**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

**АО «Талимарджанская ТЭС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. Юсупов**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**на исследование металла контрольных вырезок и поврежденного**

**металла и химический анализ металла тепломеханического**

**оборудования АО «Талимарджанская ТЭС»**

**Конкурс №\_\_\_\_\_**

**Заказчик: Акционерное общество «Талимарджанская ТЭС»**

**п. Нуристан – 2021г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. **Инструкция для участника конкурса**
2. **Техническое задание.**
3. **Ценовая часть конкурса.**

**I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Общие положения** | 1.1 | Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее-Закон) и постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной документации и договоров». |
|  |  | 1.2 | Исследование металла контрольных вырезок и поврежденного металла и химический анализ металла тепломеханического оборудование энергоблоков №1,  №20, 30 АО «Талимарджанская ТЭС». |
|  |  | 1.3 | **Предельная стоимость конкурса составляет 46 540 705,85 сум с НДС.** Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость. |
|  |  | 1.4 | Формы заседания конкурсной комиссии – очная. Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. обеденный перерыв с 12.30 до 13.30. |
| **2** | **Организаторы конкурса** | 2.1 | АО “Талимарджанская ТЭС” в п. Нуристан (далее ТЭС) является заказчиком (далее «Заказчик») конкурса.  **Юридический адрес Заказчика:** Республика Узбекистан, Адрес «Заказчика»: п. Нуристан, Нишанский р-н,  Реквизиты «Заказчика»: МФО 00854, ИНН 201284979,  р/с 20210000400177788001 в «Узсаноаткурилиш» банк г.Карши |
|  |  | 2.2 | Отдел подготовка и проведение ремонтов, Специалист Начальник службы ремонта Алиев Турдибек Чоршанбиевич, тел.: +(99893) 900-14-47, Коммутатор (75)512-57-09. |
|  |  | **Контактное лицо по техническим вопросам:** Ответственное лицо за прием коммерческих предложений Специалист Начальник службы ремонта Алиев Турдибек Чоршанбиевич, тел.: +(99893) 900-14-47, Коммутатор (75)512-57-09. |
|  |  | 2.3 | Рабочим органом комиссии является, Конкурсная комиссия АО «Талимарджанская ТЭС» в п. Нуристан, Нишанского района. |
|  |  | 2.4 | Договородержатель: АО «Талимарджанская ТЭС» |
|  |  | 2.5 | Конкурс проводится конкурсной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее ***пяти*** членов. |
| **3** | **Участники конкурса** | 3.1 | В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса. Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Главой 7, Статьи 49-57 Закона Республики Узбекистан «О Государственных закупках». |
| **4** | **Порядок проведения конкурса** | 4.1 | Для участия в конкурсе, участник конкурса должен:  а) получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса;  б) подать конкурсное предложение в соответствии с требованиями конкурсной документации. |
|  |  | 4.2 | К участию в конкурсе не допускаются участники: |
|  |  |  | * находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |
|  |  |  | * находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком; |
|  |  |  | - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |
|  |  |  | * имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций. |
|  |  | 4.3 | Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если: |
|  |  |  | * участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных закупок; |
|  |  |  | * у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства. |
| **5** | **Язык конкурса, единица измерений** | 5.1 | Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет, приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. Допускается предоставление технической документации на английском языке. В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений. |
| **6** | **Конкурсное предложение и порядок его оформления** | 6.1 | Участники конкурса, объявленного на портале, предоставляют предложения в установленном в объявлении порядке онлайн по указанному в объявлении о проведении конкурса. |
|  |  | 6.2 | Участникам конкурса рекомендуется представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения. |
|  |  | 6.3 | Конкурсное предложение участника передается в рабочий орган конкурсной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления конкурсного предложения фиксируется рабочим органом в журнале регистрации конкурсных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии). |
|  |  | 6.4 | Участник конкурса: |
|  |  |  | * несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов; |
|  |  |  | * вправе подать только одно предложение; |
|  |  |  | * вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. |
|  |  | 6.5 | Конкурсное предложение состоит из ценовой частей, которая должна соответствовать условиям конкурса и содержать следующую информацию:   * наименование услуг, стоимость оказания услуг, итоговая сумма, условия платежа, срок действия предложения и т.п. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 6.8 | Требования к наличию обязательных документов ценового предложения:  - ценовое предложение и таблица цен, прилагаемая к данной инструкции. |
| **7** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **8** | **Внесение изменений в конкурсную документацию** | 8.1 | В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.  Решение о внесении изменений в конкурсную документацию может приниматься не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений.  В процессе внесения изменений в конкурсную документацию изменение продукции (работ, услуг) или ее характеристики не допускается.  В случае внесения изменений в конкурсную документацию в срок окончания подачи предложений, конкурс продлевается не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию.  Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. |
| **9** | **Процедура порядок и критерии их оценки** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе процедуры закупки. |
|  |  | 9.4  9.5 | Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать десяти дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.  Для рассмотрения и оценки конкурсных предложений конкурсная комиссия вправе создать оценочную рабочую группу. При этом оценочной рабочей группе ставятся конкретные задания, и назначается срок для их исполнения. |
|  |  | 9.6 | Оценочная рабочая группа в срок, в соответствии с заданием конкурсной комиссии должны изучить документы конкурсных предложений и представить соответствующий отчет расчетов критериев квалификационных оценок. |
|  |  | 9.7 | В целях правильного изучения предложения, его оценки и сравнения с другими предложениями, конкурсная комиссия и/или оценочная рабочая группа через заказчика может, запросит от участника дополнительные пояснения по его предложению. Запрос для разъяснений и ответ должны быть выполнены в письменной форме. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения. |
|  |  | 9.8 | Оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на основании предоставленных документов (Приложение №1) и критериев (Приложение №2), изложенных в конкурсной документации.  - Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует конкурсной документации. |
|  |  | 9.9 | Предложение, определенное как существенно не отвечающее требованиям конкурсной документации, будет отклонено и не может быть откорректировано. |
|  |  | 9.10 | Не допускаются к участию в конкурсе участники:  - находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;  - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;  - в случае отсутствия у них лицензии;  - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;  - имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей. |
|  |  | 9.11 | В соответствии с требованиями конкурсной документации оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на основании:  - критериев, изложенных в конкурсной документации  - соответствия предложенных цен пределам установленной заказчиком стоимости предмета конкурса  - конкурсная комиссия проводит обоснованную оценку конкурсных предложений и определяет победителя конкурса или вправе принять иное решение. |
|  |  | 9.12 | Вся информация, касающаяся рассмотрения и оценки конкурсных предложений, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. |
|  |  | 9.13 | Предложения, превышающие предельную стоимость, указанную в конкурсной документации, будут отклонены. Остальные предложения будут изучаться, и оцениваться на предмет их полноты, соответствия требованиям заказчика, наличия арифметических ошибок. |
|  |  | 9.14 | Предложения с арифметическим ошибками, должны быть исправлены участником конкурса в конкурсном предложении на условиях, предложенных конкурсной комиссий, предложение такого участника будет отклонено. |
|  |  | 9.15 | Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев и требований, указанных в конкурсной документации и предложении. |
|  |  | 9.16 | Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений. |
|  |  | 9.17 | Протокол(ы) подписывается всеми членами конкурсной комиссии и копия протокола(ов) публикуется на специальном информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания. |
|  |  |  |  |
|  |  | 9.18 | Любой участник конкурса после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов конкурса. |
| **10** | **Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности** | 10.1 | Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:  - лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих конкурсных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность, председатель и члены комиссии, а также члены оценочной рабочей группы, созданной для изучения конкурсных предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия. Победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. В случае, если на конкурсе предлагается продукция завода/ работа, ранее не поставлявшаяся в Республику Узбекистан, конкурсная комиссия имеет право запросить от участника конкурса предоставить отзыв на данную продукцию/работу от третьих лиц. |
| **11** | **Прочие условия** | 11.1 | Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого конкурса. |
|  |  | 11.2 | Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. |
|  |  | 11.3 | Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения.  Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале. |
| **12** | **Заключение договора** | 12.1 | По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником конкурса, с которым заключается договор. |
|  |  | 12.2 | В случае, если победитель конкурса отказывается заключать договор на условиях конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем конкурса, или отказаться от заключения договора. |
|  |  | 12.3 | Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение двух календарных дней после получения уведомления. |
|  |  | 12.4 | Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного-занявшее второе место по итогу оценки) участника конкурса. |
|  |  | 12.5 | Проект договора конкурсной документации является, предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям конкурса. |
| **13** | **Конкурс может быть объявлен конкурсной комиссией не состоявшимся, если:** | 13.1 | - до момента окончания срока подачи предложений не поступило ни одно конкурсное предложение;  - на участие в конкурсе представлены конкурсные предложения менее двух участников; |
|  |  |  | В случае если конкурс не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам. |
|  |  |  | При необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам по конкурсной документации конкурсная комиссия принимает соответствующее решение. |
|  |  |  | Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, установленном законодательством. |

**II.** **Техническое задание.**

**Определения:**

В настоящем ТЗ использованы следующие определения;

РД- Руководящий документ (RH 34-301-556:2007) «Сборник ведомственных ресурсных сметных норм на эксплуатационно-наладочные, испытательные, профилактические работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей

обслуживания и ремонта оборудования электростанций»;

ПТЭЭСС - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

НТД – Нормативно техническая документация.

**1.Наименование и цели использования выполняемых работ и оказываемых услуг.**

Исследование металла контрольных вырезок и поврежденного металла и химический анализ металла тепломеханического оборудование энергоблоков №1, №20, 30

АО «Талимарджанская ТЭС»

**2. Перечень работ, услуг и их объемы (количество), требуемые от исполнителя с учетом реальных потребностей заказчика и их обоснованием исходя из требований действующих нормативных актов.**

При проведении работ (услуг) выполняются на основании (RH 34-301-556:2007) «Сборник ведомственных ресурсных сметных норм на эксплуатационно-наладочные, испытательные, профилактические работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей обслуживания и ремонта оборудования электростанций»

Укрупнённые запланированные объемы проводимых работ изложены в таблице №1

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол- во** |
|  | Исследование металла контрольных вырезок и поврежденного металла |  |  |
| 1 | Регистрация подлежащей исследованию вырезки металла. Обмер её, определение овальности: измерение толщины окалины, минимальных и максимальных отложений по диаметру и толщине стенки, сравнение полученных данных с требованиями соответствующих условий, составление эскизов разделки на заготовки для образцов. | 1выр. | 20 |
| 2 | Изготовление образцов с разметкой и разделкой заготовки, опиловкой, фрезерованием и шлифованием сторон, обрезкой концов и другими операциями.  а) 1 – образцы для испытания на разрыв (растяжение);  плоский образец толщиной mm, до;  б) 1 – образцы для испытания на изгиб и сплющивание толщиной mm, до; | 10 обр. | 40  20 |
| 3 | Испытание образцов.  а) – на растяжение при нормальной температуре без записи диаграммы;  д) – на изгиб сплющивания. | 10 обр. | 40  20 |
| 4 | Изготовление микрошлифов в лабораторных условиях. | 10 обр. | 20 |
| 5 | Приготовление шлифов для металлографического исследования, многократная полировка подготовленных шлифов, приготовление реактивов, многократное травление шлифов, подготовка оборудования. | 1выр. | 20 |
| 6 | Ознакомление с общим характером структуры, строение окалины; оценка эквивалентной температуры по окалине; исследование изломов; макроисследование. Определение структуры различных зон сварных соединений; выявление дефектов, характера распространения трещин, неметаллических включений; структурно-свободного графита, степенны графитизации, строения отдельных составляющих. Определение поврежденности металла. | 1выр. | 20 |
| 7 | Фотографирование при 100, 500 и 1000-кратном увеличении, печатание фотографий в 4-х экземплярах. | 1выр. | 20 |
| 8 | Анализ результатов исследования; подготовка таблиц графиков; проведение обобщений и подготовка рекомендаций, составление заключений, печатание, оформление и переплет. | 1выр. | 20 |
| 9 | Химический анализ металла. | 1анал. | 5 |

**Примечание:** В приложении №1 настоящего технического задания представлен расширенный перечень запланированных работ. В период проведения работ, возможно внесение дополнительного объёма работ.

**3. Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса.**

4.1.Республика Узбекистан, Кашкадарьинская обл., Нишанский район, пос. Нуристан, АО «Талимарджанская ТЭС».

**4. Условия выполнения работ и оказания услуг.**

Подрядчик обязуется выполнить работы в согласованном объеме, в соответствии с требованиями нормативно технических документаций, с соблюдением действующих норм и правил. Обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил ГИ «Саноатконтехназорат». Не допускает своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования, поддержание чистоты и порядка.

**5. Требования к участнику, исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг, разработанные и утвержденные государственным заказчиком.**

5.1.Наличие и правильность оформления необходимого комплекта документации;

5.2.Наличие опыта не менее 3 лет, сведения о ранее выполненных аналогичных работах;

5.3.Применение необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и в соответствии их параметров паспортным данным;

5.4.Применение в процессе работ (услуг) поверенных приборов и средств контроля и контрольно-измерительного инструмента;

5.5.Соответствие выполненных технологических документации.

**6. Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг с указанием периода (периодов), в течение которого должны оказываться работы и услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершены работы и оказание услуг, или минимально приемлемой для государственного заказчика даты завершения работ и оказания услуг или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к работе и оказанию услуг.**

6.1.Сроки выполнения выполняемых работ согласно запланированным работ утвержденного со стороны руководителями АО «ТЭС».

**7. Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов. В случае, если от исполнителя в процессе исполнения договора требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, должны быть указаны дополнительные требования к обеспечению безопасности оказания услуг.**

7.1.В ходе выполнения Работы Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение законов, иных нормативно-правовых актов, нормативных технических документов Республики

Узбекистан, обязательных стандартов и нормативов.

7.2.Исполнитель обязан предоставить все материалы, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения Работы, при этом материалы, подлежащие включению в результат Работы, должны быть свободными от прав третьих лиц; Исполнитель отвечает за ненадлежащее качество и безопасность предоставленных материалов и оборудования и за их сохранность. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты качества и происхождения, а также техническую документацию на предоставляемые для выполнения Работы материалы и оборудование;

7.3.Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные в связи с исполнением Договора нарушения законодательства, в том числе в области пожарной и промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и природных ресурсов, включая оплату штрафов, пеней, иных санкций, причинение вреда третьим лицам. Если Заказчик понес убытки в связи с тем, что компетентный орган наложил на Заказчика штраф или иным образом привлек Заказчика к ответственности в связи с тем, что Работа или ее результаты не соответствуют законодательству или при ее выполнении причинен вред, Исполнитель должен полностью возместить Заказчику.

7.4.Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда персонала и противопожарные мероприятия, Правилами техники безопасности, Правилами пожарной безопасности в пределах принятого объема работ.

**8. Порядок сдачи и приемки результатов работ услуг. Указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки результатов работ и услуг по каждому этапу выполнения и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ и услуг).**

-Предварительную оценку качества, оборудования после выполнения работ;

-Приемка установок должна производиться по программе, согласованной с исполнителями и утвержденной директор по производство электростанции.

-Программа приемки предусматривает:

- перечень приемо-сдаточных испытаний установок, сроки и ответственных за их выполнение;

- сроки и ответственных за проверку отчетной документации;

- сроки и ответственных за опробование и приемку отдельных видов оборудования;

- другие мероприятия, связанные с проведением приемо-сдаточных испытаний.

8.4.Руководители работ предприятий и организаций, участвующие в работе, предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, составленную в процессе работ (услуг), в том числе:

- ведомость выполненного объема работ;

- другие документы по согласованию электростанции и предприятия-исполнителя.

8.5.Документация предъявляется приемочной комиссии не позднее, чем за двое суток до окончания работ (услуг). Её конкретный перечень должен быть утвержден директор по производство электростанции.

8.6.Комиссия по приемке рассматривает составляемую при этом документацию, перечисленную в 5.9.4. анализирует и подготавливает ее для представления в комиссию по приемке.

**9. Требования по передаче государственному заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг.**

9.1 Если в течении приемо-сдаточных работ (услуг), то приемочная комиссия принимает решение о приемке оборудования из ремонта.

9.2 Приемка из работ (услуг) оформляется актом. Акт утверждается директором по

производству АО «Талимарджанская ТЭС».

9.3 К акту по приемке оборудования должны быть приложены протоколы, справки,

ведомости и другие документы отражающие:

- перечень работ выполненных сверх запланированных объемов

- перечень невыполненных работ, предусмотренных согласованной ведомостью объема работ и причины их невыполнения

- перечень руководящих документов, требования которых выполнены в процессе работ (услуг).

9.4 Дополнительно, при приеме-передачи оборудования руководствоваться требованиями RH 34-077:2018 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций» и Руководящего документа (RH 34-301-556:2007) «Сборник ведомственных ресурсных сметных норм на эксплуатационно-наладочные, испытательные, профилактические работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей обслуживания и ремонта оборудования электростанций»;

**10.Требования по техническому обучению исполнителем персонала государственного заказчика по результатам выполненных работ и оказанных услуг.**

10.1 Требования по техническому обучению исполнителем персонала Заказчика не предъявляются.

**11.Требования по объему гарантий качества работ и услуг (минимально приемлемые для государственного заказчика либо четко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период).**

11.1 Отремонтированное оборудование должно соответствовать требованиям в течение не менее 12 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

11.2 Качество материалов, комплектующих изделий и т.д., применяемых им при производстве;

11.3 Гарантийные обязательства Исполнителя прекращаются, если на оборудовании в течение гарантийного срока эксплуатации производились работы Заказчиком без участия и без согласования с Исполнителем согласно RH 34-077-2018.

**12.Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг.**

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев согласно   
RH 34-077:2018**.**

**13.Авторские права с указанием условий о передаче государственному заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг.**

Не требуется.

**14. Иные требования к работам, услугам и условиям их оказания по усмотрению государственного заказчика.**

Выполнение работ производится в соответствии с требованиями нормативно технических документаций (НТД), с соблюдением действующих норм и правил, руководящего документа (RH 34-301-556:2007) «Сборник ведомственных ресурсных сметных норм на эксплуатационно-наладочные, испытательные, профилактические работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей обслуживания и ремонта оборудования электростанций»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| 1. | АО | Акционерное Общество |
| 2. | ТЭС | Теплоэлектростанция |
| 3. | РНР | Ремонтные и наладочные работы |

**III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ**

Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость и не подлежат дальнейшему изменению.

Участник должен предоставить цены в конкурсном предложении, как **с учетом НДС**, так и **без учета НДС**.

Ценовое предложение и таблица цен предоставляется Участником в соответствии с формой №6 (Таблица Ценообразования), прилагаемой к ТЗ.

Участник обязуется указать цену за единицу товара (услуг, работ).

В случае предоставления Заказчиком формы детальной таблицы ценообразования, локально ресурсной сметы. Участник обязуется предоставить заполненную таблицу в электронной форме. Все исходные формулы образования цены должны быть отслеживаемы, составляющие компоненты цены должны быть прозрачны и понятны. Никакие скрытые формулы или составляющие цен не должны иметь место.

Заказчик оставляет за собой право не рассматривать любые альтернативные ценовые предложения, предложенные Участником в добавок или вместо основного ценового предложения.

Все материалы, которые будут использованы при работах, должны быть сертифицированы и иметь соответствующий документ, подтверждающий их качество.

Все измерения должны проводиться сертифицированными приборами, прошедшими поверку в Уз Госстандарте. Документ, подтверждающий факт поверки приборов должен быть приложен к акту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предельная стоимость | **46 540 705,85 сум с НДС** (сорок шесть миллионов пятьсот сорок тысяч семьсот пять сум 85 тийин) |
| 2 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3 | Условия оплаты | Заказчик производит оплату исполнителю после включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с законом Республики Узбекистан, «О. государственных закупках» (ст.41). |
| 4 | Валюта платежа | Для отечественных участников:  **UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)** |
| 5 | Срок выполнения работ | **Определяются договором** |
| 6 | Срок действия конкурсного предложения | **10 дней** |

**Порядок и критерии квалификационного отбора участников и оценки конкурсных предложений.**

1. Квалификационный отбор (оценка) осуществляется закупочной комиссией до начала рассмотрения технической и коммерческой частей конкурса. Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в конкурсе.

***Критерии квалификационного отбора***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Оценка** | **Примечание** |
| 1 | Исполнение обязательств по договорам, ранее заключенным с Заказчиком | Надлежащее / не надлежащее (проводится том числе, на основании гарантийного письма участника) | Если ненадлежащее, то комиссия вправе дисквалифицировать  участника |
| 2 | Представление финансовых показателей участника | Есть, / нет | Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать  участника |
| 3 | Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства | Да / нет  (проводится, в том числе на основании гарантийного письма участника) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 4 | Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком | Да / нет  (проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника) | Если да, то комиссия вправе дисквалифицировать  участника |
| 5 | Регистрация участника и банка участника в оффшорных зонах | Да / нет | Участник, а также участники, банки которых зарегистрированные в оффшорных зонах, к участию в конкурсе не допускаются |
| 6 | Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей | Имеется. / Не имеется | Если имеется, то участник дисквалифицируется |
| 7 | Лицензии, сертификаты и разрешительные документы, необходимые для выполнения работ (оказания услуг) | Имеется. / Не имеется | Если не имеется, то участник дисквалифицируется |

1. **Техническая оценка предложений.**

Осуществляется конкурсной комиссией на основании следующих критериев оценки. Предложение участника конкурса, не прошедшее техническую оценку хотя бы по одному критериев технической оценки, по усмотрению закупочной комиссии могут быть дисквалифицированы.

***Критерии технической оценки***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Оценка** |
| 1 | 1-Соответствие требованиям;  0-Не соответствие требованиям | Оценка = (Набранное количество баллов / Максимальное количество баллов) \*вес категории в % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Оценка** | **Примечание** |
| 1 | Опыт работы не менее 3 лет ремонтов газовых турбин мощностью не менее 450 МВт любому аналогичному конкурсному объекту | Соответствует / Не Соответствует | Оценка проводится на основании обязательных предоставленных участником документов: Гувохнома, лицензий, сертификаты и разрешительные документы, портфели о завершённых объектов, документы, подтверждающие ввод данных объектов и/или другие) |
| 2 | Предоставление сведений о количестве собственного персонала, с указанием квалификаций не менее 5 разряда, используемых в производстве работ. | Соответствует. / Не Соответствует | Оценка проводится на основании информации предоставленной в конкурсном предложении (документы, подтверждающие фактическое наличие указанных сотрудников, стаж их работы, копии документов, подтверждающих квалификацию). |
| 3 | Материально-техническая оснащенность и наличие программных продуктов для выполнения ПСД. | Соответствует / Не Соответствует | Оценка проводится на основании информации предоставленной в конкурсном предложении. |
| 4 | Наличие опыта в получении положительных экспертных заключений на ПСД (при необходимости) | Соответствует / Не Соответствует | Оценка проводится на основании информации предоставленной в конкурсном предложении |
| 5 | Наличие свидетельства, сертификатов, дипломов, допуска к работам | Соответствует / Не Соответствует | Оценка проводится на основании информации предоставленной в конкурсном предложении |
| 6 | Предоставление информации о выполненных работах и отзывы клиентов | Соответствует / Не Соответствует | Оценка проводится на основании информации предоставленной в конкурсном предложении |
| 7 | Возможность выезда представителя проектной организации на объекты Заказчика по всей территории Узбекистана. | Соответствует / Не Соответствует | Оценка проводится на основании информации предоставленной в конкурсном предложении |

1. **Коммерческая оценка предложений.**

Осуществляется конкурсной комиссией после проведения технической оценки на основании документов коммерческой части.

***Критерии коммерческой оценки:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Оценка** |
| **1** | Минимальное предложение - Наименьшая стоимость цен на выполнение работ.  Минимальное предложение- оценивается наивысшей оценкой. | Оценка (%) = (Минимальное предложение / Оцениваемое предложение) \*вес категории в % |

**Комплексная оценка предложений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий** | **Вес категории %** |
| **Техническая оценка** | **40%** |
| **Коммерческая оценка:** | **60%** |
| *Цена/Стоимость* |  |

**Директор по производству**

**AO «Талимарджанская ТЭС» Р.Х. Кодиров**

**Начальник Службы Эксплуатации**

**AO «Талимарджанская ТЭС» Ш.З. Ахмедов**

**Начальник Службы Ремонта**

**AO «Талимарджанская ТЭС» Т.Ч. Алиев**

**Начальник КТЦ**

**AO «Талимарджанская ТЭС» Н.К. Холиёров**

**Начальник ЛМиС**

**AO «Талимарджанская ТЭС» Б.Б. Юсупов**