## RES
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГРУППЫ ПО ОТЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ТЭЦ ПО ОБСЛУЖИВАНИБ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ.ЖАСОРАТ 8 ПРИ НАВОИЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ГУП ИСИКЛИК МАНБАИ
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  |  | 325811434.44 | сум
в том числе
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  | 132114980.56 | сум
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  |  |  |  | 1290981.96 | сум
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  | 192405471.92 | сум
| ПЕРЕВОЗКА |  |  |  |  | 0 | сум
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0 | сум
ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№№ | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 000001 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4617.3932 | 28612.46 | 132114980.56
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 132114980.56
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 000116 | С208-1600 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 24.8008 | 10891 | 270105.51
2 | 000521 | С270-46 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 133.4985 | 727.36 | 97101.47
3 | 001200 |  | МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА | МАШ-Ч | 11.66 | 511.14 | 5959.89
4 | 001513 | С204-1000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-Ч | 0.04102 | 9151.17 | 375.38
5 | 002011 | С204-2900 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-Ч | 0.24192 | 1593.9 | 385.6
6 | 002209 | С213-4041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 3.0048 | 651.22 | 1956.82
7 | 002499 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1.2312 | 57883.16 | 71265.75
8 | 002509 | С240-1 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 11.8259 | 57883.16 | 684519.71
9 | 002510 | С240-2 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-Ч | 0.016 | 76172.75 | 1218.76
10 | 002577 | С204-504 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 0.65632 | 961.8 | 631.25
11 | 002831 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 9.0842 | 1282.41 | 11649.72
12 | 002875 | С233-1451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 182.4696 | 787.48 | 143691.12
13 | 003325 |  | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-Ч | 2.916 | 727.36 | 2120.98
|  |  | ИТОГО | СУМ |  |  | 1290981.96
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
1 |  | 0517-1069-1 | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ | ПМ | 112.1 | 46332 | 5193817.2
2 |  | 1504-6002-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ | 40 | 17652 | 706080
3 |  | 1507-1015 | СВЕТИЛЬНИК LED 18W | ШТ | 27 | 69478 | 1875906
4 |  | 1507-1016 | СВЕТИЛЬНИК LED 24W | ШТ | 25 | 89304 | 2232600
5 |  | 200-11414 | УНИТАЗ С БАЧКОМ | ШТ | 4 | 370000 | 1480000
6 |  | 200-114411 | РАКОВИНА | ШТ | 5 | 351000 | 1755000
7 |  | 200-141412 | ВАННА | ШТ | 1 | 980000 | 980000
8 |  | 2407-1804 | СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА | ШТ | 4 | 35000 | 140000
9 |  | 2407-1803 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА | ШТ | 4 | 165000 | 660000
10 |  | 508-162 | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛ/СЕКЦИЯ/ | ШТ | 168 | 75100 | 12616800
11 |  | 200-6 | МУФТА ПВХ Д-40ММ | ШТ | 100 | 1570 | 157000
12 |  | 200-7 | ТРОЙНИК Д-40Х25 ММ | ШТ | 40 | 2645 | 105800
13 |  | 200-8 | ТРОЙНИК Д-40Х40 ММ | ШТ | 8 | 3506 | 28048
14 |  | 200-9 | ПЕРЕХОД Д-40Х25 ММ | ШТ | 8 | 1012 | 8096
15 |  | 200-10 | ОТВОД 90ГРАД Д-40ММ | ШТ | 110 | 2983 | 328130
16 |  | 200-11 | ВЕНТИЛ Д-40ММ | ШТ | 10 | 48300 | 483000
17 |  | 200-12 | ОТВОД 45ГРАД Д-40ММ | ШТ | 10 | 2741 | 27410
18 |  | 200-13 | АДАПТОР Д-40ММ | ШТ | 6 | 27643 | 165858
19 |  | 200-14 | КЛИПСА ПВХ Д-40ММ | ШТ | 100 | 1717 | 171700
20 |  | 200-15 | АДАПТОР В/Р Д-20ММ | ШТ | 20 | 5174.4 | 103488
21 |  | 200-16 | АДАПТОР Н/Р Д-20ММ | ШТ | 50 | 5797 | 289850
22 |  | 200-17 | МУФТА 25ММ | ШТ | 30 | 680 | 20400
23 |  | 200-18 | ОТВОД 90ГРАД 25ММ | ШТ | 100 | 1122 | 112200
24 |  | 200-19 | ОТВОД 45ГРАД 25ММ | ШТ | 50 | 872 | 43600
25 |  | 200-20 | ПЕРЕХОД Д-25Х20 ММ | ШТ | 50 | 495 | 24750
26 |  | 200-21 | ТРОЙНИК Д-25Х25 ММ | ШТ | 10 | 1443 | 14430
27 |  | 200-22 | ТРОЙНИК Д-25Х20 ММ | ШТ | 20 | 1113 | 22260
28 |  | 200-23 | ВЕНТИЛЬ 25ММ | ШТ | 50 | 39130 | 1956500
29 |  | 200-31 | КЛИПСА ПЛАСТМАССОВЫЕ Д-25ММ | ШТ | 50 | 489 | 24450
30 |  | 200-24 | МОСТИК Д-20ММ | ШТ | 10 | 2570 | 25700
31 |  | 200-25 | КЛИПСА ПЛАСТМАССОВЫЕ Д-20ММ | ШТ | 40 | 330 | 13200
32 |  | 200-26 | ОТВОД 90ГРАД 20ММ | ШТ | 60 | 682 | 40920
33 |  | 200-27 | ОТВОД 45ГРАД 20ММ | ШТ | 20 | 640 | 12800
34 |  | 200-28 | ВЕНТИЛЬ 20ММ | ШТ | 10 | 43561 | 435610
35 |  | 200-29 | МУФТА 20ММ | ШТ | 20 | 399 | 7980
36 |  | 200-30 | УЧАСТИК 20ММ | ШТ | 10 | 2700 | 27000
37 |  | 1113-130 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 60Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ | М | 200 | 34881 | 6976200
38 |  | 200-130 | ЛЕКСАН | М2 | 30 | 165445 | 4963350
39 | 009219 |  | ВОДА | М3 | 0.32 | 770 | 246.4
40 | 012138 | С140-12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 9.35 | 645886 | 6039034.1
41 | 029161 |  | АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ | ШТ | 64.8 | 1500 | 97200
42 | 030034 | С111-34 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ | М2 | 492.8 | 27532 | 13567769.6
43 | 030322 | С1610-1146 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.008204 | 18904348 | 155091.27
44 | 030383 | С111-173 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ | Т | 0.0308 | 8000000 | 246400
45 | 030389 | С111-179 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ | Т | 0.0006 | 8000000 | 4800
46 | 030405 | С111-195 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0.0080131 | 8000000 | 64104.88
47 | 030407 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.022538 | 8000000 | 180302.98
48 | 030435 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 2.4 | 1200 | 2880
49 | 030654 | С111-219 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.03126 | 296000 | 9252.96
50 | 030732 | С111-287 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | М2 | 81.6 | 55000 | 4488000
51 | 030818 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 193.5 | 500 | 96750
52 | 030819 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ | ШТ | 24.3 | 500 | 12150
53 | 030823 |  | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ) | М | 4.8 | 750 | 3600
54 | 030835 |  | ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ | М2 | 74.16 | 45000 | 3337200
55 | 030884 |  | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 12 | 699199 | 8390388
56 | 031054 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0.522 | 9000000 | 4698000
57 | 031478 |  | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 72 | 120 | 8640
58 | 031641 |  | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА | КГ | 80 | 9840 | 787200
59 | 031679 | С1610-1117 | КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ) | Т | 0.01424 | 35000000 | 498400
60 | 031710 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.3695 | 826000 | 305207
61 | 032035 | С111-9876 | ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ | М2 | 224.4 | 54348 | 12195691.2
62 | 032278 |  | ОБОИ | 10М2 | 79.744 | 350000 | 27910400
63 | 032299 | С111-1805 | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF" | М2 | 324 | 15700 | 5086800
64 | 032522 | С111-795 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0.0008424 | 3500000 | 2948.4
65 | 033205 | С111-874 | СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ | М2 | 27.7 | 15500 | 429350
66 | 034241 | С111-324 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.5274 | 2625 | 1384.43
67 | 034551 | С111-1355 | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ | Т | 0.001 | 650000 | 650
68 | 035310 | С111-1513 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | Т | 0.0001758 | 13474783 | 2368.87
69 | 035538 | С111-35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 11.56 | 4000 | 46240
70 | 036023 | С112-23 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | М3 | 0.00060358 | 3391304 | 2046.92
71 | 036024 | С112-24 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА | М3 | 2.079 | 3391304 | 7050521.02
72 | 036053 | С112-53 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 | 0.013608 | 3391304 | 46148.86
73 | 036060 | С112-60 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА | М3 | 1.925 | 3391304 | 6528260.2
74 | 038022 | С1119-38022 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/ | М | 102.19 | 5850 | 597811.5
75 | 038027 | С1119-38027 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/ | М | 46.748 | 4513 | 210973.72
76 | 038028 | С1119-38028 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/ | М | 102.19 | 7555 | 772045.45
77 | 040963 | С126-1329 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | М | 900 | 1500 | 1350000
78 | 040964 | С126-1330 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | М | 360 | 1500 | 540000
79 | 040965 | С126-1333 | УДЛИНИТЕЛЬ | М | 450 | 1500 | 675000
80 | 040966 | С126-1331 | СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ | М | 216 | 1500 | 324000
81 | 040967 | С126-1332 | СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ | М | 216 | 1500 | 324000
82 | 042908 |  | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА | КГ | 152 | 17391 | 2643432
83 | 043103 |  | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА | КГ | 1400 | 4261 | 5965400
84 | 044032 | С123-9057 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ | М2 | 6.72 | 792197 | 5323563.84
85 | 044059 | С1610-1057 | ВЕТОШЬ | КГ | 4.2012 | 600 | 2520.72
86 | 045034 |  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 1.04 | 645886 | 671721.44
87 | 045077 |  | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.15822 | 2900 | 458.84
88 | 045667 |  | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 40.8 | 30 | 1224
89 | 049307 | С126-1399 | ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6 | М | 1530 | 6600 | 10098000
90 | 051197 | С123-97 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ | М2 | 17.01 | 421141 | 7163608.41
91 | 053285 | С123-544 | НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИК ИЗ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ.0,35ММ | М2 | 21.6 | 45000 | 972000
92 | 065851 |  | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0017628 | 18000000 | 31730.4
93 | 076853 |  | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 0.39302 | 18000 | 7074.43
94 | 080625 |  | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 11.376 | 39130 | 445142.88
95 | 081864 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 448.4 | 50 | 22420
96 | 087882 |  | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | М2 | 10.8 | 716480 | 7737984
97 | 099997 |  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 10.8252 | 0 | 0
98 | 099999 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3.12 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО | СУМ |  |  | 192405471.92
|  |  | ВСЕГО | СУМ |  |  | 192405471.92
|  |  | ВСЕГО | СУМ |  |  | 325811434.44
Составил: ____________________________М.М.Рафиков

## F5
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГРУППЫ ПО ОТЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ТЭЦ ПО ОБСЛУЖИВАНИБ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ.ЖАСОРАТ 8 ПРИ НАВОИЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ГУП ИСИКЛИК МАНБАИ
ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  | ЦЕНА | СУММА
|  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | E55-8-2 ШHК.ДОП.5 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | 100М2 | 0.198
1.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 144.2 | 28.5516
1.2 | 002831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 16.28 | 3.2234
1.3 | 099997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 19.4 | 3.8412
2 | E57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 0.6
2.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 69.87 | 41.922
2.2 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 5.2 | 3.12
3 | E46-4-12-1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | 100М2 | 0.05
3.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 188.54 | 9.427
4 | E46-4-12-3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ | 100М2 | 0.105
4.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 103.91 | 10.9106
5 | E15-1-52-1 ДОП.1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 3
5.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 387.13 | 1161.39
5.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 41.4 | 124.2
5.3 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 59.28 | 177.84
5.4 | 032299 | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF" | М2 | 108 | 324
5.5 | 040963 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | М | 300 | 900
5.6 | 040964 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | М | 120 | 360
5.7 | 040965 | УДЛИНИТЕЛЬ | М | 150 | 450
5.8 | 040966 | СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ | М | 72 | 216
5.9 | 040967 | СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ | М | 72 | 216
5.10 | 049307 | ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6 | М | 510 | 1530
6 | E15-4-27-6 | ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 3
6.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 16.5 | 49.5
6.2 | 002499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.04 | 0.12
6.3 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.032 | 0.096
6.4 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.44 | 1.32
6.5 | 044059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.15 | 0.45
7 | E15-4-5-6 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 3
7.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 28.6 | 85.8
7.2 | 002499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.1 | 0.3
7.3 | 031054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0.069 | 0.207
7.4 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.0055 | 0.0165
7.5 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.84 | 2.52
7.6 | 044059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.31 | 0.93
8 | E15-2-16-3 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100М2 | 5
8.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 85.84 | 429.2
8.2 | 012138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 1.87 | 9.35
8.3 | 030389 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ | Т | 0.00012 | 0.0006
8.4 | 030654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.006 | 0.03
8.5 | 033205 | СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ | М2 | 5.54 | 27.7
9 | E15-4-27-5 | ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 8
9.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 11.99 | 95.92
9.2 | 002499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.03 | 0.24
9.3 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.029 | 0.232
9.4 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.44 | 3.52
9.5 | 044059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.15 | 1.2
10 | E15-6-2-1 | ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ | 100М2 | 7.12
10.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 64.16 | 456.8192
10.2 | 002499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.01 | 0.0712
10.3 | 031679 | КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ) | Т | 0.002 | 0.01424
10.4 | 032278 | ОБОИ | 10М2 | 11.2 | 79.744
10.5 | 044059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.01 | 0.0712
11 | E15-4-5-5 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 5
11.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 25.41 | 127.05
11.2 | 002499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.1 | 0.5
11.3 | 031054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0.063 | 0.315
11.4 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.005 | 0.025
11.5 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.84 | 4.2
11.6 | 044059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.31 | 1.55
12 | E10-1-39-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0.1701
12.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 104.28 | 17.738
12.2 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1.99 | 0.3385
12.3 | 030405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0.0021 | 0.00035721
12.4 | 030407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.00413 | 0.00070251
12.5 | 036053 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 | 0.08 | 0.013608
13 | С123-97 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ | М2 | 17.01
14 | E10-1-34-3 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ | 100М2 | 0.12
14.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 226.88 | 27.2256
14.2 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 22.89 | 2.7468
14.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 3.57 | 0.4284
14.4 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 35.27 | 4.2324
14.5 | 030884 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 100 | 12
14.6 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 600 | 72
14.7 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 2.2 | 0.264
14.8 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 55 | 6.6
15 | E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2 | М2 | 10.8
15.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3.58 | 38.664
15.2 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.15 | 1.62
15.3 | 003325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-Ч | 0.27 | 2.916
15.4 | 029161 | АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ | ШТ | 6 | 64.8
15.5 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 0.1 | 1.08
15.6 | 087882 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | М2 | 1 | 10.8
16 | E10-1-37-1 ШHК.ДОП.6 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛООВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0.0672
16.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 89.47 | 6.0124
16.2 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 3.84 | 0.25805
16.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1.99 | 0.13373
16.4 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5.91 | 0.39715
16.5 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1.92 | 0.12902
16.6 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 55 | 3.696
17 | С123-9057 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ | М2 | 6.72
18 | E10-1-35-1 ШHК.ДОП.4 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. | 100М | 1.121
18.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 21.19 | 23.754
18.2 | 081864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 448.4
19 | 0517-1069-1 | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ | ПМ | 112.1
20 | E12-1-8-1 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] | 100М2 | 0.216
20.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 13.4 | 2.8944
20.2 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.03 | 0.00648
20.3 | 030405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0.0014 | 0.0003024
20.4 | 032522 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0.0039 | 0.0008424
21 | С123-544 | НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИК ИЗ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ.0,35ММ | М2 | 21.6
22 | E11-1-36-4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 100М2 | 2.2
22.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 31.41 | 69.102
22.2 | 001200 | МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА | МАШ-Ч | 5.3 | 11.66
22.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.48 | 1.056
22.4 | 032035 | ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ | М2 | 102 | 224.4
23 | E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ | 100М2 | 0.72
23.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 102.46 | 73.7712
23.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5.35 | 3.852
23.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 4.58 | 3.2976
23.4 | 030835 | ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ | М2 | 103 | 74.16
24 | Ц8-3-591-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.4
24.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32.2 | 12.88
24.2 | 002510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-Ч | 0.04 | 0.016
24.3 | 030654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00315 | 0.00126
24.4 | 045667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 102 | 40.8
25 | 1504-6002-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ | 40
26 | Ц8-3-593-19 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/ | 100ШТ | 0.52
26.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 118 | 61.36
27 | 1507-1015 | СВЕТИЛЬНИК LED 18W | ШТ | 27
28 | 1507-1016 | СВЕТИЛЬНИК LED 24W | ШТ | 25
29 | E17-1-3-2 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ | 10КОМПЛ | 0.4
29.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 30.97 | 12.388
29.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0.3 | 0.12
29.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.45 | 0.18
29.4 | 030435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 6 | 2.4
29.5 | 065851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 3e-05 | 1.2e-05
30 | 200-11414 | УНИТАЗ С БАЧКОМ | ШТ | 4
31 | E17-1-5-4 | УСТАНОВКА РАКОВИН | 10КОМПЛ | 0.5
31.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 8.99 | 4.495
31.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0.2 | 0.1
31.3 | 034551 | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ | Т | 0.002 | 0.001
31.4 | 065851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0007 | 0.00035
32 | 200-114411 | РАКОВИНА | ШТ | 5
33 | E17-1-1-1 | УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ | 10КОМПЛ | 0.1
33.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32.19 | 3.219
33.2 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.76 | 0.076
34 | 200-141412 | ВАННА | ШТ | 1
35 | 2407-1804 | СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА | ШТ | 4
36 | E17-1-2-3 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | 10ШТ | 0.4
36.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7 | 2.8
36.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0.1 | 0.04
36.3 | 065851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0001 | 4e-05
37 | 2407-1803 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА | ШТ | 4
38 | E11-1-27-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0.8
38.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 119.78 | 95.824
38.2 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.28 | 0.224
38.3 | 030732 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | М2 | 102 | 81.6
38.4 | 045034 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 1.3 | 1.04
39 | E16-4-2-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ХВС | 100М | 1.1
39.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 149.64 | 164.604
39.2 | 000116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 8.12 | 8.932
39.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.22 | 0.242
39.4 | 038022 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/ | М | 92.9 | 102.19
40 | E18-3-1-2 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНОВЫЕ | 100КВТ | 0.3024
40.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 65.6 | 19.8374
40.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0.21 | 0.063504
40.3 | 002011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-Ч | 0.8 | 0.24192
40.4 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1.85 | 0.55944
40.5 | 065851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0045 | 0.0013608
41 | 508-162 | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛ/СЕКЦИЯ/ | ШТ | 168
42 | 200-6 | МУФТА ПВХ Д-40ММ | ШТ | 100
43 | 200-7 | ТРОЙНИК Д-40Х25 ММ | ШТ | 40
44 | 200-8 | ТРОЙНИК Д-40Х40 ММ | ШТ | 8
45 | 200-9 | ПЕРЕХОД Д-40Х25 ММ | ШТ | 8
46 | 200-10 | ОТВОД 90ГРАД Д-40ММ | ШТ | 110
47 | 200-11 | ВЕНТИЛ Д-40ММ | ШТ | 10
48 | 200-12 | ОТВОД 45ГРАД Д-40ММ | ШТ | 10
49 | 200-13 | АДАПТОР Д-40ММ | ШТ | 6
50 | 200-14 | КЛИПСА ПВХ Д-40ММ | ШТ | 100
51 | E16-4-2-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГВС | 100М | 1.1
51.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 149.64 | 164.604
51.2 | 000116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 8.12 | 8.932
51.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.22 | 0.242
51.4 | 038028 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/ | М | 92.9 | 102.19
52 | 200-15 | АДАПТОР В/Р Д-20ММ | ШТ | 20
53 | 200-16 | АДАПТОР Н/Р Д-20ММ | ШТ | 50
54 | 200-17 | МУФТА 25ММ | ШТ | 30
55 | 200-18 | ОТВОД 90ГРАД 25ММ | ШТ | 100
56 | 200-19 | ОТВОД 45ГРАД 25ММ | ШТ | 50
57 | 200-20 | ПЕРЕХОД Д-25Х20 ММ | ШТ | 50
58 | 200-21 | ТРОЙНИК Д-25Х25 ММ | ШТ | 10
59 | 200-22 | ТРОЙНИК Д-25Х20 ММ | ШТ | 20
60 | 200-23 | ВЕНТИЛЬ 25ММ | ШТ | 50
61 | 200-31 | КЛИПСА ПЛАСТМАССОВЫЕ Д-25ММ | ШТ | 50
62 | 200-24 | МОСТИК Д-20ММ | ШТ | 10
63 | 200-25 | КЛИПСА ПЛАСТМАССОВЫЕ Д-20ММ | ШТ | 40
64 | E16-4-2-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГВС | 100М | 0.52
64.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 190.24 | 98.9248
64.2 | 000116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 13.34 | 6.9368
64.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.22 | 0.1144
64.4 | 038027 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/ | М | 89.9 | 46.748
65 | 200-26 | ОТВОД 90ГРАД 20ММ | ШТ | 60
66 | 200-27 | ОТВОД 45ГРАД 20ММ | ШТ | 20
67 | 200-28 | ВЕНТИЛЬ 20ММ | ШТ | 10
68 | 200-29 | МУФТА 20ММ | ШТ | 20
69 | 200-30 | УЧАСТИК 20ММ | ШТ | 10
70 | E15-2-39-2 | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100М2 | 4
70.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 235 | 940
70.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 1.1 | 4.4
70.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.23 | 0.92
70.4 | 009219 | ВОДА | М3 | 0.08 | 0.32
70.5 | 031641 | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА | КГ | 20 | 80
70.6 | 042908 | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА | КГ | 38 | 152
70.7 | 043103 | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА | КГ | 350 | 1400
НАВЕС 18Х2,5М
71 | E9-3-13-1 | МОНТАЖ КОЗИРКА | Т | 0.586
71.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 56.11 | 32.8805
71.2 | 001513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-Ч | 0.07 | 0.04102
71.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.19 | 0.11134
71.4 | 002577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 1.12 | 0.65632
71.5 | 030322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.014 | 0.008204
71.6 | 030407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 1e-05 | 6e-06
71.7 | 034241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.9 | 0.5274
71.8 | 035310 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | Т | 0.0003 | 0.0001758
71.9 | 036023 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | М3 | 0.00103 | 0.00060358
71.10 | 045077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.27 | 0.15822
72 | 1113-130 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 60Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ | М | 200
73 | E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛЕКСАНА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ | 100 М2 | 0.3
73.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 38.53 | 11.559
73.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 2.41 | 0.723
73.3 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.4 | 0.12
73.4 | 030818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 645 | 193.5
73.5 | 030819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ | ШТ | 81 | 24.3
73.6 | 030823 | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ) | М | 16 | 4.8
74 | 200-130 | ЛЕКСАН | М2 | 30
75 | E12-1-7-2 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ | 100М2 | 3.85
75.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 47.91 | 184.4535
75.2 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.56 | 2.156
75.3 | 030034 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ | М2 | 128 | 492.8
75.4 | 030383 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ | Т | 0.008 | 0.0308
75.5 | 030405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0.00191 | 0.0073535
75.6 | 030407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.00567 | 0.02183
75.7 | 036024 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА | М3 | 0.54 | 2.079
75.8 | 036060 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА | М3 | 0.5 | 1.925
76 | E55-8-2 ШHК.ДОП.5 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | 100М2 | 0.36
76.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 144.2 | 51.912
76.2 | 002831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 16.28 | 5.8608
76.3 | 099997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 19.4 | 6.984
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:
ВСЕГО ЗАТРАТ:
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ-ЧАС
|  | ЗАРПЛАТА | СУМ
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | СУМ
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | СУМ
|  | ВСЕГО | СУМ
Составил: ____________________________М.М.Рафиков