«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по производству

 АО «Навоий ТЭС»

 \_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Б.Хамраев

# “\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

# Конкурсная документация

**на предоставление услуг, на выполнение текущих ремонтов по антикоррозийной защите металлоконструкций ТЭЦ-140 в КТЦ-2; антикоррозийной защите баков БМН-1,2,3, баков БМ-1,2,3,4, линии пожаротушения баков БМ-1,2,3 в мазутном хозяйстве, металлоконструкции, насосы с двигателями НПИ-1,2,3, НД-1,2,3,1А, НПТ-4А,Б, НКП-1,2, НДИ-1А,Б, в ИСВ-1,2 в КТЦ-1; антикоррозийной защите и хим.защите баков РВ-1,2,3, бак РУ-2 в Электроцехе; антикоррозийной защите баков БДВ-1,2, фильтров НФТ-7а,б, 8а,б, БФ-1,8, баков БВНФ, баков БХВТ-1,2,3,4,5, фильтров НФТ-1,2,3,4,5,6,7,8, NаФИ-3,4,5,6,7,11,12, ФН-2а,б, 5а,б, NаФИ-6а,б, 8а,б, 11а,б, ФА-3,4,8,11,23, БФ-1,2,7,8,9,10, NаФПК-1,2,3, NаФИ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ФА-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, МФ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, баков ДКТ-1,2,3,3а,5,6,7, баков ОС-6,7, баков БХК-4,6,7,10, баков БХВТ-3,4,5, баков БЧОВ-1,2,3, бак БВНФ в ХВО-1,2,3; антикоррозийной защите баков БАПК-1, обвязки баков БАПК-1, металлоконструкции, задвижки Ду-1000, Ду-800, Ду-500, Ду-300 в ЦТС; антикоррозийной защите задвижек Ду-1000, Ду-800, Ду-500, Ду-300 и металлоконструкций в наружной ЦТС.**

**Заказчик: «**NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» AJ

**АО "Навоийской ТЭС"**

 Навоий- 2021г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. **[Инструкция для участника конкурса](#ИУТ)**
2. [**Информационная таблица конкурсов**](#разд_2_техчасть)
3. [**Требуемые формы.**](#разд_3_комчасть)

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Общие положения.** |  | 1.1 |  | Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан № 684 «О государственных закупках» (далее - Закон) и Приказ Министра финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и проведения закупочных процедур № 3016/3 на предоставление услуг, на выполнение текущих ремонтов по антикоррозийной защите металлоконструкций ТЭЦ-140 в КТЦ-2; антикоррозийной защите баков БМН-1,2,3, баков БМ-1,2,3,4, линии пожаротушения баков БМ-1,2,3 в мазутном хозяйстве, металлоконструкции, насосы с двигателями НПИ-1,2,3, НД-1,2,3,1А, НПТ-4А,Б, НКП-1,2, НДИ-1А,Б, в ИСВ-1,2 в КТЦ-1; антикоррозийной защите и хим.защите баков РВ-1,2,3, бак РУ-2 в Электроцехе; антикоррозийной защите баков БДВ-1,2, фильтров НФТ-7а,б, 8а,б, БФ-1,8, баков БВНФ, баков БХВТ-1,2,3,4,5, фильтров НФТ-1,2,3,4,5,6,7,8, NаФИ-3,4,5,6,7,11,12, ФН-2а,б, 5а,б, NаФИ-6а,б, 8а,б, 11а,б, ФА-3,4,8,11,23, БФ-1,2,7,8,9,10, NаФПК-1,2,3, NаФИ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ФА-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, МФ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, баков ДКТ-1,2,3,3а,5,6,7, баков ОС-6,7, баков БХК-4,6,7,10, баков БХВТ-3,4,5, баков БЧОВ-1,2,3, бак БВНФ в ХВО-1,2,3; антикоррозийной защите баков БАПК-1, обвязки баков БАПК-1, металлоконструкции, задвижки Ду-1000, Ду-800, Ду-500, Ду-300 в ЦТС; антикоррозийной защите задвижек Ду-1000, Ду-800, Ду-500, Ду-300 и металлоконструкций в наружной ЦТС. |
|  |  |  |  1.2 |  |  |
|  |  |  | 1.3 |  | Предельная стоимость Конкурса: – **6 733 909 546 с НДС с материалом.** |
|  |  |  | 1.4 |  | В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, имеющие аналогичный опыт работ предмету конкурса за исключением юридических лиц, приведенных в ИУК 9.12.  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Перечень конкурсной документации.** |  | 2 |  | Настоящая конкурсная документация состоит из инструкции для участника конкурса, включая, технического задания и проекта договора, вложения и приложения. |
| **3** | **Подача конкурсных предложений.** |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 |  | Конкурсные предложения, поступившие после установленного срока, не будут рассматриваться. |
|  |  |  | 3.6 |  | Подача конкурсного предложения является основанием того, что участник согласен со всеми условиями конкурса и не имеет каких-либо разногласий и претензий касательно конкурсной документации. |
|  |  |  | 3.7 |  | Участник конкурса вправе подать только одно предложение. |
|  |  |  | 3.8 |  | Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее срока, указанного дня окончания подачи предложений. |
| **4.** | **Срок действия и валюта конкурсного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.** |  | 4.1 |  | Участник не вправе указывать иные условия выполнения работ и финансирования, не предусмотренные условиями конкурса. |
|  |  |  | 4.2 |  | Заказчик вправе принять обоснованное решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений. |
|  |  |  | 4.3 |  | Изменения наименования, спецификации и технических требований, а также предельной стоимости работ, не допускаются. При этом срок окончания подачи конкурсных предложений в этом конкурсе должен быть продлен не более чем на десять дней. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. |
|  |  |  | 4.4 |  | После завершения срока подачи конкурсных предложений, внесение изменений в условия конкурса не допускается. |
| **5** | **Внесение изменений в конкурсную документацию.** |  | 5.1 |  | Все изменения в конкурсную документацию (условия конкурса) вносятся заказчиком и размещаются на специальном информационном портале со дня их внесения, но не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений. |
|  |  |  | 5.2 |  | Все изменения считаются неотъемлемой частью конкурсной документации. |
|  |  |  | 5.3 |  | Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения положений конкурсной документации не позднее срока, указанного. В течение двух рабочих дней с даты поступление указанного запроса, заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность.  |
|  |  |  | 5.4 |  | Обращения участников могут быть предоставлены нарочно или по почте на официальном бланке юридических лиц за подписью руководителя, зарегистрированные в установленном порядке. |
|  |  |  | 5.5 |  | Ответы на обращение по запросу участника размещаются на специальном информационном портале государственной закупки в течении 2 рабочих дней, при условия, что настоящий запрос поступил к заказчику не позднее четырех рабочих дней от крайнего срока подачи предложений. |
| **6.** | **Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи конкурсных предложений.** |  |  | 6.1 | Заказчик вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже установленного срока. |
|  |  |  | 6.2 |  | До окончания срока подачи конкурсных предложений, участник по собственной инициативе вправе внести изменения или представить дополнения в свое ранее представленное конкурсное предложение.  |
|  |  |  | 6.3 |  |
|  |  |  | 6.4 |  | Изменения или дополнения, внесенные в конкурсное предложение после завершения срока подачи конкурсных предложений, не принимаются. |
|  |  |  | 6.5 |  | Участник вправе отозвать свое конкурсное предложение до окончания срока подачи конкурсных предложений. |
|  |  |  | 6.6 |  | В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе закупочной процедуры. |

 **ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ (ИТК)**

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ ИУК** | **Наименование раздела** | **Пояснения к разделам** |
| 1.1 | Заказчик: | **«**NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» AJ**АО "Навоийской ТЭС"** |
| 1.2 | Предмет конкурса: | на предоставление услуг, на выполнение текущих ремонтов по антикоррозийной защите металлоконструкций ТЭЦ-140 в КТЦ-2; антикоррозийной защите баков БМН-1,2,3, баков БМ-1,2,3,4, линии пожаротушения баков БМ-1,2,3 в мазутном хозяйстве, металлоконструкции, насосы с двигателями НПИ-1,2,3, НД-1,2,3,1А, НПТ-4А,Б, НКП-1,2, НДИ-1А,Б, в ИСВ-1,2 в КТЦ-1; антикоррозийной защите и хим.защите баков РВ-1,2,3, бак РУ-2 в Электроцехе; антикоррозийной защите баков БДВ-1,2, фильтров НФТ-7а,б, 8а,б, БФ-1,8, баков БВНФ, баков БХВТ-1,2,3,4,5, фильтров НФТ-1,2,3,4,5,6,7,8, NаФИ-3,4,5,6,7,11,12, ФН-2а,б, 5а,б, NаФИ-6а,б, 8а,б, 11а,б, ФА-3,4,8,11,23, БФ-1,2,7,8,9,10, NаФПК-1,2,3, NаФИ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ФА-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, МФ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, баков ДКТ-1,2,3,3а,5,6,7, баков ОС-6,7, баков БХК-4,6,7,10, баков БХВТ-3,4,5, баков БЧОВ-1,2,3, бак БВНФ в ХВО-1,2,3; антикоррозийной защите баков БАПК-1, обвязки баков БАПК-1, металлоконструкции, задвижки Ду-1000, Ду-800, Ду-500, Ду-300 в ЦТС; антикоррозийной защите задвижек Ду-1000, Ду-800, Ду-500, Ду-300 и металлоконструкций в наружной ЦТС. |
|  | Адрес и контакты Заказчика: | Карманинский р-он, Обл.Навои Карманийский р-н Катта мачит МФЙ АО « Навоийская ТЭС» |
| 1.3 | Объявление о конкурсе опубликовано: | Специальный информационный портал: *www.etender.uzex.uz* |
| 2 | Язык конкурса: | Узбекский , Русский |
| 4 | Срок действия конкурсного предложения: | 5 рабочий-банковский день |
| 5 | Валюта конкурсного предложения: | Узбекские сумы |
| 6 | Срок поставки | *www.etender.uzex.uz* |
| 8 | Место и дата проведения конкурса: | *www.etender.uzex.uz* |
| 10 | Критерии, суб-критерии и система оценок для оценки полного технического предложения: | 1. Наличие лицензии или разрешения участника на выполнение работы .2. Общий опыт работы, аналогичной по характеру и объёму. (присваивается по отзывам Заказчиков по предыдущим аналогичным работам)3. Наличие в штате сертифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет4. Оснащенность инструментами и СММ 5. Расчет прочих затрат и среднечасовой тарифной ставки Подрядчика ; 6. Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчётам, гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей  |
| 11 | Предельная стоимость заказчика: | 6 733 909 546 сум |