«УТВЕРЖДАЮ»

И.о Директор по производству

АО «Навоий ТЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Б.Хамраев

# “\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

# Конкурсная документация

**Ремонт установка и проверки приборов ФХИ на АО "Навоийская ТЭС"**

**Заказчик: «**NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» AJ

**АО "Навоийской ТЭС"**

Навоий- 2021г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. **[Инструкция для участника конкурса](#ИУТ)**
2. [**Информационная таблица конкурсов**](#разд_2_техчасть)
3. [**Требуемые формы.**](#разд_3_комчасть)

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Общие положения.** |  | 1.1 |  | Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан № 684 «О государственных закупках» (далее - Закон) и Приказ Министра финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и проведения закупочных процедур № 3016/3  **Ремонт установка и проверки приборов ФХИ на АО "Навоийская ТЭС"** |
|  |  |  | 1.2 |  |  |
|  |  |  | 1.3 |  | Предельная стоимость Конкурса: –  **51 000 000**  **сум** |
|  |  |  | 1.4 |  | В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, имеющие аналогичный опыт работ предмету конкурса за исключением юридических лиц, приведенных в ИУК 9.12. |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Перечень конкурсной документации.** |  | 2 |  | Настоящая конкурсная документация состоит из инструкции для участника конкурса, включая, технического задания и проекта договора, вложения и приложения. |
| **3** | **Подача конкурсных предложений.** |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 |  | Конкурсные предложения, поступившие после установленного срока, не будут рассматриваться. |
|  |  |  | 3.6 |  | Подача конкурсного предложения является основанием того, что участник согласен со всеми условиями конкурса и не имеет каких-либо разногласий и претензий касательно конкурсной документации. |
|  |  |  | 3.7 |  | Участник конкурса вправе подать только одно предложение. |
|  |  |  | 3.8 |  | Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее срока, указанного дня окончания подачи предложений. |
| **4.** | **Срок действия и валюта конкурсного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.** |  | 4.1 |  | Участник не вправе указывать иные условия выполнения работ и финансирования, не предусмотренные условиями конкурса. |
|  |  |  | 4.2 |  | Заказчик вправе принять обоснованное решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений. |
|  |  |  | 4.3 |  | Изменения наименования, спецификации и технических требований, а также предельной стоимости работ, не допускаются. При этом срок окончания подачи конкурсных предложений в этом конкурсе должен быть продлен не более чем на десять дней. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. |
|  |  |  | 4.4 |  | После завершения срока подачи конкурсных предложений, внесение изменений в условия конкурса не допускается. |
| **5** | **Внесение изменений в конкурсную документацию.** |  | 5.1 |  | Все изменения в конкурсную документацию (условия конкурса) вносятся заказчиком и размещаются на специальном информационном портале со дня их внесения, но не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений. |
|  |  |  | 5.2 |  | Все изменения считаются неотъемлемой частью конкурсной документации. |
|  |  |  | 5.3 |  | Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения положений конкурсной документации не позднее срока, указанного. В течение двух рабочих дней с даты поступление указанного запроса, заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность. |
|  |  |  | 5.4 |  | Обращения участников могут быть предоставлены нарочно или по почте на официальном бланке юридических лиц за подписью руководителя, зарегистрированные в установленном порядке. |
|  |  |  | 5.5 |  | Ответы на обращение по запросу участника размещаются на специальном информационном портале государственной закупки в течении 2 рабочих дней, при условия, что настоящий запрос поступил к заказчику не позднее четырех рабочих дней от крайнего срока подачи предложений. |
| **6.** | **Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи конкурсных предложений.** |  |  | 6.1 | Заказчик вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже установленного срока. |
|  |  |  | 6.2 |  | До окончания срока подачи конкурсных предложений, участник по собственной инициативе вправе внести изменения или представить дополнения в свое ранее представленное конкурсное предложение. |
|  |  |  | 6.3 |  |
|  |  |  | 6.4 |  | Изменения или дополнения, внесенные в конкурсное предложение после завершения срока подачи конкурсных предложений, не принимаются. |
|  |  |  | 6.5 |  | Участник вправе отозвать свое конкурсное предложение до окончания срока подачи конкурсных предложений. |
|  |  |  | 6.6 |  | В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе закупочной процедуры. |

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ (ИТК)**

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ ИУК** | **Наименование раздела** | | **Пояснения к разделам** |
| 1.1 | Заказчик: | | **«**NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» AJ  **АО "Навоийской ТЭС"** |
| 1.2 | Предмет конкурса: | | **Ремонт установка и проверки приборов ФХИ на АО "Навоийская ТЭС"** |
|  | Адрес и контакты Заказчика: | | Карманинский р-он, Обл.Навои Карманийский р-н Катта мачит МФЙ АО « Навоийская ТЭС» |
| 1.3 | Объявление о конкурсе опубликовано: | | Специальный информационный портал: *www.etender.uzex.uz* |
| 2 | Язык конкурса: | | Узбекский , Русский |
| 4 | Срок действия конкурсного предложения: | | 5 рабочий-банковский день |
| 5 | Валюта конкурсного предложения: | | Узбекские сумы |
| 6 | Срок поставки | | *www.etender.uzex.uz* |
| 8 | Место и дата проведения конкурса: | | *www.etender.uzex.uz* |
| 10 | Критерии, суб-критерии и система оценок для оценки полного технического предложения: | 1 Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, аттестаты, свидетельства и разрешения.  2 Предоставление списка квалифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет  3 Подрядчик обязуется выполнить наладочные, профилактические работы в согласованном объеме, в соответствии с требованиями нормативно технических документаций (НТД), с соблюдением действующих норм и правил. В предусмотренному договоре срок сдает заказчику акты, отчеты и рекомендации по устранению выявленных неисправностей. Наличие квалифицированного персонала для проведения работ  4 Общий опыт работ аналогичной по характеру и объёму. (Присваивается по отзывам Заказчиков по предыдущим аналогичным работам)  5 Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчётам с2018-2020гг) | |
| 11 | Предельная стоимость заказчика: | 51 000 000 сум | |