Техник Задания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ ТШКЕНТСКОГО ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАДАСТРОВ

1 До подачи коммерческого предложения ознакомиться с инженерным оборудованием объекта на месте.

2 Обслуживание производиться в дневное время не менее 2 специалистов оператор котельного оборудования, механик холодильного оборудования, В штате необходимы дипломированные механики холодильного оборудования и инженер КИПиА. Энергетик с соответствующим техническим образованием прошедшей действующую аттестацию в Энергонадзоре.

3 Предоставить копии приказов о приеме на работе выше перечисленных специалистов.

4 Предоставить действующие копии удостоверений операторов котельного оборудования. Так как данное оборудование находится под электрическим напряжением, предоставить действующие копии удостоверений по электробезопасности не ниже 3 группы.

5 Предоставить данные об аналогичных технически обслуживаемых объектах.

6. Периодичность осмотра оборудования, техническим персоналом не реже 3 раз в неделю.

7.При аварийной ситуации приход специалистов в течении  1. Часов

8. Заправить чиллер фреоном по необходимости.

9. Периодичность осмотра Фенкойл напольный, техническим персоналом не реже 2 раз в неделю.

Обслуживание указоного в  таблице

| Чиллер марки "CLINT" 300 кВт | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Насос циркуляционный с двигателем 1.5 квт | шт. | 1 |
| Насос циркул. Отопление 3кВт | шт. | 2 |
| Насос приточной вентиляции 0,5 кВт | шт. | 3 |
| Центральны кондиционер 5000м3/ч | шт. | 1 |
| Фенкойл напольный | шт. | 38 |
| Щит управ. приточ. Вентиляции 3 шт |  |  |
| Магнитный пускатель | шт. | 9 |
| Пускатель | шт. | 3 |
| Реле разные | шт. | 9 |
| Вытяжная вентиляция KORF | шт. | 7 |
| Котельная станция |  |  |
| Напольный газовый стал. Котёл 200 кВт | шт. | 3 |
| Комплект запорно-регулирующей арматуры |  |  |
| Затвор дисковый поворотный | шт. | 38 |
| Вентиль запорный | шт. | 64 |
| Клапан 2 позиционный шаровой | шт. | 4 |
| Ручной запорный клапан | шт. | 4 |
| Вентиль термостатический | шт. | 10 |
| Вентиль запорный | шт. | 24 |
| Щит управления котельной станцией |  |  |
| ЭЛ.Автомат | шт. | 3 |
| Датчик температуры | шт. | 2 |
| Магнитный пускатель | шт. | 1 |
| Котельная станция |  |  |
| Напольный газовый стал. Котёл 200 кВт | шт. | 2 |
| Комплект запорно-регулирующей арматуры |  |  |
| Затвор 100 мм | шт. | 4 |
| Вентиль термостатический | шт. | 10 |
| Вентиль запорный | шт. | 12 |
| Щит управления котельной станцией |  | 2 |
| Электрический Ав. Переключатель | шт. | 3 |
| Датчик температуры | шт. | 2 |
| Магнитный пускатель | шт. | 1 |
| Радиатороы отопление | шт | 25 |