| ВНЕСЕНО |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- |
| Директор Департамента по корпоративным связям и инвестиции АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |  | Заместитель Председателя Правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| ____________Рахимбердиев У.Г. |  | ___________Жалилов Б. А. |
| «____» ________ 2022г. |  | «___» ________ 2022г. |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Капитальный ремонт 1-2 этажей здания (с ОПС, локальной сетью, видеонаблюдением, ЭО) Хорезмского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Ташкент – 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Инструкция для участника отбора.

- Техническая часть отбора.

- Ценовая часть отбора.

- Проект договора.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТБОРЕ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| Предмет отбора | Капитальный ремонт 1-2 этажей здания (с ОПС, локальной сетью, видеонаблюдением, ЭО) Хорезмского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| --- | --- |
| Делимость лота | Лот не делимый |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Стартовая цена | 2 886 093 380 сум с учетом НДС |
| Условия оплаты | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока. |
| Валюта платежа | Узбекский Сум |
| Место выполнения работ и оказания услуг | г. Ургенч, ул. Пахлавон Махмуда, 150 |
| Сроки оказания услуг | Не более 120 дней |
| Срок действия предложения | Не менее 90 дней с момента окончания приема предложений. |
| Требования, предъявляемые к участникам отбора | В отборе могут принять участие как отечественные исполнители, так и иностранные исполнители, которым законодательством Республики Узбекистан не запрещено участвовать в осуществлении аналогичных проектах в Республики Узбекистан, выполнившие предъявляемые условия для участия в них, имеющие соответствующий опыт выполнения работ. |
| Ответственный секретарь (либо рабочий орган) закупочной комиссии по проведению отбора | Служба организации закупок АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Контактное лицо: Мансуров А.Р. Телефон: +99878 147-15-27 Email: AMansurov@nbu.uz |

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА

| 1 | Общие положения. | 1.1 |  | Настоящая закупочная документация по отбору (далее – документация по отбору) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684 (далее - Закон). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 |  | Предмет отбора Капитальный ремонт 1-2 этажей здания (с ОПС, локальной сетью, видеонаблюдением, ЭО) Хорезмского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
|  |  | 1.3 |  | Основание для проведения отбора: Адресный список по капитальному ремонту на 2022 год АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Рапорт на имя Заместителя Председателя Правления. |
|  |  | 1.4 |  | Стартовая цена отбора: 2 886 093 380 (два миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов девяносто три тысячи триста восемьдесят) сум с учетом НДС. Цены, указанные в предложении, не должны превышать стартовую цену. |
|  |  | 1.5 |  | Заседания закупочной комиссии проходят в очной форме в присутствии членов Закупочной комиссии. Очные заседания могут проводится в формате видеоконференций (телеконференций и т.п.). Закупочная комиссия имеет право голосовать на удалении с использованием информационно-коммуникационных технологий. |
|  |  | 1.6 |  | Основные понятия, использованные в настоящей документации по отбору: оператор электронной системы государственных закупок (далее - оператор) - специально уполномоченное юридическое лицо, оказывающее субъектам государственных закупок услуги, связанные с проведением закупочных процедур в электронных системах государственных закупок, определяемое Министерством финансов Республики Узбекистан; |
|  |  |  |  | персональный кабинет - индивидуальная страница на специальном информационном портале, посредством которой субъектам государственных закупок обеспечивается доступ для участия в электронных государственных закупках, а также к размещению или получению необходимой информации; |
|  |  |  |  | расчетно-клиринговая палата (далее - РКП) - структурное подразделение Оператора, обеспечивающее доступ к электронным закупкам участникам, способным выполнить обязательства по договорам, путем депонирования и учета их авансовых платежей; |
|  |  |  |  | электронная система государственных закупок (далее - электронная система) - программный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие субъектов государственных закупок, проведение закупочных процедур в процессе электронных государственных закупок; |
|  |  |  |  | электронная государственная закупка - форма осуществления государственной закупки субъектами государственных закупок посредством использования информационно-коммуникационных технологий. |
| 2 | Организаторы отбора | 2.1 |  | Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее – «Заказчик»). |
|  |  | 2.2 |  | Ответственным секретарем (либо рабочим органом) закупочной комиссии по проведению отбора является: Служба организации закупок АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее - «Рабочий орган»). Юридический адрес: Республика Узбекистан 100084, г. Ташкент, проспект А.Темура, 101. Контактное лицо: Мансуров А.Р. (далее - «Ответственный секретарь»). Телефон: +99878 147-15-27 Email: AMansurov@nbu.uz |
|  |  | 2.3 |  | Договородержатель: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
|  |  | 2.4 |  | Наименование оператора, который проводит отбор и ссылка его веб-сайта: УзРТСБ, etender.uzex.uz . |
|  |  | 2.5 |  | Отбор проводится закупочной комиссией по проведению отбора (далее – Закупочная комиссия), созданной Заказчиком, в составе не менее семи членов. |
| 3 | Участники отбора | 3.1 |  | Участником электронного отбора (далее – участник) является физическое или юридическое лицо, являющееся резидентом или нерезидентом Республики Узбекистан, принимающее участие в отборе в качестве претендента на исполнение государственных закупок. |
|  |  | 3.2 |  | Участник имеет право: - доступа к информации о государственных закупках в объеме, предусмотренном законодательством; - подавать Заказчику или привлеченной им специализированной организации запросы и получать разъяснения по процедурам, требованиям и условиям проведения конкретных государственных закупок; - обжаловать в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок результаты отбора; - вносить изменения в предложения или отзывать их в соответствии с законодательством. |
|  |  | 3.3 |  | Участник обязан: - соблюдать требования законодательства о государственных закупках; - представлять предложения и документы, соответствующие требованиям документации по отбору, и нести ответственность за достоверность предоставленной информации; - раскрывать сведения об основном бенефициарном собственнике; - заключать в случае признания его победителем договор с Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. Участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном и том же лоте отбора. |
|  |  | 3.4 |  | Участник, имеющий конфликт интересов с Заказчиком, не может быть участником государственных закупок. |
| 4 | Допуск к отбору | 4.1 |  | Заказчик и участники осуществляют свое участие в отборе с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). Использование Заказчиками и участниками ЭЦП является основанием для признания действительности договора, заключенного в электронной системе. |
|  |  | 4.2 |  | Электронная система оператора осуществляет в автоматическом режиме: - допуск к электронным закупкам по каждому лоту в соответствии с суммой внесенного авансового платежа; - проведение электронных закупок; - определение исполнителя по результатам электронных закупок; - регистрацию сделки и формирование договора. |
|  |  | 4.3 |  | Допуск участников осуществляется посредством заполнения ими на портале анкеты-заявления участника в электронной форме. Допуск участников осуществляется при их соответствии следующим критериям: - правомочность на заключение договора; - отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов; - отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; - отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей. Наличие выданной налоговыми органами ЭЦП определяет правомочность участника на заключение договора. Участник подтверждает в анкете-заявлении сведения об отсутствии введенных в его отношении процедур банкротства, а также отсутствии у него просроченной задолженности по уплате налогов и сборов. После заполнения анкеты-заявления участником электронной системой проверяются данные Единого реестра недобросовестных исполнителей для установления факта отсутствия в нем записи об участнике. Оператор: - открывает участникам отдельные лицевые счета в РКП; - создает участникам персональные кабинеты. |
| 5 | Порядок участия в отборе и представления обеспечения предложения | 5.1 |  | Для участия в отборе участник: - проходит регистрацию на сайте etender.uzex.uz и заполняет необходимые разделы на странице регистрации (тип клиента, личная информация, контактные данные). Индивидуальный предприниматель и резидент смогут зарегистрироваться в системе только с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП); - после завершения процесса регистрации в РКП открывается лицевой счет для участника. Участники участвуют в электронных государственных закупках при наличии достаточной суммы авансового платежа на их лицевых счетах в РКП; - после подробного ознакомления с условиями отбора, участник подает заявку на участие в отборе и заполняет необходимую информацию на странице «Общая информация», в разделах «Товары и предметы», «Требования». Если во время ввода информации в разделе «Требования» поставщика просят предоставить подтверждающий документ по какому-нибудь требованию, данный документ должен быть загружен в виде файла. |
| 6 | Порядок оценки предложений | 6.1 |  | При проведении отбора в определенный закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их предложения. Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником. Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным предложении участника, осуществляется ответственным секретарем закупочной комиссии. |
|  |  | 6.2 |  | Оценка предложений осуществляется в следующей последовательности: - проверка оформления предложения в соответствии с требованиями, указанными в документации по отбору; - оценка соответствия участника квалификационным требованиям (если предусмотрено документацией по отбору); - оценка технической части предложения; - оценка ценовой части предложения. При этом система обеспечивает последовательное раскрытие информации, содержащейся в квалификационной, технической и ценовой частях предложения не ранее подведения итогов оценки предыдущей части предложения. |
|  |  | 6.3 |  | Перечень документов, оформлямых участниками отбора представлен в приложении №1 (формы №1,2,3,4,5,6) к настоящей инструкции. |
|  |  | 6.4 |  | Оценка предложений и определение победителя отбора производятся на основании последовательности, порядка, критериев и метода, изложенных в документации по отбору (Приложение № 2). |
|  |  | 6.5 |  | Участник отстраняется от участия в отборе, если: - о нем имеется запись в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - у него имеется просроченная задолженность по уплате налогов и сборов; - в отношении него введены процедуры банкротства; - участник не соответствует квалификационным, техническим и коммерческим требованиям документации по отбору; - участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок; - участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности; - участником не представлено заявление по недопущению коррупционных проявлений; - у участника не имеется правомочность на заключение договора; - участники не предоставили пакет необходимых документов в установленный срок или пакет документов, представленный в срок, не соответствует требованиям документации по отбору; - установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора. Решение об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах, и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику. |
|  |  | 6.6 |  | Предложение участника признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и документации по отбору. Решение ответственного секретаря закупочной комиссии о признании предложения участника надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению закупочной комиссией. Решение о несоответствии предложения участника требованиям с указанием причин такого решения направляется в персональный кабинет участника в день принятия такого решения. |
|  |  | 6.7 |  | Если участники отбора представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату оценки с ценовой частью предложения. При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте |
|  |  | 6.8 |  | Срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента окончания подачи предложений. |
| 7 | Подача предложения для участия в отборе | 7.1 |  | Предложение на участие в отборе составляется на русском языке или на узбекском языке и по мере необходимости на других языках. |
|  |  | 7.2 |  | При проведении отбора участники подают свои предложения в виде электронных документов через свой персональный кабинет не позднее срока, определенного в объявлении о проведении отбора. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника. |
|  |  | 7.3 |  | Вместе с предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы*. При этом предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах. |
|  |  | 7.4 |  | До наступления срока окончания подачи предложений, не допускается их просмотр участниками отбора, в том числе ответственным секретарем и членами закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор. |
|  |  | 7.5 |  | Участник отбора: - вправе подать только одно предложение на один лот; - несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов; - до срока окончания подачи предложений вправе отозвать поданное предложение или внести в него изменения. |
|  |  | 7.6 |  | Прием электронной системой предложений прекращается с наступлением срока и времени, указанного в опубликованном объявлении. |
|  |  | 7.7 |  | Техническое предложение участника должно содержать следующие документы: |
|  |  |  |  | - техническое предложение в соответствии с формой №6; |
|  |  | 7.8 |  | Ценовое предложение участника вносится в соответствующий раздел электронной системы. |
| 8 | Продление срока предоставления предложений | 8.1 |  | В случае необходимости Заказчик может продлить срок представления предложений, который распространяется на всех участников или обратиться к участникам с предложением о продлении срока действия их предложений на определенный период по решению закупочной комиссии. |
|  |  | 8.2 |  | Заказчик по согласованию с закупочной комиссией вправе принять решение о внесении изменений в документацию по отбору не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в отборе. Изменение наименования товара (работы, услуги) не допускается. При этом срок окончания подачи предложений в этом отборе должен быть продлен не менее чем на десять рабочих дней с даты внесения изменений в документацию по отбору. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении. |
| 9 | Подведение итогов отбора | 9.1 |  | В зависимости от условий, определенных документацией по отбору, электронная система в автоматическом режиме определяет в качестве победителя: - участника, предложение которого набрало наибольшее совокупное количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей предложения. Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке установленным настоящим пунктом. |
|  |  | 9.2 |  | Отбор признается несостоявшимся: - если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие; - если на этапе технической оценки закупочная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям документации по отбору. В этом случае, Заказчик обязан провести отбор повторно в таких же условиях, установленных в документации по отбору, критериях и требованиях к товарам (работам, услугам). |
|  |  | 9.3 |  | По итогам оценки предложений Секретарь закупочной комиссии, на основании имеющихся в системе шаблонов, направляет на утверждение членам закупочной комиссии. Члены закупочной комиссии утверждают оценки, используя свои электронные цифровые подписи. Электронный протокол опубликовывается на портале в автоматическом режиме. |
|  |  | 9.4 |  | Любой участник отбора после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора через чат. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик обязан представить участнику отбора соответствующие разъяснения через чат. |
| 10 | Прочие условия | 10.1 |  | Участник отбора вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений документации по отбору не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи предложений. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан отправить через открытый электронный чат разъяснения положений документации по отбору, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений документации не должны изменять ее сущность. |
|  |  | 10.2 |  | Участник отбора до срока окончания подачи предложений вправе отозвать поданное предложение или внести в него изменения. |
|  |  | 10.3 |  | Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале через электронную систему в течение трех рабочих дней после принятия такого решения. |
| 11 | Заключение договора | 11.1 |  | Договор по результатам проведения отбора заключается на условиях, указанных в документации по отбору и предложении победителя отборап. |
|  |  | 11.2 |  | В случае отказа победителя от заключения договора и, если определен резервный победитель, право заключения договора и исполнения обязательств по нему переходит к резервному победителю. При этом с резервным победителем заключается договор по цене, предложенной победителем (за исключением случаев, когда цена, предложенная резервным победителем, ниже цены, предложенной победителем), или он может отказаться от заключения договора. Если резервный победитель не определен или резервный победитель отказался от заключения договора, заказчик проводит новый электронный отбор. |

Приложение №1

Последовательность оценки предложений:

Оценка предложений осуществляется в следующей последовательности:

- проверка оформления предложения в соответствии с требованиями, указанными в документации по отбору (таблица №1);

- оценка соответствия участника квалификационным требованиям (если предусмотрены условиями документацией по отбору, таблица № 2);

- оценка технической части предложения (таблица № 3);

- оценка ценовой части предложения (таблица №4).

При этом система обеспечивает последовательное раскрытие информации, содержащейся в квалификационной, технической и ценовой частях предложения не ранее подведения итогов оценки предыдущей части предложения.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, оформляемых участниками для участия в отборе

Таблица №1

| № | Документы и сведения, оформляемые участниками для участия в отборе | Примечание | Основание для отстранения участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка для участия в электронном отборе на имя председателя Закупочной комиссии (форма №1) | Оформляется согласно Форме №1 | По решению закупочной комиссии |
| 2 | Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что: | Оформляется согласно Форме № 2 | По решению закупочной комиссии |
| 2.1 | - участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации; - участник не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; - у участника отсутствуют ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам; |  |  |
| 2.2 | - в отношении участника отсутствуют введенные процедуры банкротства. |  | Статья 42 Закона |
| 3 | Общая информация об участнике отбора | Оформляется согласно Форме № 3 | По решению закупочной комиссии |
| 4 | Информация о финансовом положении участника | Оформляется согласно Форме № 4 | По решению закупочной комиссии |
| 5 | Информация об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов | Предоставляется справка от уполномоченного органа, при наличии просроченной задолженности участник отстраняется от участия в отборе | Статья 42 Закона |
| 6 | Заявление по недопущению коррупционных проявлений | Оформляется согласно Форме №5 | Статья 67 Закона |
| 7 | Оффшорные зоны | При регистрации участника и/или банка участника в оффшорных зонах, участник не допускается к следующему этапу | По решению закупочной комиссии |
| 8 | Единый реестр недобросовестных исполнителей | При наличии записи об участнике в едином реестре недобросовестных исполнителей, участник не допускается к следующему этапу | Статья 42 Закона |
| 9 | Конфликт интересов | Участники, у которых имеются случаи конфликта интересов и аффилированности не допускаются к следующему этапу | Статья 46 Закона |

Форма № 1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

ЗАЯВКА

Изучив закупочную документацию по лоту №____ на выполнения работ (указать наименование проекта), ответы на запросы, получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника отбора), намерены участвовать в электронном отборе на оказание услуг в соответствии с закупочной документацией.

В этой связи направляем следующие документы:

1. Общие сведения об участнике отбора;

2. Пакет квалификационных документов на ____ листах (указать количество листов, 
в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, и т.д. указать количество);

2. Техническое предложение (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, и т.д. указать количество);

3. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку предложения:

Контактный телефон/факс: ____________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Форма № 2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :

(наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства;

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика);

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с (наименование заказчика).

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

Место печати

Форма № 3

Общая информация об участнике отбора

| 1 | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Контактный телефон, факс, е-mail |  |
| 5 | Полные банковские реквизиты |  |
| 6 | Основные направления деятельности |  |
| 7 | Информация об учредителях |  |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________20__г.

Форма № 4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА (*)

Наименование участника отбора:____________________________________________

в тыс._______ (указать валюту)

| АКТИВ | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ПАССИВ | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Долгосрочные активы |  |  |  | I.Источники собствен. средств |  |  |  |  |
| Основные средства (остаточ. стоимость) |  |  |  | Уставной капитал |  |  |  |  |
| Нематериальные активы (остаточ. стоим.) |  |  |  | Нераспределенная прибыль (непокрыт. уб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Целевые поступления |  |  |  |  |
| Ценные бумаги |  |  |  | II.Обязательства |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  | Долгосрочные обязательства, займы |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  | Кредиторская задолженность всего: |  |  |  |  |
| II.Текущие активы |  |  |  | в том числе просроченная |  |  |  |  |
| Производств. запасы |  |  |  | в том числе задолженность по бюджету |  |  |  |  |
| Незавершенное производство |  |  |  | в том числе задолженность по оплате труда |  |  |  |  |
| Готовая продукция Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие текущие активы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по активу баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  | Всего по пассиву баланса (разделы I.+ II.) |  |  |  |  |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

в тыс._______ (указать валюту)

| Наименование | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Чистая выручка от реализации |  |  |  |
| 2.Себестоимость реализованной продукции |  |  |  |
| 4. Административные расходы |  |  |  |
| 5.Прочие расходы |  |  |  |
| 6. Прочие доходы |  |  |  |
| 7. Прибыль до уплаты налога на доход |  |  |  |
| 8. Налог на доход |  |  |  |
| 9. Прибыль (убыток) |  |  |  |

Руководитель._________________________       Гл. бухгалтер______________________________

Место печати                                                                                                      Дата:«____»______20__г.

(*) компании, финансовое положение которых определяется иными критериями, могут предоставить иную форму определяющую его финансовое положение.

Форма № 5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Закупочная комиссия

ЗАЯВЛЕНИЕ

по недопущению коррупционных проявлений

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :

(наименование компании)

а) обязуется:

- соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г.;

- прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок;

- не совершать антиконкурентные действия, в том числе при выявлении случаев аффилированности;

- не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции;

- не предоставлять ложные или подложные документы, раскрывать информацию об аффилированных лицах, участвовавшим в данном лоте;

б) подтверждает, что:

- не имеет конфликта интересов с Заказчиком, не имеет близких родственников среди учредителей и/или сотрудников, которые имеют право на принятие решения по выбору исполнителя;

- не состоит в сговоре с другими участниками с целью искажения цен или результатов отбора;

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

Место печати

Форма № 6

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Техническое предложение на отбор ____________(указать номер и предмет отбора)

№:___________

Дата: _______

Закупочная комиссия

Изучив документацию по отбору наилучших предложений №_____ на __________________и ответы на запросы, получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника), предлагаем _________________________________________ (указать наименование проекта).

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений по отбору. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято 
в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения:

- Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. (прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор);

- Наличие инженерно-технических работников более 3 человек (прораб, ПТО, мастер) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр, электрик, сантехник) на постоянной основе не менее 10 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом);

- Минимальный среднегодовой оборот не менее 1 500,0 млн. сум (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка);

- Опыт работы в аналогичном объекте в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ);

- Строительно–подрядная организации должен соответствовать рейтингу «СС».

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________20__г.

Информация об опыте выполнения аналогичных работ

| № | Наименование предмета | Наименование Покупателя, его адрес и контактная информация | Дата оказания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника

Место печати

Приложение № 2

Порядок и критерии предварительной квалификационной оценки

Таблица №2

| № | Критерий | Оценка | Обязательность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка для участия в отборе на имя председателя Закупочной комиссии (форма №1) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме №1 |
| 2 | Гарантийное письмо (форма №2) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме № 2 |
| 3 | Общая информация об участнике отбора (форма №3) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме № 3 |
| 4 | Информация о финансовом положении участника (форма №4) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме № 4 |
| 5 | Заявление по недопущению коррупционных проявлений (форма №5) | Имеется – 6 балл Не имеется - 0 | Критично | Оформляется согласно Форме №5 |

Оценка технической части предложения:

Осуществляется на основании документов технического предложения. Участники, чьи предложения не прошли техническую оценку, отстраняются от участия в отборе.

Таблица №3

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие технической части документации по отбору | Соответствует - 40 балл Не соответствует - 0 балл | Оформляется согласно Форме № 6 Если предложение участника не соответствует требованиям технической части документации по отбору, то участник отстраняется |

Оценка ценовой части предложения

Таблица №4

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количественный показатель ценового предложения | Наименьшая цена – наивысший (30) балл. Наивысшая цена – наименьший балл | Увеличение цены в процентном соотношении к наименьшей цене оценивается как аналогичное понижение в процентном соотношении к проставленным, за наименьшую цену баллам. |

Примечание: оценка ценовой части предложения участников осуществляется специальным информационным порталом в автоматическом режиме на основании ценовых предложений участников после проведения Закупочной комиссией технико- квалификационной оценки.

Относительные количественные показатели по важности технических и ценовых параметров предложений участников.

Таблица №5

| № | Критерий | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количественный показатель технико- квалификационной части | 70% |
| 2 | Количественный показатель ценовой части | 30% |

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание для разработки | Рапорт на имя Заместителю Председателя Правления и Адресный список по капитальному ремонту на 2022 год АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт 1-2 этажей здания (с ОПС, локальной сетью, видеонаблюдением, ЭО) Хорезмского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Стоимость строительства | 2 886 093 380 сум с учетом НДС; |
| 6 | Наименование проектной организации | ХК «Ixtiro» |
| 7 | Требование к участнику | Для участия в закупочной процедуре данного проекта необходимо: - Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. (прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор) - Наличие инженерно-технических работников более 3 человек (прораб, ПТО, мастер) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр, электрик, сантехник) на постоянной основе не менее 10 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом); - Минимальный среднегодовой оборот не менее 1 500,0 млн. сум (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); - Опыт работы в аналогичном объекте в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ). -Строительно–подрядная организации должен соответствовать рейтингу «СС» |
| 8 | Не допускаются к участию в закупочной процедуре | -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание - не более 120 дней с начала работ |
| 10 | Основные объёмы работ | Согласно проектно-сметной документации: - Демонтажные, общестроительные и инженерные работы |
| 11 | Требование к основным строительным материалам | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 12 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 13 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правилам, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 14 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока. |
| 15 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость. |
| 16 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными ПСД с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневной срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) года после утверждения акта приёмки работ. |

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт Наманганского областного филиала

| № | Шифр | Наименование | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. измерения | По проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | РАЗДЕЛ | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | E46-04-012-3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ | 100М2 |  | 0,367 |
| 1 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 103,91 | 38,13497 |
| 2 | E57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 |  | 6,266 |
| 2 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 69,87 | 437,80542 |
| 2 .3 | 6237 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | СУМ | 0 | 0 |
| 3 | E11-01-034-07 | ДЕМОНТАЖ ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА РЕRGЕ: С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ СТЫКОВ | 100 М2 |  | 3,649 |
| 3 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 18,645 | 68,035605 |
| 3 .3 | 3110А | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 1,665 | 6,075585 |
| 4 | E46-04-009-2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ | М3 |  | 49,6 |
| 4 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7,8 | 386,88 |
| 4 .3 | 660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН | МАШ-Ч | 1,86 | 92,256 |
| 4 .4 | 1199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 3,72 | 184,512 |
| 5 | E09-04-010-3 | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ОБВЯЗКЕ | 100М2 |  | 0,3424 |
| 5 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 129,092 | 44,201101 |
| 6 | E54-3-5 | РАЗБОРКА ПОДЩИВКИ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> | 100М2 |  | 6,902 |
| 6 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32,68 | 225,55736 |
| 7 | E55-01-008-2 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ | 100М2 |  | 2,12 |
| 7 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 144,2 | 305,704 |
| 7 .2 | 0283А | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 16,28 | 34,5136 |
| 8 | E65-19-1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ | 100 ШТ |  | 0,53 |
| 8 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 110 | 58,3 |
| 9 | E55-01-009-2 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ: КИРПИЧНЫХ /ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ/ | 100М2 |  | 0,038 |
| 9 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 153,8 | 5,8444 |
| 9 .3 | 1199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 14,08 | 0,53504 |
| 9 .5 | 12341 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ | М3 | 1,14 | 0,04332 |
| 9 .6 | 30485 | ДЮБЕЛИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0,01 | 0,00038 |
| 9 .7 | 33835 | ШВЕЛЛЕР №12 | Т | 0,645 | 0,02451 |
| 9 .8 | 44528 | СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ | М2 | 12,6 | 0,4788 |
| 10 | E63-10-2 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ | 100М2 |  | 2,879 |
| 10 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 9,58 | 27,58082 |
| 11 | E63-10-1 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | 100М2 |  | 4,854 |
| 11 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7,31 | 35,48274 |
| 12 | E55-1-3 | РАЗБОРКА БАРЬЕРОВ ОБШИТЫХ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ | 100М2 |  | 0,22 |
| 12 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 38,01 | 8,3622 |
| 13 | E69-9-1 | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА | 100Т |  | 2,456 |
| 13 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 214,32 | 526,36992 |
|  | РАЗДЕЛ | ПРОЕМЫ |  |  |  |
| 14 | E10-01-039-1 | УСТРОЙСТВО ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 |  | 0,038 |
| 14 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 104,28 | 3,96264 |
| 14 .3 | 12146 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2 | М3 | 0,105 | 0,00399 |
| 14 .4 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ | Т | 0,0021 | 0,0000798 |
| 14 .5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,00413 | 0,0001569 |
| 14 .6 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,016 | 0,000608 |
| 14 .7 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0,08 | 0,00304 |
| 15 | С126-270-84 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ, ФУРНИТУРОЙ ,СТЕКЛОМ | М2 |  | 3,78 |
| 16 | E10-01-036-05 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5М2 | 100 М2 |  | 4,179 |
| 16 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 94,88 | 396,50352 |
| 16 .3 | 2209 | ШУРУПОВЕРТ | М-ЧАС | 6,48 | 27,07992 |
| 16 .4 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 9,97 | 41,66463 |
| 16 .5 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60х27х0,6 | М | 40 | 167,16 |
| 16 .6 | 30626 | КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ КОЛЕННОГО СТЕКЛА | М2 | 100 | 417,9 |
| 16 .7 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 320 | 1337,28 |
| 16 .8 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,15 | 4,80585 |
| 17 | 2405-11332 | ЛОТОК ПЕРЕДАТОЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ | ШТ |  | 12 |
| 18 | E46-04-012-2 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЛОКОВ | 100М2 |  | 2,498 |
| 18 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 172,76 | 431,55448 |
| 19 | E10-01-034-04 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ:ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ | 100 М2 |  | 2,433 |
| 19 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 169,4 | 412,1502 |
| 19 .3 | 2209 | ШУРУПОВЕРТ | М-ЧАС | 15,26 | 37,12758 |
| 19 .4 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 23,51 | 57,19983 |
| 19 .5 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60х27х0,6 | М | 66 | 160,578 |
| 19 .6 | 30884 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПРОФИЛЯ ЗОЛОТОЙ ДУБ | М2 | 100 | 243,3 |
| 19 .7 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 1296,789 |
| 19 .8 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 4,67136 |
| 20 | E10-01-034-03 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ:ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ | 100 М2 |  | 0,154 |
| 20 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 226,88 | 34,93952 |
| 20 .3 | 2209 | ШУРУПОВЕРТ | М-ЧАС | 22,89 | 3,52506 |
| 20 .4 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 35,27 | 5,43158 |
| 20 .5 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60х27х0,6 | М | 75 | 11,55 |
| 20 .6 | 30884 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПРОФИЛЯ ЗОЛОТОЙ ДУБ | М2 | 100 | 15,4 |
| 20 .7 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 600 | 92,4 |
| 20 .8 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 2,2 | 0,3388 |
| 21 | E10-01-035-01 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 30 СМ | 100 М |  | 1,468 |
| 21 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 21,19 | 31,10692 |
| 21 .2 | 85916 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 587,2 |
| 22 | Т123-85345 | Подоконые доски шириной 300 ММ (ПВХ) золотой дуб | М |  | 146,8 |
| 23 | E10-01-039-1 | УСТРОЙСТВО ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 |  | 0,038 |
| 23 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 104,28 | 3,96264 |
| 23 .3 | 12146 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2 | М3 | 0,105 | 0,00399 |
| 23 .4 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ | Т | 0,0021 | 0,0000798 |
| 23 .5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,00413 | 0,0001569 |
| 23 .6 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,016 | 0,000608 |
| 23 .7 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0,08 | 0,00304 |
| 24 | С126-270-84 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ, ФУРНИТУРОЙ ,СТЕКЛОМ РАЗМЕРОМ 21Х9 2ШТ | М2 |  | 3,78 |
| 25 | С111-887 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ | КОМПЛЕКТ |  | 2 |
| 26 | С111-950 | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ | ШТ |  | 2 |
| 27 | E15-02-031-1 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ | 100М2 |  | 0,077 |
| 27 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 204,06 | 15,71262 |
| 27 .3 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,1 | 0,0077 |
| 27 .4 | 12147 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 | М3 | 4,3 | 0,3311 |
| 28 | E56-20-2 | РЕМОНТ ВОРОТ | 100М2 |  | 0,127 |
| 28 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 212,37 | 26,97099 |
| 28 .2 | 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-Ч | 14,4 | 1,8288 |
| 28 .4 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,05 | 0,00635 |
| 28 .5 | 36048 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19.22 ММ, II СОРТА | М3 | 0,52 | 0,06604 |
| 28 .6 | 36088 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, II СОРТА | М3 | 0,81 | 0,10287 |
| 29 | E15-04-038-10 | ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ВОРОТ | 100М2 |  | 0,304 |
| 29 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 22,99 | 6,98896 |
| 29 .3 | 31520 | РАСТВОРИТЕЛЬ | Т | 0,0006 | 0,0001824 |
| 29 .4 | 43236 | ЛАК | Т | 0,022 | 0,006688 |
| 30 | E10-01-047-2 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ КОЛЕННОГО СТЕКЛА НА ПЛАСТИКОВОЙ ОБВЯЗКЕ | 100 М2 |  | 0,038 |
| 30 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 124,91 | 4,74658 |
| 30 .3 | 2209 | ШУРУПОВЕРТ | М-ЧАС | 9,97 | 0,37886 |
| 30 .4 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 15,36 | 0,58368 |
| 30 .5 | 30856 | КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ | ШТ | 800 | 30,4 |
| 30 .6 | 30861 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ | 70,3 | 2,6714 |
| 30 .7 | 30883 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ КОЛЕННОГО СТЕКЛА НА ПЛАСТИКОВОЙ ОБВЯЗКЕ | М2 | 100 | 3,8 |
| 30 .8 | 30897 | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ | 10 ШТ | 31,1 | 1,1818 |
|  | РАЗДЕЛ | ПОЛЫ |  |  |  |
| 31 | С114-9146 | СИНТЕФОН | М2 |  | 1024,5 |
| 32 | E11-01-011-08 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ СУХОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСИ НА ВЕРМИКУЛИТОВОЙ ОСНОВЕ: ТОЛЩИНОЙ 20ММ/80 ММ/ | 100 М2 |  | 10,245 |
| 32 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 34,52 | 353,6574 |
| 32 .3 | 0001А | СУХАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ВЕРМИКУЛИТА | ТН | 1,9788 | 20,272806 |
| 32 .4 | 404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | М-ЧАС | 9,07 | 92,92215 |
| 32 .5 | 3021 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | М-ЧАС | 6,86 | 70,2807 |
| 33 | E11-01-011-09 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ СУХОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСИ НА ВЕРМИКУЛИТОВОЙ ОСНОВЕ: НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-08 | 100 М2 |  | 10,245 |
| 33 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 17,52 | 179,4924 |
| 33 .3 | 0001А | СУХАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ВЕРМИКУЛИТА | ТН | 5,9364 | 60,818418 |
| 33 .4 | 404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | М-ЧАС | 27,84 | 285,2208 |
| 33 .5 | 3021 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | М-ЧАС | 20,52 | 210,2274 |
| 34 | E11-01-052-02 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60Х60СМ | 100М2 |  | 9,536 |
| 34 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 190,9 | 1820,4224 |
| 34 .3 | 1603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-Ч | 0,53 | 5,05408 |
| 34 .4 | 2670 | СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ | МАШ-Ч | 4,56 | 43,48416 |
| 34 .6 | 30498 | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ МАТОВЫЙ ТОЛЩ. 9-13 ММ | М2 | 102 | 972,672 |
| 34 .7 | 31434 | ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ) | Т | 0,015 | 0,14304 |
| 34 .8 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,43 | 4,10048 |
| 34 .9 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,19072 |
| 35 | E11-01-037-06 | УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ | 100М2 |  | 0,709 |
| 35 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 52,73 | 37,38557 |
| 35 .3 | 31688 | КЛЕЙ БУСТИЛАТ | Т | 0,066 | 0,046794 |
| 35 .4 | 43128 | КОВРОЛИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ | М2 | 102 | 72,318 |
| 36 | E11-01-039-05 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ ШИРИНОЙ ДО 100ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ | 100М |  | 3,74 |
| 36 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 58,2 | 217,668 |
| 36 .3 | 1603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-Ч | 0,07 | 0,2618 |
| 36 .4 | 2670 | СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ | МАШ-Ч | 4,22 | 15,7828 |
| 36 .5 | 31434 | ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ) | Т | 0,0015 | 0,00561 |
| 36 .6 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,0375 | 0,14025 |
| 36 .8 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,002 | 0,00748 |
| 37 | 113-9098 | КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК МАТОВЫЙ ТОЛЩИНОЙ 9-13ММ ШИРИНОЙ ДО 100ММ | М |  | 374 |
| 38 | E11-01-040-03 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М |  | 0,348 |
| 38 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 6,66 | 2,31768 |
| 38 .3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 1,33 | 0,46284 |
| 38 .4 | 1041 | ШУРУПОВЕРТЫ | М-ЧАС | 2,01 | 0,69948 |
| 38 .5 | 29840 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 7 | 2,436 |
| 38 .6 | 29841 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 7 | 2,436 |
| 38 .7 | 29842 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 40 | 13,92 |
| 38 .8 | 29843 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 5,568 |
| 38 .9 | 30795 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30ММ | 10ШТ | 26,3 | 9,1524 |
| 38 .10 | 35391 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35ММ | ШТ | 263 | 91,524 |
| 38 .11 | 44346 | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 101 | 35,148 |
|  | РАЗДЕЛ | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |
| 39 | E61-2-11 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 |  | 0,261 |
| 39 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 142,65 | 37,23165 |
| 39 .4 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 2,2 | 0,5742 |
| 40 | E15-02-031-1 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ | 100М2 |  | 1,682 |
| 40 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 204,06 | 343,22892 |
| 40 .3 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,1 | 0,1682 |
| 40 .4 | 12147 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 | М3 | 4,3 | 7,2326 |
| 41 | E15-01-052-1 | ПОДВЕСТНОЙ ПОТОЛОК ГЛАДКИЙ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 |  | 12,289 |
| 41 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 387,13 | 4757,4406 |
| 41 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 41,4 | 508,7646 |
| 41 .3 | 1523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | М-ЧАС | 137,7 | 1692,1953 |
| 41 .4 | 2873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 59,28 | 728,49192 |
| 41 .5 | 30325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35 | Т | 0,0146 | 0,1794194 |
| 41 .6 | 31017 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ И АЛКИДНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАРКИ МА-25, ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ | Т | 0,0031 | 0,0380959 |
| 41 .7 | 32299 | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF | М2 | 108 | 1327,212 |
| 41 .8 | 35523 | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ | 0,9 | 11,0601 |
| 41 .9 | 40963 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 300 | 3686,7 |
| 41 .10 | 40964 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 120 | 1474,68 |
| 41 .11 | 40969 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF | Т | 0,0025 | 0,0307225 |
| 41 .12 | 49307 | ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА11-210-0.8 | М | 510 | 6267,39 |
| 42 | E15-01-055-10 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2: БЕЗГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ | 100М2 |  | 4,105 |
| 42 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 76,59 | 314,40195 |
| 42 .3 | 2873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 21,41 | 87,88805 |
| 42 .4 | 3327 | ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МАШ-Ч | 2,09 | 8,57945 |
| 42 .5 | 3373 | НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14КВТ | МАШ-Ч | 1,29 | 5,29545 |
| 42 .6 | 44345 | ПЛЕНКА НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ГЛЯНЦЕВАЯ | М2 | 98 | 402,29 |
| 42 .7 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 6,93 | 28,44765 |
| 42 .8 | 61612 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10ШТ | 49,8 | 204,429 |
| 42 .9 | 8063А | ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х40ММ | ТН | 0,0012 | 0,004926 |
| 43 | С150-30868 | ФИКСИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | М |  | 940 |
| 44 | E15-07-018-01 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ /С 623/: ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ | 100М2 |  | 13,646 |
| 44 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 83 | 1132,618 |
| 44 .2 | 1041 | ШУРУПОВЕРТЫ | М-ЧАС | 2,2 | 30,0212 |
| 44 .3 | 3325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-Ч | 1,1 | 15,0106 |
| 44 .4 | 3326 | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,38 | 5,18548 |
| 44 .5 | 35389 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (LN) 3,5/9,5 ММ | ШТ | 495 | 6754,77 |
| 44 .6 | 35390 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (LN) 3,5/25 ММ | ШТ | 1855 | 25313,33 |
| 44 .7 | 35407 | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА ИЗ ЛГК СО СТЕНОЙ | М | 44 | 600,424 |
| 44 .8 | 35409 | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА ДИХТУНГСБАНД | М | 83 | 1132,618 |
| 44 .9 | 3540А | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ 6/35 ММ | ШТ | 167 | 2278,882 |
| 44 .10 | 35415 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ | М2 | 107 | 1460,122 |
| 44 .11 | 35483 | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН 28/27/0,6 | М | 77 | 1050,742 |
| 44 .12 | 35484 | ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27/0,6 | М | 269 | 3670,774 |
| 44 .13 | 35485 | ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31/31 ДЛЯ ЗАЩИТЫ УГЛОВ | М | 46 | 627,716 |
| 44 .14 | 43836 | ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ | ШТ | 73 | 996,158 |
| 44 .15 | 43841 | ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ | М | 83 | 1132,618 |
| 44 .16 | 43993 | ГРУНТОВКА "ТИФЕНГРУНД", КНАУФ | КГ | 10 | 136,46 |
| 44 .17 | 43994 | КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ | КГ | 60 | 818,76 |
| 44 .18 | 43996 | ШПАКЛЕВКА "УНИФЛОТ", КНАУФ | КГ | 4 | 54,584 |
| 44 .19 | 43997 | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР", КНАУФ | КГ | 37 | 504,902 |
| 44 .20 | 49344 | ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 300 МЛ | ШТ | 7 | 95,522 |
| 44 .21 | 55232 | СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПП | ШТ | 116 | 1582,936 |
| 45 | E15-02-019-09 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ /2ММ/: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100М2 |  | 1,682 |
| 45 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 99,11 | 166,70302 |
| 45 .3 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 1,461 | 2,457402 |
| 45 .4 | 31434 | ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ) | Т | 0,03 | 0,05046 |
| 46 | E15-02-019-13 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 8 РАЗ | 100М2 |  | 1,682 |
| 46 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | -71,36 | -120,0275 |
| 46 .3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | -2,368 | -3,982976 |
| 46 .4 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | -1,1688 | -1,965922 |
| 47 | E15-04-005-5 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100М2 |  | 19,118 |
| 47 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 25,41 | 485,78838 |
| 47 .2 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 1,204434 |
| 48 | E15-02-019-08 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ /2 ММ/ | 100М2 |  | 10,101 |
| 48 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 68,1 | 687,8781 |
| 48 .3 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,962 | 9,717162 |
| 48 .4 | 31434 | ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ) | Т | 0,02 | 0,20202 |
| 49 | E15-02-019-12 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-08 ПОТОЛКОВ ЗА 8 РАЗ | 100М2 |  | 10,101 |
| 49 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | -49,04 | -495,353 |
| 49 .3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | -1,56 | -15,75756 |
| 49 .4 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | -0,7696 | -7,77373 |
| 50 | E15-04-005-6 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100М2 |  | 10,101 |
| 50 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 28,6 | 288,8886 |
| 50 .2 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,696969 |
| 51 | E10-01-010-1 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПОД ОБЩИВКИ СТЕН : ИЗ РЕЙКИ | 1М3 |  | 2,78 |
| 51 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 22,5 | 62,55 |
| 51 .3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,23 | 0,6394 |
| 51 .4 | 1556 | ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ | МАШ-Ч | 0,33 | 0,9174 |
| 51 .5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,003 | 0,00834 |
| 51 .6 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 0,93 | 2,5854 |
| 51 .7 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 0,12 | 0,3336 |
| 51 .8 | 36077 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА | М3 | 0,01 | 0,0278 |
| 52 | E10-01-012-3 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН: ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ АКРИЛОВЫЕ 16 ММ | 100М2 |  | 1,28 |
| 52 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 75,3 | 96,384 |
| 52 .2 | 1523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | М-ЧАС | 0,75 | 0,96 |
| 52 .3 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ | Т | 0,0042 | 0,005376 |
| 52 .4 | 44615 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ТОЛЩ.16 ММ | М2 | 102,5 | 131,2 |
| 53 | E10-01-015-2 | УСТРОЙСТВО БАРЬЕРОВ | 100М2 |  | 0,263 |
| 53 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 69,6 | 18,3048 |
| 53 .3 | 1523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | М-ЧАС | 1,39 | 0,36557 |
| 53 .4 | 1637 | РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | М-ЧАС | 1,39 | 0,36557 |
| 53 .5 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ | Т | 0,012 | 0,003156 |
| 53 .6 | 36056 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, II СОРТА | М3 | 1,49 | 0,39187 |
| 53 .7 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 1,17 | 0,30771 |
| 54 | С111-29980 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ АКРИЛ | М2 |  | 52,6 |
| 55 | С113-72 | ПОДОКОННИК АКРИЛОВЫЙ ШИРИНОЙ 60 СМ | М |  | 22,7 |
|  | РАЗДЕЛ | ТАМБУР |  |  |  |
| 56 | E12-01-021-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ | 100М2 |  | 0,12 |
| 56 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 75,07 | 9,0084 |
| 56 .3 | 429 | ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ | МАШ-Ч | 15,16 | 1,8192 |
| 56 .4 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-Ч | 2,34 | 0,2808 |
| 56 .5 | 31934 | БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" | М2 | 125 | 15 |
| 56 .6 | 32136 | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ | Т | 0,25 | 0,03 |
| 56 .7 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 30 | 3,6 |
| 57 | E12-01-021-03 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО | 100М2 |  | 0,12 |
| 57 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 16,35 | 1,962 |
| 57 .3 | 429 | ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ | МАШ-Ч | 8,7 | 1,044 |
| 57 .4 | 31934 | БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" | М2 | 125 | 15 |
| 57 .5 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 30 | 3,6 |
|  | РАЗДЕЛ | ЗАМЕНА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ |  |  |  |
| 58 | E18-03-001-02 | УСТАНОВКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500ММ | 100КВТ |  | 0,954 |
| 58 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 65,6 | 62,5824 |
| 58 .3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,21 | 0,20034 |
| 58 .5 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0045 | 0,004293 |
| 59 | С126-1257 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 5-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 5 |
| 60 | С126-1258 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 6-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 4 |
| 61 | С126-1259 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 7-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 7 |
| 62 | С126-1260 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 8-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 10 |
| 63 | С126-1261 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 9-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 2 |
| 64 | С126-1262 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 10-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 1 |
| 65 | С126-1264 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 12-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 11 |
| 66 | С126-1265 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 13-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 2 |
| 67 | С126-1267 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 15-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 6 |
| 68 | С126-1270 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ МАРКИ "АVАNGАRD АV-0611" ФИРМЫ "LIDЕR LINЕ" Н=500 18-Х СЕКЦИОННЫЕ | ШТ |  | 5 |
| 69 | Т130-115-10 | КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ Д-15ММ | ШТ |  | 106 |
| 70 | E18-01-002-06 | УСТАНовКА КоТлов СТАльНых жАРоТРубНых пАРоводНых НА жидКоМ ТопливЕ или гАзЕ ТЕплопРоизводиТЕльНоСТью, МВТ /ГКАл/ч/: до 0,21 /0,18/ | 1 КОТЁЛ |  | 3 |
| 70 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 40,88 | 122,64 |
| 70 .3 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,25 | 0,75 |
| 70 .4 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ | Т | 0,00802 | 0,02406 |
| 70 .5 | 96946 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ | 1000ШТ | 0,001 | 0,003 |
| 70 .6 | 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ | 1000ШТ | 0,005 | 0,015 |
| 71 | 100-245 | КОТЛЫ BЕRЕТТА NOVЕIIА 78 Е | КОМПЛ |  | 3 |
|  | РАЗДЕЛ | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 72 | 526221-1272 | РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ Р150 | ШТ |  | 22 |
|  | РАЗДЕЛ | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА |  |  |  |
| 73 | E20-06-018-01 | УСТАНовКА КоНдициоНЕРов СплиНТ-СиСТЕМы | ШТ |  | 1 |
| 73 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3,5 | 3,5 |
| 73 .3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,08 | 0,08 |
| 73 .4 | 2873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,35 | 0,35 |
| 74 | 100-506 | КОНДИЦИОНЕР НАПОЛЬНЫЙ МIDЕА FLOOR-SТАNDING 96 INVЕRТЕR | КОМПЛ |  | 1 |
|  | РАЗДЕЛ | Р ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ВВОДА |  |  |  |
| 75 | Ц07-04-001-01 | НАСоСНыЕ АгРЕгАТы лопАСТНыЕ цЕНТРобЕжНыЕ одНоСТупЕНчАТыЕ, МНогоСТупЕНчАТыЕ объЕМНыЕ, вихРЕвыЕ, поРшНЕвыЕ, пРиводНыЕ, РоТоРНыЕ НА общЕй фуНдАМЕНТНой плиТЕ или МоНоблочНыЕ, МАССА, Т: 0,064 | ШТ |  | 2 |
| 75 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 27,8 | 55,6 |
| 76 | 100-185 | АгРЕгАТы элЕКТРоНАСоСНыЕ ТипА VN 50-200 В, подАчА 10,6 М3/ч, НАпоР 36 М, МощНоСТь элЕКТРодвигАТЕля 3,0 КВТ/2950 об/МиН | КОМПЛ |  | 2 |
|  | РАЗДЕЛ | ВК |  |  |  |
| 77 | E65-14-3 | РАзбоРКА ТРубопРоводов из водогАзопРоводНых ТРуб в здАНиях и СооРужЕНиях: НА СвАРКЕ диАМЕТРоМ до 50 ММ | 100 М |  | 0,072 |
| 77 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 43,6 | 3,1392 |
| 77 .2 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | М-ЧАС | 5,45 | 0,3924 |
| 77 .4 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1,09 | 0,07848 |
| 77 .5 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | М3 | 0,15 | 0,0108 |
| 78 | E16-02-005-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3,5 ММ Б/У | 100М |  | 0,02 |
| 78 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 60,83 | 1,2166 |
| 78 .3 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | М-ЧАС | 18,44 | 0,3688 |
| 78 .4 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ | Т | 0,0002 | 0,000004 |
| 78 .5 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,35 | 0,007 |
| 79 | E16-07-001-01 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Б/У | 1 КРАН |  | 1 |
| 79 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,01 | 1,01 |
| 79 .3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,2 | 0,2 |
| 79 .4 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10ШТ | 0,4 | 0,4 |

| № | Шифр | Наименование | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. измерения | По проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | РАЗДЕЛ | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | E46-04-012-1 | РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | 100М2 |  | 2,587 |
| 1 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 188,54 | 487,75298 |
| 2 | E46-03-009-4 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ | 100ШТ |  | 1,28 |
| 2 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 67,22 | 86,0416 |
| 3 | E46-03-017-7 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД: ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ ГНЕЗД, БОРОЗД И КОНЦОВ БАЛОК | М3 |  | 0,1 |
| 3 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 28,88 | 2,888 |
| 3 .3 | 9900 | КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ | 1000ШТ | 0,41 | 0,041 |
| 3 .4 | 22460 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА 25 | М3 | 0,24 | 0,024 |
|  | РАЗДЕЛ | ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 4 | Ц10-08-001-02 | УСТАНОВКА ПУЛЬТА ОПС НА 20 ЛУЧЕЙ | ШТ |  | 1 |
| 4 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 11,7 | 11,7 |
| 4 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,16 | 0,16 |
| 4 .3 | 27128 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,4 | 0,4 |
| 5 | 16022-30047 | ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 20 ЛУЧА /РУБЕЖ 2 ОП/ | ШТ |  | 1 |
| 6 | П02-04-008-04 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИБОРОВ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫХ С КОЛИЧЕСТВОМ ШЛЕЙФОВ СВЫШЕ 5: НА ПЕРВЫЙ ШЛЕЙФ | ШТ |  | 1 |
| 6 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 21,6 | 21,6 |
| 7 | П02-04-008-05 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ШЛЕЙФОВ СВЫШЕ 5: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ШЛЕЙФ | ШТ |  | 19 |
| 7 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 9 | 171 |
| 8 | Ц10-08-001-11 | МОНТАЖ РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ | ШТ |  | 11 |
| 8 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4,2 | 46,2 |
| 9 | 1504-15108 | АДРЕСНЫЙ МЕТКА АМ-1 | ШТ |  | 11 |
| 10 | Ц10-08-003-02 | УСТАНОВКА СИГНАЛЬНО-ЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА | ШТ |  | 5 |
| 10 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3,6 | 18 |
| 10 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,09 | 0,45 |
| 10 .3 | 27128 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,2 | 1 |
| 11 | 1602-30002 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ МИНИ СТРОП | ШТ |  | 5 |
| 12 | Ц10-09-002-05 | МОНТАЖ БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ |  | 2 |
| 12 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5 | 10 |
| 13 | 100-110 | БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ НА 12V/20А | КОМПЛ |  | 2 |
| 14 | Ц10-08-002-04 | ИзвЕщАТЕли ИПР РУЧНЫЕ | ШТ |  | 11 |
| 14 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,84 | 9,24 |
| 14 .2 | 35102 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0,0001 | 0,0011 |
| 15 | 1602-30068 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ "ИПР" АДРЕСНЫЙ ИПР 513-11 | ШТ |  | 11 |
| 16 | Ц10-08-002-02 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ ДЫМОВОГО | ШТ |  | 121 |
| 16 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,68 | 203,28 |
| 16 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,16 | 19,36 |
| 16 .3 | 27128 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,25 | 30,25 |
| 16 .4 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,00001 | 0,00121 |
| 17 | 1602-30069 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-64 АДРЕСНЫЙ | ШТ |  | 121 |
| 18 | Ц10-08-003-07 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-/ФОТО/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ | КОМПЛ |  | 1 |
| 18 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 9 | 9 |
| 18 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,348 | 0,348 |
| 18 .3 | 27128 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,8 | 0,8 |
| 18 .4 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,00004 | 0,00004 |
| 19 | 1602-30050 | РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ RМ-4К | ШТ |  | 1 |
| 20 | Ц10-09-004-02 | НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ: УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ШТ |  | 1 |
| 20 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 208 | 208 |
| 21 | 1602-30054 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С USB С КЛЮЧОМ "ОПЕРАТИВ ЗАДАЧ" | ШТ |  | 1 |
| 22 | Ц10-09-003-13 | АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ШТ |  | 1 |
| 22 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 62 | 62 |
| 23 | 100-114 | СЕРВЕР ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ /КоМпьюТЕР/ | КОМПЛ |  | 1 |
| 24 | Ц10-09-002-06 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА | ШТ |  | 1 |
| 24 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2 | 2 |
| 25 | 1602-30055 | МОНИТОР 32 | ШТ |  | 1 |
| 26 | Ц10-08-005-02 | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ | 100 М |  | 10 |
| 26 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 29 | 290 |
| 26 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 5,76 | 57,6 |
| 26 .3 | 27128 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 24 | 240 |
| 27 | С151-417 | ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,4 КВ.ММ | 1000М |  | 1 |
| 28 | Ц10-01-055-02 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М |  | 6 |
| 28 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 37,1 | 222,6 |
| 28 .3 | 35102 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0,00139 | 0,00834 |
| 28 .4 | 41014 | ДЮБЕЛЯ | 10 ШТ | 36,9 | 221,4 |
| 29 | С151-418 | ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FТР 4 КСВППЭ5Е 4х2х0,52 | 1000М |  | 0,6 |
| 30 | Ц10-08-002-01 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ |  | 16 |
| 30 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,84 | 13,44 |
| 30 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,06 | 0,96 |
| 30 .3 | 27128 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,1 | 1,6 |
| 31 | 1602-30077 | ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ АДРЕСНЫЙ ИП-101-29 ПОРТ,R3" | ШТ |  | 16 |
| 32 | 2405-11043 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ=КРТ-10.2== | ШТ |  | 8 |
| 33 | Ц10-08-003-02 | УСТРойСТвА ульТРАзвуКовыЕ: пРибоР ульТРАзвуКовой в одНоблочНоМ иСполНЕНии "ВЫХОД" | ШТ |  | 145 |
| 33 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3,6 | 522 |
| 33 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,09 | 13,05 |
| 33 .3 | 27128 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,2 | 29 |
| 34 | 1602-30001 | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ АДРЕСНЫЙ ИО 40920-2 ПОРТ,R3 | ШТ |  | 86 |
| 35 | 1602-30003 | ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛО АДРЕСНЫЙ ИО 32920-2 ПОРТ,R3 | ШТ |  | 59 |
| 36 | Ц10-08-002-01 | УСТАНОВКА ДАТЧИКА МАГНИТОКОНТАКТНОГО | ШТ |  | 265 |
| 36 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,84 | 222,6 |
| 36 .2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,06 | 15,9 |
| 36 .3 | 27128 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,1 | 26,5 |
| 37 | 1602-30076 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК ИО 10220-2ПОРТ,R3 | ШТ |  | 265 |
| 38 | Ц10-04-030-03 | КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ | ШТ |  | 24 |
| 38 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1 | 24 |
| 39 | 1504-18002 | ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА | ШТ |  | 24 |
| 40 | Ц10-02-016-06 | ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ: БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ |  | 1 |
| 40 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 10,1 | 10,1 |
| 41 | 1504-4010 | ИСТОЧНИК БЕСПРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UРS 3 КVА | ШТ |  | 1 |
| 42 | Ц08-02-396-20 | УСТАНОВКА КОРОБОВ | 100М |  | 0,8 |
| 42 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 15,99 | 12,792 |
| 43 | С156-2 | КАБЕЛИ КАНАЛОВ 16Х16 | 1000М |  | 0,03 |
| 44 | С156-4 | КАБЕЛИ КАНАЛОВ 16Х25 | 1000М |  | 0,05 |
| 45 | Ц10-06-037-01 | ШКАФЫ, ЯЩИКИ И КОРОБКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК. ШКАФ | ШТ |  | 1 |
| 45 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,06 | 2,06 |
| 46 | 1504-4012 | ЯЩИК МЕТАЛИЧЕСКИЙ 400Х300 | ШТ |  | 1 |
| 47 | 1504-4018 | КАБЕЛЬ НDМI /3М/ | ШТ |  | 1 |
| 48 | Ц08-02-403-3 | ПРовод в зАщиТНой оболочКЕ или КАбЕль двух-ТРЕхжильНыЕ: под шТуКАТуРКу по СТЕНАМ или в боРоздАх | 100 М |  | 8,08 |
| 48 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 37 | 298,96 |
| 48 .2 | 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1,8 | 14,544 |
| 48 .3 | 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1,3 | 10,504 |
| 49 | С1650-2004 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУГНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X0,5 | 1000М |  | 0,808 |
|  | РАЗДЕЛ | ЛОКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 50 | Ц10-01-055-02 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М |  | 55,5 |
| 50 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 37,1 | 2059,05 |
| 51 | С152-84 | ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FТР 4 КСВППЭ5Е 4х2х0,52 | 1000М |  | 5,55 |
| 52 | Ц10-01-051-31 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ ТСВ ЕМКОСТЬЮ 10Х3 ПРИ РАЗДЕЛКЕ ДВУХ КАБЕЛЕЙ ПАЙКОЙ | 100КОНЦ |  | 1,32 |
| 52 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 8,2 | 10,824 |
| 52 .2 | 31457 | ЛЕНТА КИПЕРНАЯ | 10М | 0,3 | 0,396 |
| 52 .3 | 35570 | НИТКИ СУРОВЫЕ | КГ | 0,023 | 0,03036 |
| 52 .4 | 97883 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 | КГ | 0,015 | 0,0198 |
| 53 | С1512-69 | ПАТЧ КОРД ОПТИЧЕСКИЙ 1М | ШТ |  | 66 |
| 54 | С1512-70 | ПАТЧ КОРД ОПТИЧЕСКИЙ 3М | ШТ |  | 66 |
| 55 | Ц08-03-591-9 | РозЕТКА шТЕпСЕльНАя уТоплЕННого ТипА пРи СКРыТой пРоводКЕ | 100 ШТУК |  | 0,66 |
| 55 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 38,1 | 25,146 |
| 56 | С1512-60 | РОЗЕТКА RJ45 | ШТ |  | 66 |
| 57 | Ц08-02-396-20 | УСТАНОВКА КОРОБОВ | 100М |  | 0,85 |
| 57 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 15,99 | 13,5915 |
| 58 | С156-7 | КАБЕЛИ КАНАЛОВ 40Х60 | 1000М |  | 0,02 |
| 59 | С156-4 | КАБЕЛИ КАНАЛОВ 16Х25 | 1000М |  | 0,04 |
| 60 | С156-6 | КАБЕЛИ КАНАЛОВ 40Х25 | 1000М |  | 0,025 |
| 61 | Ц10-09-002-05 | МОНТАЖ БЛОК ПИТАНИЯ /ЮПС/ | ШТ |  | 128 |
| 61 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5 | 640 |
| 62 | 100-110 | БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ НА 12V/20А | КОМПЛ |  | 128 |
|  | РАЗДЕЛ | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |
| 63 | Ц10-04-067-23 | УСТРОЙСТВО ВИДЕОКАМЕР | ШТ |  | 36 |
| 63 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,18 | 78,48 |
| 64 | 100-112 | КАМЕРА 4 МП ЗВУКАВОЙ DS-2СD 2443 GO-I | КОМПЛ |  | 9 |
| 65 | 100-125 | КАМЕРА 4 МП КУПОЛЬНЫЙ DS-2СD 2143 G2 | КОМПЛ |  | 27 |
| 66 | Ц10-09-003-12 | АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ШТ |  | 2 |
| 66 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 36 | 72 |
| 67 | 100-115 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR DS-8632 NI-К8 | КОМПЛ |  | 2 |
| 68 | Ц10-09-004-01 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА: ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ШТ |  | 8 |
| 68 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 66 | 528 |
| 69 | 1914-1230 | ЖЕСТКИЙ ДИСК- /ЦИФРОВОЙ НАКОПИТЕЛЬ/ ННD 6 ТБ | ШТ |  | 8 |
| 70 | Ц10-01-055-02 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М |  | 25 |
| 70 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 37,1 | 927,5 |
| 71 | С152-84 | ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FТР 4 КСВППЭ5Е 4х2х0,52 | 1000М |  | 2,5 |
| 72 | Ц10-03-013-03 | МОНТАЖ 24-ПОРТОВОГО УПРАВЛЯЕМОГО КОММУТАТОРА | ШТ |  | 2 |
| 72 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 24 | 48 |
| 73 | 100-108 | КОММУТАТОР РОЕ 16 ПОРТОВОЙ DS-3Е 0318 Р | ШТ |  | 2 |
| 74 | 100-150 | СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР /ПИЛОТ/ | ШТ |  | 1 |
| 75 | Ц11-04-026-01 | РАЗЪЕМ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ/КОННЕКТОР/ | ШТ |  | 82 |
| 75 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,03 | 84,46 |
| 76 | 608-90098 | КОННЕКТОР RJ 45 | ШТ |  | 82 |
| 77 | Ц08-02-396-20 | УСТАНОВКА КОРОБОВ | 100М |  | 0,9 |
| 77 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 15,99 | 14,391 |
| 78 | С156-7 | КАБЕЛИ КАНАЛОВ 40Х60 | 1000М |  | 0,02 |
| 79 | С156-6 | КАБЕЛИ КАНАЛОВ 40Х25 | 1000М |  | 0,025 |
| 80 | С156-2 | КАБЕЛИ КАНАЛОВ 16Х16 | 1000М |  | 0,045 |
| 81 | Ц10-09-004-05 | СДАЧА ОБЪЕКТА: КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ОБЪЕКТ |  | 1 |
| 81 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 289 | 289 |
|  | РАЗДЕЛ | ЭО |  |  |  |
| 82 | Ц08-03-599-1 | УСТАНОВКА ЩИТА ОСВЕЩЕНИЯ ЩРВ-П-18, ЩРВ-П-24 УТОПЛЕННОГО ТИПА | ШТ |  | 2 |
| 82 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,77 | 5,54 |
| 82 .3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 0,23 | 0,46 |
| 82 .4 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0,04 | 0,08 |
| 82 .5 | 97117 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ. | КГ | 0,016 | 0,032 |
| 83 | С130-1762 | ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ВВОДНЫМ ТРЕХФАЗНЫМИ АВТОМАТАМИ ВА47-63-3Р 32А-1ШТ, С ОДНОФАЗНЫМИ АВТОМАТАМИ ВА47-63-1Р 25А-10ШТ ВА47-63-1Р 10А-5ШТ /ЩРВ-П-18/ | ШТ |  | 1 |
| 84 | С130-1763 | ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ВВОДНЫМ ТРЕХФАЗНЫМИ АВТОМАТАМИ ВА47-63-3Р 50А-1ШТ, С ОДНОФАЗНЫМИ АВТОМАТАМИ ВА47-63-1Р 25А-14ШТ ВА47-63-1Р 10А-6ШТ /ЩРВ-П-24/ | ШТ |  | 1 |
| 85 | Ц08-03-593-6 | СвЕТильНиК поТолочНый или НАСТЕННый С КРЕплЕНиЕМ виНТАМи для поМЕщЕНий С НоРМАльНыМи уСловияМи СРЕды одНолАМповый | 100 ШТУК |  | 3,38 |
| 85 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 88,3 | 298,454 |
| 85 .2 | 97117 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ. | КГ | 0,31 | 1,0478 |
| 86 | С1545-102 | СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ТИПА ЛЭД ПАНЕЛ 18W | ШТ |  | 236 |
| 87 | С1545-103 | СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ ТИПА ЛЭД ПАНЕЛ 24W | ШТ |  | 65 |
| 88 | С1545-111 | СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЭД 9W ПОТОЛОЧНЫЙ | ШТ |  | 16 |
| 89 | 1515-1 | ЛАМПА LЕD 9W 6000К 220-240VАС РRIМЕ | 10ШТ |  | 1,6 |
| 90 | С1545-107 | ТРУКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ШИНОПРОВОДЫ. | ШТ |  | 21 |
| 91 | Ц08-03-591-2 | ВыКлючАТЕль одНоКлАвишНый уТоплЕННого ТипА пРи СКРыТой пРоводКЕ | 100 ШТУК |  | 0,3 |
| 91 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32,2 | 9,66 |
| 92 | С1512-62 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШИРОКОКЛАВИШНЫЙ ОДИНАРНЫЙ НА ТОК 10А 250 В, ТИП С16-057-С | ШТ |  | 30 |
| 93 | Ц08-03-591-5 | ВыКлючАТЕль двухКлАвишНый уТоплЕННого ТипА пРи СКРыТой пРоводКЕ | 100 ШТУК |  | 0,01 |
| 93 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32,8 | 0,328 |
| 94 | С1512-65 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА ТОК 6,3А 250 В, ТИП С56-043-С | ШТ |  | 1 |
| 95 | Ц08-03-591-9 | РозЕТКА шТЕпСЕльНАя уТоплЕННого ТипА пРи СКРыТой пРоводКЕ | 100 ШТУК |  | 0,37 |
| 95 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 38,1 | 14,097 |
| 95 .2 | 97117 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ. | КГ | 0,42 | 0,1554 |
| 96 | С1512-45 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСНОЕ МЕСТНОЕ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, 16А 250В ТИП РС-16-264В | ШТ |  | 12 |
| 97 | С1512-46 | РОЗЕТКА НАПОЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ С УСТАНОВОЧНЫМИ ККОРОБАМИ 10 А | ШТ |  | 25 |
| 98 | С1512-26 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СКР.ПРОВОДКИ | 1000ШТ |  | 0,055 |
| 99 | 2405-1338 | КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1000ШТ |  | 0,068 |
| 100 | Ц08-02-403-3 | ПРовод в зАщиТНой оболочКЕ или КАбЕль двух-ТРЕхжильНыЕ: под шТуКАТуРКу по СТЕНАМ или в боРоздАх | 100 М |  | 10,15 |
| 100 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 37 | 375,55 |
| 100 .2 | 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1,8 | 18,27 |
| 100 .3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,01 | 0,1015 |
| 101 | С157-294 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 1,011 |
| 102 | С157-302 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0,004 |
| 103 | С157-302 | ПРОВОДА БЫТОВОЙ МАРКИ ПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2 | 1000М |  | 0,611 |
| 104 | Ц08-02-409-1 | ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | 100 М |  | 6,05 |
| 104 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 23,8 | 143,99 |
| 104 .3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 4,84 | 29,282 |
| 105 | С1530-103 | ТРУБА ГИБКАЯ ПНД ДИАМ 20 ММ | 10М |  | 60,5 |
|  | РАЗДЕЛ | ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ AKIS |  |  |  |
| 106 | Ц11-04-003-01 | КИОСК ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ: СЕНСОРНЫЙ КИОСК-ПРИНТЕР ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ ЭКРАН 26 | ШТ |  | 1 |
| 106 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 11,2 | 11,2 |
| 106 .3 | 41867 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ | КГ | 0,0267 | 0,0267 |
| 107 | 17088-3129 | КИОСК ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ: СЕНСОРНЫЙ КИОСК-ПРИНТЕР ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ ЭКРАН 26 | ШТ |  | 1 |
| 108 | Ц10-09-002-06 | ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО: ТВ ПАНЕЛЬ 43 | ШТ |  | 1 |
| 108 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2 | 2 |
| 109 | 100-118 | ОС ДЛЯ СЕНСОРНОГО КИОСКА /ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ WINDOWS 7/,ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЬЮ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ, МОДУЛЬ ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, МОДУЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ | КОМПЛ |  | 1 |
| 110 | Ц10-02-041-01 | УСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | КОМПЛ |  | 1 |
| 110 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 243 | 243 |
| 111 | Ц10-04-066-06 | ТАБЛО СВЕТОДИОДНОЕ ОПЕРАТОРА | ШТ |  | 26 |
| 111 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 6 | 156 |
| 112 | 100-119 | ТАБЛО СВЕТОДИОДНОЕ ОПЕРАТОРА | КОМПЛ |  | 26 |
| 113 | Ц11-04-026-01 | РАЗЪЕМ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ /КОННЕКТОР/ | ШТ |  | 52 |
| 113 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,03 | 53,56 |
| 114 | 2307-11427 | КОННЕКТОР RJ45 | ШТ |  | 52 |
| 115 | Ц08-02-409-1 | ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | 100 М |  | 1,8 |
| 115 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 23,8 | 42,84 |
| 115 .3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М-ЧАС | 4,84 | 8,712 |
| 116 | С1530-102 | ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ ДИАМ 20 ММ | 10М |  | 18 |
| 117 | С1513-73 | КАБЕЛЬ НDМI /15 М/ | ШТ |  | 1 |
| 118 | Ц10-03-013-05 | КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ | ШТ |  | 1 |
| 118 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 6,76 | 6,76 |
| 118 .3 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,0011 | 0,0011 |
| 119 | 1602-10651 | УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР 24 ПОРТОВЫЙ GIGАBIТ | ШТ |  | 1 |
| 120 | Ц10-03-055-01 | НАСТРОЙКА ГРУППОВЫХ ТРАТОВ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ | ТРАКТ |  | 2 |
| 120 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 95 | 190 |
| 121 | Ц08-02-403-3 | ПРовод в зАщиТНой оболочКЕ или КАбЕль двух-ТРЕхжильНыЕ: под шТуКАТуРКу по СТЕНАМ или в боРоздАх | 100 М |  | 1,3 |
| 121 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 37 | 48,1 |
| 121 .3 | 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1,3 | 1,69 |
| 122 | С1650-2004 | ПРОВОДА ПУГНП 2Х0,5 | 1000М |  | 0,13 |
| 123 | Ц08-02-148-1 | КАбЕли до 35 Кв в пРоложЕННых ТРубАх, блоКАх и КоРобАх. КАбЕль МАССой 1 М, Кг, до: 1 | 100 М |  | 19,8 |
| 123 .1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 12,4 | 245,52 |
| 124 | С151-41576 | КАБЕЛ FТР 5Е САТ | М |  | 1980 |

- ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

| 1 | Стартовая цена | 2 886 093 380 сум с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3 | Условия оплаты | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока |
| 4 | Валюта платежа для | Узбекский сум |
| 5 | Место выполнения работ и оказания услуг | г. Ургенч, ул. Пахлавон Махмуда, 150 |
| 6 | Сроки оказания услуг | не более 120 дней |
| 7 | Срок действия предложения | не менее 90 дней с момента окончания приема предложений |

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____

Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров

г. Ташкент								“__”____     ______20__г.

АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании доверенности № _____________ от ___.___.20__г., с одной стороны и ___________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом №______ заседания закупочной комиссии от ____._____.2022г. по отбору подрядной организации на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт 1-2 этажей здания (с ОПС, локальной сетью, видеонаблюдением, ЭО) Хорезмского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» - работы по объекту: «Капитальный ремонт 1-2 этажей здания (с ОПС, локальной сетью, видеонаблюдением, ЭО) Хорезмского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»». (далее - Объект), в соответствии с проектной-сметной документацией, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

2. Цена договора

2.1. Стоимость работ и общая сумма Договора составляет __________________ (_______________________________________________________________________) сум с учетом НДС, согласно предложенным физическим объемам «Подрядчика» и документацией по отбору наилучших предложений.

3. Условия платежа

3.1. В течение 5 банковских дней после вступления договора в силу, «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс в размере 30% от общей суммы договора, что составляет __________________ (_______________________________________) сум.

3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании представленной "Справки счёт-фактуры о стоимости выполненных работ (понесённых затрат)" и актам выполненных работ, с пропорциональным удержанием аванса.

3.3. Текущее финансирование осуществляется в пределах до 65% от общей договорной стоимости объекта.

3.4. Оплата оставшихся 5% стоимости договора производится после истечение гарантийного срока указанной в пункте 4.3.

4. Сроки выполнения работ

4.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы, предусмотренные п.1. настоящего Договора, в течение ___ (_______) календарных дней с момента перечисления авансового платежа, предусмотренного в п.3.1. настоящего Договора.

4.2. Дата начала выполнения «Подрядчиком» работ – в течение 3-х календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика».

4.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет не менее 1 года с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, в течение которого «Подрядчик» обязуется устранить все выявленные «Заказчиком» недостатки своими силами и за свой счёт.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

6. Обязательства сторон

6.1. «Подрядчик» обязан:

6.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.2. Согласовывать с «Заказчиком» качество, страну производителя и стоимость поставляемых на объект импортных и дорогостоящих строительных материалов, изделий и инвентаря.

6.1.3. В случае выявления «Заказчиком» недостатков выполненных «Подрядчиком» работах, «Подрядчик» обязан безвозмездно и за свой счет устранить выявленные недостатки в 3-х дневной срок с даты получения от «Заказчика» в письменной форме перечня недостатков с их описанием, либо возместить расходы «Заказчика» по устранению данных недостатков.

6.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок;

6.1.5. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности в период выполнения работ;

6.1.6. Согласно ШНК 1.03.07-2010 п.4.19 назначить приказом представителя, ответственного за своевременное и качественное выполнение требований авторского надзора и технадзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала авторского надзора.

6.2. «Заказчик» обязан:

6.2.1. Произвести расчеты с «Подрядчиком» в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

6.2.2. При отказе от услуг «Подрядчика», выплатить «Подрядчику» стоимость уже произведенных на момент отказа работ.

6.3. Условия, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения «Подрядчиком» работ в срок, предусмотренный п.п.4.1., 4.2. настоящего Договора, «Подрядчик» уплачивает в пользу «Заказчика» пеню в размере 0,1% от суммы неисполненной части Договора за каждый день просрочки.

7.2. В случае несвоевременной оплаты работ «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченной части Договора за каждый день просрочки.

8. Порядок решения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменений и дополнений договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Узбекистан, международных норм права и международных договоров Республики Узбекистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

10.2. Каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

10.3. Под действием работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны понимаются, в том числе:

a)	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

b)	предоставление каких-либо гарантий;

c)	ускорение существующих процедур;

d)	иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но не соответствующие принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

10.4. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками каких-либо обязательств, предусмотренных данной статьей, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и по адресу электронной почты, указанной в Договоре. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что такое нарушение произошло или может произойти.

10.5. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящей статьи, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей статьи оговорки с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.7. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений настоящей статьи и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.2. Каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Руководиткель _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |  | ПОДРЯДЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Руководиткель _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к договору №________

от «_____» ___________ 2022г.

РАСЧЁТ

по капитальному ремонту 1-2 этажей здания (с ОПС, локальной сетью, видеонаблюдением, ЭО) Хорезмского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

| №№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | АС 1-2 этаж (тыс.сум) | ОПС, ЛС, ВН, ЭО (тыс.сум) | ВСЕГО (тыс.сум) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: |  |  |  |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ: |  |  |  |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: |  |  |  |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ: |  |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ ____%: |  |  |  |
| 6 | ИТОГО: |  |  |  |
| 7 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ: |  |  |  |
| 8 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ____%: |  |  |  |
| 9 | ИТОГО: |  |  |  |
| 10 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА ______%: |  |  |  |
| 11 | ВСЕГО: |  |  |  |
| 12 | НДС 15%: |  |  |  |
| 13 | ВСЕГО С НДС: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК _____________________ __________________________ ____________ ______________. |  | ПОДРЯДЧИК _____________________ __________________________ ____________ ______________. |
| --- | --- | --- |