## LRV
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛСТВО МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА АО ''УЗБЕКГИДРОЕНЕРГО'' в ШАЙХОНТОХУРСКОМ РАЙОНЕ г ТАШКЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЖИЛОЙ ДОМ БЛОК ''В-1''
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВОДОПРОВОД
ОСНОВАНИЕ:
№№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО
|  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ: В1
1 | E16-2-5-5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0,1
2 | 30-1-5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ Ф89Х3,5 ММ | М | 10
3 | E16-2-5-5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0,4
4 | 30-2-5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПР ДИАМЕТРОМ ФДУ80-89Х3,5 ММ | М | 40
5 | E16-2-5-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | 100М | 0,08
6 | 30-3-5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПР ДИАМЕТРОМ Ф ДУ50-60Х4,5 ММ | М | 8
7 | E16-4-2-6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | 100М | 0,6
8 | E16-4-2-5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,36
9 | E16-4-2-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 1,82
10 | E16-4-2-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 5,1
12 | 30-4-5 | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д-80 ММ 31Ч6БР | ШТ | 4
13 | E18-6-7-3 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 10 ШТ | 0,1
14 | 30-5-5 | ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ФИФ-40 ММ | ШТ | 1
15 | E18-5-1-1 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т | НАСОС | 1
16 | 30-6-5 | ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ С 2 НАСОСАМИ, МЕМБРАННЫМ НАПОРНИМ БАКОМ Q ДО 6М3/ЧАС, H=2,2КВТ 405/R | КОМПЛ | 1
17 | E16-5-1-3 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ | 3
18 | 30-7-5 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ80 19Ч 16Р | ШТ | 3
19 | E16-6-1-2 | УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80 ММ | УЗЕЛ | 1
20 | 30-8-5 | СЧЕТЧИ МТК Ф32 | ШТ | 1
21 | 30-9-5 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д-15ММ, 15Ч8Р2 | ШТ | 1
22 | 30-10-5 | КРАН 3Х ХОДОВОЙ Д-15ММ 14М1 | ШТ | 1
23 | 30-12-5 | ВЕНТИЛЬ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ Д-50 ММ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 15Б1БК | ШТ | 4
24 | 30-13-5 | ШАРОВОЙ КРАН Ф25 | ШТ | 28
25 | 30-14-5 | ШАРОВОЙ КРАН Ф20 | ШТ | 168
26 | 30-15-5 | МУФТА РАЗЬЕМНАЯ С Н,Р Ф20 | ШТ | 140
27 | 30-16-5 | МУФТА РАЗЬЕМНАЯ В Н,Р Ф20 | ШТ | 116
29 | 30-17-5 | КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ Ф15 10Б 9БК 1 | ШТ | 5
30 | E18-5-2-5 | УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 10 ШТ | 0,2
31 | 30-18-5 | ГИБКИЕ ВСТАВКА Ф80ММ L=400ММ | ШТ | 2
32 | 30-19-5 | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДО Д-63ММ | ШТ | 448
33 | 30-20-5 | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Ф ДО 50ММ | ШТ | 156
34 | 30-21-5-1 | МУФТА РАЗЬЕМНАЯ С НАР РЕЗБ Ф63Х2 | ШТ | 4
35 | 30-21-5-2 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Ф63Х50 | ШТ | 4
36 | 30-22-5-3 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Ф50Х25 | ШТ | 4
37 | 30-23-5 | МУФТЫ СОЕДИНИТ Ф ДО 63ММ | ШТ | 108
38 | E16-6-5-1 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | СЧЕТЧИК | 28
39 | 30-24-5 | СЧЕТЧИК ПОКВАРТИРНЫЙ ДЛЯ ХВС Ф15 | ШТ | 28
40 | E18-6-7-1 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 10 ШТ | 2,8
41 | 30-25-5 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Ф25 | ШТ | 28
42 | E16-7-5-1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 0,08
43 | E16-7-5-2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100М | 0,5
44 | E16-7-6-1 | ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | САЛЬНИК | 1
45 | E1-2-57-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,06
46 | E1-2-61-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,06
47 | E22-2-1-3 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0,05
48 | E22-2-1-1 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | КМ | 0,008
49 | 30-26-5 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | КГ | 4,8
50 | 30-26-1-5 | ГИБКИЕ ШЛАНГИ НА МУФТАХ DY10 | ШТ | 28
51 | E26-1-17-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМОФЛЕКС"/, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА /"ТЕРМОФЛЕКС"/ ТРУБКАМИ#/ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМАФЛЕКС"/, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА /"ТЕРМОФЛЕКС"// | 10М | 4,8
52 | 30-27-5 | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ППИ Ф80 | М | 44
53 | 30-28-5 | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ППИ Ф50 | М | 8,8
54 | 30-29-5 | РЕДУКТОР /РЕГУЛЯТОР/ ДАВЛЕНИЯ Ф15 | ШТ | 16
55 | 30-30-5 | ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ БЕЗШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ Ф80 | ШТ | 7
56 | 30-30-5-4 | ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ БЕЗШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ Ф50 | ШТ | 2
57 | 30-31-5 | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Ф80 | ШТ | 7
58 | 30-32-5 | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Ф50 | ШТ | 2
РАЗДЕЛ: Т3
59 | E16-4-2-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 5,5
60 | 30-1-1-5 | ВЕНТИЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ Ф20ММ | ШТ | 112
61 | 30-1-2-5 | МУФТА РАЗЬЕМНАЯ С ВНУТ РЕЗЬБОЙ Ф20ММ | ШТ | 28
62 | 30-1-3-5 | МУФТА РАЗЬЕМНАЯ С НАРУЖ РЕЗЬБОЙ Ф20ММ | ШТ | 84
63 | 30-1-4-5 | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПЛАСТМАССОВЫЕ Ф20ММ | ШТ | 322
64 | 30-1-5-5 | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Ф20ММ | ШТ | 84
65 | 30-1-6-5 | МУФТА СОЕДИНИТ Ф20ММ | ШТ | 56
66 | 30-1-7-5 | ДВАЙНОЙ НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ /ДЛЯ СЕМЕСТЕЛЯ/ Ф20ММ | ШТ | 56
67 | 30-1-8-5 | ОБВОД Ф20ММ | ШТ | 112