## 2022-25¦7-1_ЛРВ
Форма N 5
"СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" В ШАЙХОНТОХУРСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 2022-25/7-1
(локальная ресурсная смета)
на | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТ
1 | Е0601-005-04 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 | 100М3 | 0.04
2 | Е3402-001-04 ДОП. 7 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ МУФТАМИ БОЛЕЕ 2-Х ОТВЕРСТИЙ | КАНАЛО-КМ | 0.021
3 | ЦЕНА | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДИАМЕТР 150 ММ | М | 6
4 | ЦЕНА | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДИАМЕТР 100 ММ | М | 15
5 | Е0601-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.039
РАЗДЕЛ 2.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
6 | Ц0801-025-01 | ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ, КВ-А, ДО 400 | ПОДСТАН. | 1
7 | ЦЕНА | КОМПЛЕКТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ПО 400 КВА, 2ГКТП-400/10/0,4 | КОМПЛ | 1
8 | Ц0801-067-04 | КОНДЕНСАТОР НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, МАССА, КГ, ДО 70 | ШТ | 2
9 | ЦЕНА | КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ 58-0,4-50-10 УЗ | КОМПЛ | 2
РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
10 | Ц0802-148-02 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2 | 100М | 10.2
11 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕРОКСИДНОСШИВАЕМОГО ПОЛИЭТИЛЕНА В УСИЛЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА АПВПУ 1Х120-10 | 1000М | 1.02
12 | Ц0802-158-18 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-004-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 35 | ШТ | 4
13 | ЦЕНА | КОНЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА POLT-12D/1XI-L12B | КОМПЛ | 4
14 | Ц0802-167-08 | МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2, ДО 120 | ШТ | 4
15 | ЦЕНА | ПЕРЕХОДНАЯ СОЕД. КАБЕЛЬНАЯ МУФТА | КОМПЛ | 4
16 | Ц0802-142-01 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 10.2
17 | ЦЕНА | ПЕСОК | М3 | 6
18 | Ц0802-143-01 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100М | 10.2
19 | ЦЕНА | КИРПИЧ | 1000ШТ | 1.02
20 | Е3402-004-02 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА БОЛЕЕ 2-Х ОТВЕРСТИЙ | КАН.-КМ | 0.012
21 | ЦЕНА | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Ф 160 ММ | М | 12
22 | Ц0802-147-03 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3 | 100М | 12.7
23 | Ц0802-147-02 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2 | 100М | 1.7
24 | Ц0802-147-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.15
25 | ЦЕНА | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ АВВГ 4Х185 | 1000М | 0.36
26 | ЦЕНА | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ АВВГ 4Х70 | 1000М | 0.17
27 | ЦЕНА | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ АВВГ 4Х120 | 1000М | 0.91
28 | ЦЕНА | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ АВВГ 4Х16 | 1000М | 0.015
РАЗДЕЛ 4.ЗАЗЕМЛЕНИЕ
29 | Ц0802-471-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 63Х63Х6 | 10ШТ | 0.8
РАЗДЕЛ 5.АСКУЭ
30 | Ц0803-599-10 | ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15 | ШТ | 1
31 | ЦЕНА | ЩИТ УЧЕТА С ЗАМКОМ 600Х600Х200 | ШТ | 1
32 | Ц1008-003-03 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 1
33 | ЦЕНА | БЛОК ПИТАНИЯ БП-12 | ШТ | 1
34 | Ц0803-526-01 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25 | ШТ | 1
35 | ЦЕНА | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 | ШТ | 1
36 | Ц0803-600-02 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ | ШТ | 4
37 | ЦЕНА | СЧЕТЧИК DTS 541 U | ШТ | 4
38 | ЦЕНА | СИМ КАРТА | ШТ | 1
39 | Ц0801-053-01 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10 | ШТ | 6
40 | ЦЕНА | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ 600/5 | ШТ | 6
41 | Ц0802-148-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.25
42 | Ц1001-055-02 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М | 0.4
43 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ И ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ККПВ 4Х2Х0,52 | 1000М | 0.015
44 | ЦЕНА | ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПВ 1Х2,5 | 1000М | 0.015
45 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГНГ 4Х1,5 | 1000М | 0.015
46 | ЦЕНА | ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ И ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПВ1 1Х4 | 1000М | 0.01
47 | Ц0802-411-01 | РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48 | 100М | 0.15
48 | ЦЕНА | МЕТАЛЛОРУКАВ ГИБКИЙ РЗ-ЦХ 30 | М | 15