**Пахтаобод туман тиббиёт бирлашмаси ва унинг тасарруфидаги муассасаларга**  **аклли LED панель сотиб олиш бўйича.**

1. Аклли LED панельни сифатли (махсус транспорт воситаларида) етказиб бериш.
2. Аклли LED панельни ўрнатиш жараёнида техника хавфсизлиги коидаларига тўлик риоя килишлари шарт.
3. Рахбарнинг паспорт нусхаси ва рахбар номидан Аклли LED панельни айтилган муддатда етказиб бериш учун кафолат хати.

**Характеристика**

Кучланиш .................................................................................. 24Вт

Ёркинлик ................................................................................... 6500К

Тури ................................................................................. Аклли LED панель

Шакл .......................................................................................... Доирасимон