|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05.09.2022 yil 33-sex (Qorovulbozor neft quyish va to'kib olish estakadasi) bo'yicha sig'imlarni diagnostika va sanoat xavfsizligi ekspertizasidan o'tkazish bo'yicha jadval (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 784-sonli qarori asosida).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **T\r** | **Ro'yxatga olish raqami** | **Rezervuar pozitsiya raqami** | **O'rnatilgan joyi** | | **Rezervuar turi** | | **Hisob ko'rsatgichlari** | | | | | **Saqlanadigan mahsulot turi** | | | **Devor balandligi (m)** | | **Stal markasi** | | **Rezervuar diametri** | | **Ishga tushirilgan yili** | | **Izoh** |
| **Bosim kgs/sm2** | | **Harorat C** | **Hajmi m3** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** |
| 1 | VPR-10 S33 | R-10 | 33-sex | | VPR | | Statik | | 20-40 | 1000 | | Neft mahsuloti | | | 12,1 | | Вст3сп5 | | 10,2 | | 1982 | |  |
| 2 | VPR-11 S33 | R-11 | 33-sex | | VPR | | Statik | | 20-40 | 1000 | | Neft mahsuloti | | | 11,2 | | Вст3сп5 | | 10 | | 2000 | |  |
| 3 | VPR-12 S33 | R-12 | 33-sex | | VPR | | Statik | | 20-40 | 2000 | | Tex/suv | | | 11,8 | | Вст3сп5 | | 15,29 | | 1984 | |  |
| 4 | VPR-14 S33 | R-14 | 33-sex | | VPR | | Statik | | 20-40 | 5000 | | G.kon/Neft mahsuloti | | | 15 | | Вст3сп5 | | 19 | | 1993 | |  |
| 5 | VPR-15 S33 | R-15 | 33-sex | | VPR | | Statik | | 20-40 | 5000 | | G.kon/Neft mahsuloti | | | 15 | | Вст3сп5 | | 20,92 | | 1993 | |  |
| 6 | VPR-16 S33 | R-16 | 33-sex | | VPR | | Statik | | 20-40 | 5000 | | G.kon/Neft mahsuloti | | | 15 | | Вст3сп5 | | 20,92 | | 1994 | |  |
| 7 | VPR-17 S33 | R-17 | 33-sex | | VPR | | Statik | | 20-40 | 4000 | | G.kon/Neft mahsuloti | | | 12 | | Вст3сп5 | | 20,92 | | 1994 | |  |
| 8 | VPR-18 S33 | R-18 | 33-sex | | VPR | | Statik | | 20-40 | 4000 | | G.kon/Neft mahsuloti | | | 12 | | Вст3сп5 | | 20,92 | | 1994 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |