II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

****

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации систем видеонаблюдения Дворца международных форумов «Узбекистон»**

***I. Описание оказываемых услуг и переченьустановленного оборудования***

Техническое обслуживание и эксплуатация (в том числе оперативное обслуживание, выполнение планово-предупредительного ремонта) систем видеонаблюдения.

Данное оборудование насыщено сложнейшей электроникой и работает на программной основе.

**ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Системавидеонаблюдения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, тип, товарныйномер | Количество |
|  | Видеорегистратор (DVR) Siemens SISTORE CX 8 | 29 |
|  | Видеорегистратор (DVR) Siemens SISTORE CX 4 | 4 |
|  | Блокпитания CAPA 2415-C230 | 55 |
|  | Камера видеонаблюдения SiemensCFVC 1317 LP | 216 |
|  | Камера видеонаблюдения SiemensCCDA 1435 DNX | 19 |
|  | Пультуправления Siemens CKA4820 | 2 |
|  | Компьютер персональный Fujitsu-SiemensCelsiusW 370, | 2 |
|  | Сервервидеонаблюдения Fujitsu-Siemens FSC Primecenterrack 38U | 1 |
|  | Монитор NVM519 LCD-II | 8 |
|  | КомпьютерFujitsuSiemens ESPRIMO P400(VFY:P0400 PF 021 RU) | 4 |

***II. Место оказания услуг***

Государственное учреждение «Специализированная дирекция по эксплуатации здания и прилегающей территории дворца международных форумов «УЗБЕКИСТОН»»

г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истикбол, дом 1

***III. Срок оказания услуг***

- в течение 1 квартале 2022 года.

***IV. Цель приобретения товара***

- во Дворце Международных форумов «Узбекистон» проходят различные мероприятия на высоком правительственном уровне. Для поддержания работоспособности оборудования и обеспечения надежности приэксплуатации, необходимость поддерживать эксплуатационные показатели Дворца международных форумов «Узбекистон» на должном уровне.

***V. Общие требования***

ПРЕТЕНДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:

- Оказывать услуги ежедневно, незамедлительно принимать меры по устранению неисправностей в любое время суток и нестиответственность перед службой охраны Дворца;

- выполнять работу лично без третьей стороны;

- иметь производственную базу и необходимую рабочую оснастку;

- иметь высококвалифицированный персонал с необходимым опытом эксплуатации аналогичного оборудования, насыщенного сложнейшей электроникой и работающего на программной основе;

- Обладать опытом работы на аналогичных охраняемых объектах и предоставить

отзыв от организаций (аналогичных Дворцу международных форумов «Узбекистон») из Узбекистана, где оказывались предлагаемые услуги за последние не менее 3 лет.;

- обладать полномочиями на заключение Договора;

-выполнять требования «ЗАКАЗЧИКА» во время подготовки и проведения различных мероприятий, проводимых в здании «ЗАКАЗЧИКА»;

- выполнять небольшие по объему различного рода ремонтно - восстановительные и монтажные работы на обслуживаемом оборудовании

- обязан обеспечить свой персонал рабочей формой. Внешний вид формы согласовывается с «ЗАКАЗЧИКОМ»;

- «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несёт материальную ответственность за состояние обслуживаемого оборудования и его комплектацию. При окончании действия договора или его расторжении «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает за свой счет работоспособность и полную комплектность сдаваемого оборудования (в случае отсутствия соответствующих дефектных актов или других документов о состоянии оборудования).

***VI. Требования приоказании услуг***

-УслугиИсполнителем выполняются своими инструментами и приспособлениями.

- Исполнитель при выполнении услуг несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности своим персоналом и все случаи производственного травматизма.

***VII. Условия оплаты***

- предоплата в размере 15 % от суммы ежемесячной оплаты. Оставшаяся сумма перечисляется ежемесячно после оформления акта выполненных работ. Дата оплаты согласовывается при заключении договора.

***VIII. Условия финансирования***

- в национальной валюте Республики Узбекистан за счет бюджетных средств.

Составил: главный инженер Усманов А.К.