ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

«Утверждаю»

Директор Институт Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз

Б.А.Абдухалимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации (в том числе оперативное обслуживание, выполнение планово-предупредительного ремонта)инженерного оборудования кондиционирования и вентиляции, холодильных машин

«Институт Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз»

I. Описание оказываемых услуг и перечень установленного оборудования

Техническое обслуживание и (в том числе оперативное обслуживание, выполнение планово-предупредительного ремонта)инженерного оборудования кондиционирования и вентиляции, холодильных машин.

Данное оборудование насыщено сложнейшей электроникой и работает на программной основе.

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование, тип, товарный номер |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционеры |  |  |
|  | Кондиционеры центральые с производительностью воздуха 6750 – 20170 м3/ч (CIAT) |  | 9 |
|  | Фенкойлы напольные |  | 102 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Щит управления кондиционеров | Комплекс | 9 |
|  | Электродвигатели, схема управления и автоматики | Комплекс | 9 |
| Вентиляция |  |  |  |
|  | Вытяжная вентиляция, вентиляторы крышные (центробежные) |  | 29 |
| В том числе: |  |  |  |
|  | Щит управления со схемой управлени и регулирования | Комплекс | 29 |
|  | Электродвигатели, схема управления и автоматики | Комплекс | 29 |
| Холодильные машины |  |  |  |
|  | Холодильная машина х/производительностью 375 КВТ/час «CIAT» |  | 2 |
|  | Конционеры местные автономные со встроенной холодильной машиной (Зима-лето) |  | 4 |
| В том числе: |  |  |  |
|  | Щиты силовые холодильных машин «CIAT» с системой КИПиА, с электронными блоками управления | Комплекс | 2 |
|  | Щит силовой холодильных машин с системой КИПиА, с электронными блоками управления | Комплекс | 4 |
| В том числе сантехническое оборудование: (Шт.) |  |  |  |
|  | Краны воздушные (водяные) |  | 90 |
|  | Вентили d15 |  | 60 |
|  | Краны шаровые d20 |  | 80 |
|  | Краны шаровые d20 |  | 24 |
|  | Клапаны d32 |  | 8 |
|  | Клапаны d40 |  | 12 |
|  | Клапан запорный d150 |  | 3 |
|  | Клапан запорный d 100 |  | 8 |
|  | Клапан запорный d80 |  | 12 |
|  | Клапан запорный d70 |  | 21 |
|  | Клапан запорный d50 |  | 9 |
|  | Клапан регулирующий d100 |  | 1 |
|  | Клапан регулирующий d80 |  | 5 |
|  | Клапан регулирующий d70 |  | 5 |
|  | Обратный клапан d100 |  | 2 |
|  | Обратный клапан d50 |  | 1 |
|  | Обратный клапан d125 |  | 1 |
|  | Обратный клапан d80 |  | 5 |
|  | Обратный клапан d50 |  | 3 |

II. Место оказания услуг

Государственное учреждение «Институт Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз»  г. Ташкент,  Мирзо Улугбекский район, ул. М.Улугбек, дом 79.

III.  Срок оказания услуг

- в течение 3 месяцев 2022 года.

IV. Цель приобретения товара

- во Институт Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз проходят различные мероприятия на высоком правительственном уровне. Для поддержания работоспособности оборудования  и обеспечения надежности при эксплуатации, необходимость поддерживать эксплуатационные показатели Институт Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз на должном уровне.

V. Общие требования

ПРЕТЕНДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:

- Оказывать услуги ежедневно, незамедлительно принимать меры по устранению неисправностей в любое время суток и нести ответственность перед службой охраны Института;

- выполнять работу лично без третьей стороны;

- иметь производственную базу и необходимую рабочую оснастку;

- иметь высококвалифицированный персонал с необходимым опытом эксплуатации аналогичного оборудования, насыщенного сложнейшей электроникой и работающего на программной основе;

- Обладать опытом работы на аналогичных охраняемых объектах и предоставить

отзыв от организаций (аналогичных Институт Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз) из Узбекистана, где оказывались предлагаемые услуги за последние не менее 3 лет.;

- обладать полномочиями на заключение Договора;

-выполнять требования «ЗАКАЗЧИКА» во время подготовки и проведения различных мероприятий, проводимых в здании «ЗАКАЗЧИКА»;

- выполнять небольшие по объему различного рода ремонтно - восстановительные и монтажные работы на обслуживаемом оборудовании

- обязан обеспечить свой персонал рабочей формой. Внешний вид формы согласовывается с «ЗАКАЗЧИКОМ»;

- «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несёт материальную ответственность за состояние обслуживаемого оборудования и его комплектацию. При окончании действия договора или его расторжении «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает за свой счет работоспособность и полную комплектность сдаваемого оборудования (в случае отсутствия соответствующих дефектных актов или других документов о состоянии оборудования).

VI. Требования при оказании услуг

-Услуги Исполнителем выполняются своими инструментами и приспособлениями.

- Исполнитель при выполнении услуг несет полную ответственность за соблюдение техники     безопасности своим персоналом и все случаи производственного травматизма.

VII. Условия оплаты

- предоплата в размере 30 % от суммы ежемесячной оплаты. Оставшаяся сумма перечисляется ежемесячно после оформления акта выполненных работ. Дата оплаты согласовывается при заключении договора.

VIII. Условия финансирования

- в национальной валюте Республики Узбекистан за счет бюджетных средств.

Составил: зам. директор                                                                       И.К.Элмуродов