**Технические требования к предоставляемой услуге**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование параметра |
| 1 | Оказывать услуги ежедневно, круглосуточно, незамедлительно принимать меры по устранению неисправностей в любое время суток и нести ответственность перед службой охраны Института |
| 2 | Выполнять работу лично без третьей стороны |
| 3 | Иметь производственную базу и необходимую рабочую оснастку. Услуги Исполнителем выполняются своими инструментами и приспособлениями. |
| 4 | Иметь высококвалифицированный персонал с необходимым опытом эксплуатации аналогичного оборудования, насыщенного сложнейшей электроникой и работающего на программной основе |
| 5 | Обладать опытом работы не менее 3-х лет на аналогичных объектах, имеющих бюджетное финансирование (аналогичных «Институту Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз») из Узбекистана, где оказывались подобные услуги по круглосуточному техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования за последние не менее 3 лет подряд. |
| 6 | Обладать полномочиями на заключение Договора; |
| 7 | Выполнять требования «ЗАКАЗЧИКА» во время подготовки и проведения различных мероприятий, проводимых в здании «ЗАКАЗЧИКА» |
| 8 | Выполнять небольшие по объему различного рода ремонтно-восстановительные и монтажные работы на обслуживаемом оборудовании |
| 9 | Обязан обеспечить свой персонал рабочей формой. Внешний вид формы согласовывается с «ЗАКАЗЧИКОМ» |
| 10 | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несёт материальную ответственность за состояние обслуживаемого оборудования и его комплектацию. При окончании действия договора или его расторжении «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает за свой счет работоспособность и полную комплектность сдаваемого оборудования (в случае отсутствия соответствующих дефектных актов или других документов о состоянии оборудования). |
| 11 | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» при выполнении услуг несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности своим персоналом и все случаи производственного травматизма. |

**ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, тип, товарный номер | | Количество |
|  | **Кондиционеры** | | |
|  | Кондиционеры центральые с производительностью воздуха 6750 – 20170 м3/ч (CIAT) | | 9 |
|  | Фенкойлы напольные | | 102 |
|  | **В том числе:** | | |
|  | Щит управления кондиционеров | Комплекс | 9 |
|  | Электродвигатели, схема управления и автоматики | Комплекс | 9 |
| **Вентиляция** | | | |
|  | Вытяжная вентиляция, вентиляторы крышные (центробежные) | | 29 |
| **В том числе:** | | | |
|  | Щит управления со схемой управлени и регулирования | Комплекс | 29 |
|  | Электродвигатели, схема управления и автоматики | Комплекс | 29 |
| **Холодильные машины** | | | |
|  | Холодильная машина х/производительностью 375 КВТ/час «CIAT» | | 2 |
|  | Конционеры местные автономные со встроенной холодильной машиной (Зима-лето) | | 4 |
| **В том числе:** | | | |
|  | Щиты силовые холодильных машин «CIAT» с системой КИПиА, с электронными блоками управления | Комплекс | 2 |
|  | Щит силовой холодильных машин с системой КИПиА, с электронными блоками управления | Комплекс | 4 |
| **В том числе сантехническое оборудование: (Шт.)** | | | |
|  | Краны воздушные (водяные) | | 90 |
|  | Вентили d15 | | 60 |
|  | Краны шаровые d20 | | 80 |
|  | Краны шаровые d20 | | 24 |
|  | Клапаны d32 | | 8 |
|  | Клапаны d40 | | 12 |
|  | Клапан запорный d150 | | 3 |
|  | Клапан запорный d 100 | | 8 |
|  | Клапан запорный d80 | | 12 |
|  | Клапан запорный d70 | | 21 |
|  | Клапан запорный d50 | | 9 |
|  | Клапан регулирующий d100 | | 1 |
|  | Клапан регулирующий d80 | | 5 |
|  | Клапан регулирующий d70 | | 5 |
|  | Обратный клапан d100 | | 2 |
|  | Обратный клапан d50 | | 1 |
|  | Обратный клапан d125 | | 1 |
|  | Обратный клапан d80 | | 5 |
|  | Обратный клапан d50 | | 3 |

**Критерии оценки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование требования | Обязательность | Метод оценки | Макс. балл | Мин бал | Уд. вес |
| 1 | Предоставление регистрационных документов | Предпочтительно | Экспертная | 15 | 0 | 5 |
| 2 | Предоставление гарантийного письма об отсутствии стадий реорганизации, банкротства задолженностей и т.д. | Предпочтительно | Экспертная | 30 | 0 | 10 |
| 3 | Предоставление гарантийного письма об отсутствии стадий реорганизации, банкротства задолженностей и т.д. | Предпочтительно | Экспертная | 30 | 0 | 10 |
| 4 | Предоставить информацию о наличии необходимой производственной и инструментальной базы. Соискатель должен иметь производственную базу и необходимую рабочую оснастку. Услуги выполняются своими инструментами и приспособлениями. | Предпочтительно | Экспертная | 45 | 0 | 15 |
| 5 | Информация о наличии квалифицированных специалистов Соискатель должен иметь высококвалифицированный персонал с необходимым опытом эксплуатации аналогичного оборудования, насыщенного сложнейшей электроникой и работающего на программной основе | Предпочтительно | Экспертная | 90 | 0 | 30 |
| 6 | Опыт работы в данной области.Соискатель должен обладать опытом работы не менее 3-х лет с организациями имеющими бюджетное финансирование (аналогичных «Институту Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз») из Узбекистана, где оказывались подобные услуги по круглосуточному техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования. | Предпочтительно | Экспертная | 90 | 0 | 30 |