«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori» ___________ Н. Н.Эгамбердиев «_____»______________2022г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение Технического обслуживания систем пожарной сигнализации на территории ООО “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori»

1. Описание оказываемых услуг и перечень установленного оборудования

Техническое обслуживание (в том числе оперативное обслуживание, выполнение планово-предупредительного ремонта) систем пожарной сигнализации  на территории ООО “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori»

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Системы пожарной сигнализации (ПС) №; ОПИСАНИЕ; кол-во шт.. 1; Прибор за первый шлейф Пульт ПС Гамма-20; 3. 2; За каждый последующий шлейф; 57. 3; Устройство сигнальное звуковое; 5. 4; Устройство сигнальное световое; 5. 5; Извещатели типа ИПР; 5. 6; Дымовые извещатели; 515. 7; Провод однопарный; 3000м.

2. Место оказания услуг

ООО “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori» г. Ташкент, Сергелийский район, массив Сергели-6, ул.Янги Сергели-3

3.  Срок оказания услуг

- в течение  одиннадцати  месяцев 2022 года.

4. Общие требования

ПРЕТЕНДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:

- Оказывать услуги ежемесячно, незамедлительно принимать меры по устранению неисправностей в любое время суток;

- выполнять работу лично без третьей стороны;

- иметь  необходимую рабочую оснастку;

- иметь высококвалифицированный персонал с необходимым опытом эксплуатации аналогичного оборудования;

- Обладать опытом работы на аналогичных объектах;

- обладать полномочиями на заключение Договора;

- выполнять небольшие по объему различного рода ремонтно - восстановительные и монтажные работы на обслуживаемом оборудовании:

- «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несёт материальную ответственность за состояние обслуживаемого оборудования и его комплектацию. При окончании действия договора или его расторжении «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает за свой счет работоспособность и полную комплектность сдаваемого оборудования (в случае отсутствия соответствующих дефектных актов или других документов о состоянии оборудования).

5. Требования при оказании услуг

-Услуги Исполнителем выполняются своими инструментами и приспособлениями.

- Исполнитель при выполнении услуг несет полную ответственность за соблюдение техники     безопасности своим персоналом и все случаи производственного травматизма.

6. Условия оплаты

- предоплата в размере 15 % от суммы ежемесячной оплаты. Оставшаяся сумма перечисляется ежемесячно после оформления акта выполненных работ. Дата оплаты согласовывается при заключении договора.

7. Условия финансирования

- в национальной валюте Республики Узбекистан за счет собственных средств.

Главный специалист по пожарной безопасности :                    Т.Орунов

Проект Договора

ДОГОВОР №

на оказание услуг по техническому обслуживанию  систем пожарной сигнализации »  на  2022 год

г.Ташкент   							              	             "___" ________ 20___г.

ООО “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori»,  именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице  директора  Н.Н.Эгамбердиева,  действующего на основании «Устава», с одной стороны и ____________________ ,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора  __________  действующего на основании «Устава», с другой стороны, заключили настоящий договор, в соответствии с решением конкурсной комиссии  (протокол № ____ от _______2022 г.), о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому обслуживанию (в том числе оперативное обслуживание, выполнение планово-предупредительного ремонта)систем пожарной сигнализации на территории ООО “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori»  по адресу  г. Ташкент,  Сергелийский район массив Сергели-6 ул.Янги сергели-3, согласно перечня установленного оборудования, указанного в приложении №2 к настоящему договору.

Начало работ _____________ г.                                                                                                                                           Окончание работ 31.12.2022 г.                                                                                                                                                        Срок действия договора с ____________ г. по 31.12. 2022 г.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1 Техническое обслуживание по настоящему Договору осуществляется согласно локальной сметы (приложение №1) и перечня установленного оборудования (приложение №2).                                                                                                                                                                                  2.2 Сумма техобслуживания за один месяц, согласно протокола № _____ от _______ 2022г, составила ___________________________ сум с НДС 15 %.

2.3 Сумма техобслуживания за одиннадцать  месяцев 2022 года составила ____________________ сум с НДС

2.4. Расчёты межу «Заказчиком» и «Исполнителем» по настоящему договору производятся в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12.05.1995 г., с предоплатой в размере 15%  от месячной суммы договора до 10 числа отчётного месяца. Остаточная сумма за выполнение объёма работ перечисляется согласно акта выполненных работ за отчётный месяц не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

3.ПРИЁМ И СДАЧА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ.

3.1 «Исполнитель» устраняет текущие замечания, выданные «Заказчиком», проводит техническое обслуживание, регламентные работы и проверяет работу установок, демонстрирует их работоспособность «Заказчику», пожарной службе и службе охраны объекта, после чего заполняется «Журнал» регистрации работ по техническому обслуживанию и регламентным работам и заверяется подписями.

3.2 «Заказчик» обязуется в течение трехдневного срока со дня получения Акта и прилагаемых к нему документов рассмотреть и направить «Исполнителю» подписанный Акт или мотивированный отказ о приемке работ.                                                                                                                                                                                                           3.3 В случае возникновения факта мотивированного отказа о приемке работ, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1 «Исполнитель» обязуется обеспечить качество и своевременность оказываемых услуг.                                                                                                                                                                                             4.2 «Исполнитель» составляет график регламентных работ и ТО, согласовав с «Заказчиком».

4.3 «Исполнитель» обязан соблюдать внутри объектовый режим, правил ТБ и ПБ, осуществлять ежемесячный контроль за состоянием обслуживаемых систем и незамедлительно обеспечить прибытие своего персонала на объект «Заказчика» по вызову «Заказчика», оказывать услуги своими инструментами и приспособлениями.                                                                                                                                                                                        4.4 «Исполнитель» назначает ответственного представителя по объекту для решения технических и организационных вопросов.                                                                                                                                                                                                           4.5 «Исполнитель» несёт ответственность за соблюдения своим персоналом правил ТБ при выполнении работ на объекте «Заказчика» и за все случаи производственного травматизма, произошедшие за время оказания услуг.                                                                                                                                                                                                            4.6 «Исполнитель» вправе потребовать от  «Заказчика»  обученного персонала  по эксплуатации систем пожарная сигнализация и видеонаблюдение.                                                                                                                                                                                        4.7 «Заказчик» обеспечивает «Исполнителя» помещением для персонала и хранения ЗиП и необходимым материалом для выполнения работ по договору.                                                                                                                              4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, виновная сторона несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан.                                                                                                                                                                                              4.9. Если оказанные услуги не соответствуют стандартам по качеству, установленным законодательством или настоящим договором, по вине «Исполнителя», «Заказчик» вправе отказаться от оплаты услуг за тот период и в том объёме, которые определит комиссия со стороны «Заказчика» и  «Исполнителя».«Заказчик» имеет право взыскать штраф в размере 20% стоимости работ ненадлежащего качества, а если работы уже оплачены, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм. Штраф за выполнение работы ненадлежащего качества взыскивается в безакцептном порядке с  «Исполнителя».

4.10.  В случае простоя оборудования по вине «Исполнителя», последний  оплачивает 0,5% месячной стоимости услуг за каждый день простоя, которую определяет комиссия в составе представителей сторон, но не более 10% месячной стоимости услуг не работающего оборудования.

4.11.  В случае несвоевременной оплаты за оказанные услуги «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

5.1  Договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика», когда при выполнении работ выявляются грубые нарушения «Исполнителем» норм и правил производства работ, обнаружения скрываемых дефектов, ставящих под угрозу дальнейшую эксплуатацию объекта.

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ.

6.1 Все споры, возникшие при выполнении настоящего Договора, по возможности разрешаются путем переговоров между Сторонами.                                                                                                                                                                                                  6.2 В случаях отсутствия обоюдного согласия и наличия противоречий по условиям выполнения Договора, споры рассматриваются в экономическом суде г. Ташкента в соответствии с действующим законодательством процессуальным Кодексом Республики Узбекистан и Экономическом суде города Ташкента по заявлению заинтересованной стороны.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

7.1 На любом этапе настоящего Договора Сторонами по обоюдному согласию могут быть внесены изменения и дополнения.                                                                                                                                                                                                              7.2 Все изменения и дополнения оформляются Дополнительным соглашением к Договору.                                                                         7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.ФОРС-МАЖОР.                                                                                                                                                                     8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по  настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределенной силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким относятся явления природы, принятые органом Государственной власти решения, повлекшего не возможность исполнения Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

« ЗАКАЗЧИК»                                                               « ИСПОЛНИТЕЛЬ «

| ООО “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori» |  |
| --- | --- |

Директор:                    Н.Н.Эгамбердиев                                 Директор:

Приложение №2 К договору №___ от "_______ 2022г ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1 Системы пожарной сигнализации (ПС) №; ОПИСАНИЕ; кол-во шт.. 1; Прибор за первый шлейф Пульт ПС Гамма-20; 3. 2; За каждый последующий шлейф; 57. 3; Устройство сигнальное звуковое; 5. 4; Устройство сигнальное световое; 5. 5; Извещатели типа ИПР; 5. 6; Дымовые извещатели; 515. 7; Провод однопарный; 3000м..

Заказчик Исполнитель

_____________ Н.Н.Эгамбердиев                                          _______________