«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Первый  Заместитель 
директора – главный инженер

OOО «KuchlikNeftbazasi»

__________ Ж.Эштемиров

«___» _____________ 2022г.

Техническое задание

на выполнения работ

Капитальный ремонт резервуара РВС-1000м3 № 27 на территории ООО «КУЧЛИК НЕФТ БАЗАСИ» расположенной  в Ташкентской область Уртачирчикиском районе

| № | Основные данные требования | Содержание основных данных и требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт резервуара РВС-1000м3 № 27 на территории ООО «КУЧЛИК НЕФТ БАЗАСИ» расположенной в Ташкентской область Уртачирчикиском районе Пахтаабад МФЙ, Истедод-58 |  |  |
| 2 | Заказчик | ООО «КУЧЛИК НЕФТ БАЗАСИ» |  |  |
| 3 | Подрядная организация | Определяется на отборной основе |  |  |
| 4 | Требования к Подрядчику | 1. Все работы по капитальному ремонту резервуара должны выполняться организациям имеющие соответствующий опыт работ на опасных объектах (подтвердит ниже указанный список соответствующими документами): 2. Опыт выполнения подрядных работ не менее 5(пяти) лет; 3. Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со стажем работы в строительстве не менее 10 (десяти) лет и опытом руководства реализацией минимум 2 (двух) проектов по капитальному ремонту резервуаров аналогичных по объему, назначению, типу конструкций; 4.Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы; 5. Наличие сертифицированных сварщиков (предоставить копии сертификатов). 6. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по поддержанию существующего порядка. 7. При производстве демонтажных работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории. 8. Своевременно устранять недостатки дефекты, выявленные при приемке. 9. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности. 10. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ. 11. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства работ. |  |  |
| 5 | Лицензируемые виды работ | Копия лицензии ( аккредитация ) на осуществления капитальному ремонту заверенное печатью соответствующих организации |  |  |
| 6 | Сроки | 1. Срок выполнения работ: согласно календарному графику ведения работ согласованного с Заказчиком. 2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ. |  |  |
| 7 | Результаты работы | 1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи – приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ. 2. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов. |  |  |
| 8 | Объём документации,сдаваемой Заказчику | Расчеты стоимостей строительства в текущих ценах исполнителем предоставляются данного задания в 1 экземпляра |  |  |
| 9 | Источник финансирования | Собственные средства «Кучлик нефт базаси» МЧЖ |  |  |
| 10 | Валюта платежа | Узб.сум |  |  |
| 11 | Предварительная стоимость работ | 426 000 000 сум |  |  |
| 12 | Условия оплаты | Платежи за услуги производятся в следующем порядке: - Заказчик производит предоплату в размере 15 % от суммы договора . Путём перечисления средств, с собственного расчетного счета в течении 5 банковских дней с момента подписания договора. - Остальные 85 % Заказчик оплачивает в течении 10 банковских дней с момента выполнение услуг. |  |  |
| 13 | Срок выполнения работ | Ориентировочно 25 (двадцать пять) календарных дней, конкретный срок согласовывается при подписании договора |  |  |
| 14 | Дефектная ведомость | Замена днище и первого пояса РВС - 1000м3 для нефти и нефтепродуктов | 1 Т конструкций | 7 |
|  |  | Усиление сварных швов ( наплавкой ) днища | М.П | 235 |
|  |  | Трубы стальное диаметр до 15 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
|  |  | Монтаж дыхательного клапана | шт | 2 |
|  |  | Монтаж пенно генераторов ГПСС – 600 | шт | 2 |
|  |  | Задвижки Ду – 159 | шт | 2 |
|  |  | Устройство подстилающих слоев: песочные | М3 | 9 |
|  |  | Изготовление – монтаж метало площадки и ограждения | 1 Т конструкций | 1,2 |

Начальник отдела капитального строительства и 
эксплуатации нефтебазы, АЗС, ФАЗС и АГЗС  					А.Рахматуллаев

Вр.и.о		Начальника цеха							М.Карабаев

Вед. специалист по капитальному строительству				А.Кабилов