НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МИД РЕСПУБЛИКИ                УЗБЕКИСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 2022го ггода

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 на техническое обслуживание

и  эксплуатацию систем кондиционирования воздуха за 2022 года

| № п/п | Обосно вание |  | ед. изм | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование работ и ресурсов |  | на ед. изм. | по проекту | Цена | Сумма |
| 1 | Ц407- 1401 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев вентиляторы и дымососы до № 12 | шт. | 28 |  | 190 384 | 5 330 752 |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 58,4 | 1635,2 | 3 260,00 | 5 330 752 |
| 2 | Ц406- 663 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев центральный кондиционер с одним корпусом, мощность до 30 кВт | уста новка | 10 |  | 3 531 884 | 35 318 840 |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 1083,4 | 10834 | 3 260,00 | 35 318 840 |
| 3 | Ц406- 945 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев воздушно-водяного охлаждения производительностью до 300 мЗ/ч ГРАДИРНЯ | уста новка | 1 |  | 3 784 208 | 3 784 208 |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 1160,8 | 1160,8 | 3 260,00 | 3 784 208 |
| 4 | Ц406- 666 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев установка компрессорная с центробежным компрессором с горизонтальным разъёмом и тремя корпусами, ЧИЛЕР | уста новка | 3 |  | 9 331 750 | 27 995 250 |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 2862,5 | 8587,5 | 3 260,00 | 27 995 250 |
| 5 | Ц402- 1009 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев насосные установки, станция насосная на одно направление/дренаж | комп. | 25 |  | 66 504 | 1 662 600 |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 20,4 | 510 | 3 260,00 | 1 662 600 |
| 6 | Ц407- 2256 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев фенкойлы | комп. | 337 |  | 59 788 | 20 148 691 |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 18,34 | 6180,58 | 3 260,00 | 20 148 691 |
| 7 | Ц406-2 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев бытовых кондиционеров разного типа | шт. | 52 |  | 80 196 | 4 170 192 |
|  | 00001 |  | чел-ч | 24,6 | 1279,2 | 3 260,00 | 4 170 192 |
| 8 | Ц407- 2238 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев внутренние водяные теплопотребляющие системы зданий с нагрузкой до 50,0 Гкал/ч. | зда ние |  | 2 | 1 081 342 | 2 162 684 |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 331,7 | 663,4 | 3 260,00 | 2 162 684 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел-ч |  |  |  | 30 851 |
|  |  | Зарплата (в т.ч. соцстрах) | сум |  |  |  | 100 573 217 |
|  |  | Всего | сум |  |  |  | 100 573 217 |
|  |  | Прочие затраты подрядчика | сум | 17,27% |  |  | 17 368 994 |
|  |  | Всего за год | сум |  |  |  | 117 942 210 |
|  |  | Всего за месяц | сум |  |  |  | 11 794 221 |
|  |  | На приобретение материалов за год | сум |  |  |  | 2 ООО ООО |
|  |  | Всего за год с материалами | сум |  |  |  | 119 942 210 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МИД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 2022 г

.

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 на техническое обслуживание и эксплуатацию систем    кондиционирования  воздуха  за 2022 года.

| № п/п | Обосно вание | Наименование работ и ресурсов | ед. изм. | Количество |  | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. изм. | по проекту |  |  |
| 1 | Ц407- 1401 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев вентиляторы и дымососы до № 12 | шт. | 28 |  |  |  |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 58,4 | 1635,2 |  |  |
| 2 | Ц406- 663 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев центральный кондиционер с одним корпусом, мощность до 30 кВт | уста новка | 10 |  |  |  |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 1083,4 | 10834 |  |  |
| 3 | Ц406- 945 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев воздушно-водяного охлаждения производительностью до 300 мЗ/ч ГРАДИРНЯ | уста новка | 1 |  |  |  |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 1160,8 | 1160,8 |  |  |
| 4 | Ц406- 666 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев установка компрессорная с центробежным компрессором с горизонтальным разъёмом и тремя корпусами, ЧИЛЕР | уста новка | 3 |  |  |  |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 2862,5 | 8587,5 |  |  |
| 5 | Ц402- 1009 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев насосные установки, станция насосная на одно направление/дренаж | комп. | 25 |  |  |  |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 20,4 | 510 |  |  |
| 6 | Ц407- 2256 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев фенкойлы , | комп. | 337 |  |  |  |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 18,34 | 6180,58 |  |  |
| 7 | Ц406-2 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев бытовых кондиционеров разного типа | шт. | 52 |  |  |  |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 24,6 | 1279,2 |  |  |
| 8 | Ц407- 2238 | Техническое обслуживание в течении десяти месяцев внутренние водяные теплопотребляющие системы зданий с нагрузкой до 50,0 Гкал/ч. | зда ние | 2 |  |  |  |
|  | 00001 | Затраты труда рабочих | чел-ч | 331,7 | 663,4 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел-ч |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата (в т.ч. соцстрах) | сум |  |  |  |  |
|  |  | Всего | сум |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты подрядчика | сум | 17,27% |  |  |  |