## 2022
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ ТЕАТРА
1.1 Техническое обслуживание осуществляется в течение действия договора и включает в себя, в частности, следующий перечень услуг: |  |  | 20% |  |  | 2019 | 2019 | 20% | цена за ед | ндс 15% | с ндс
1 | Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
2 | Проверка комплектности оборудования; | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
3 | Проверка исправности защитного заземления от автоматического выключателя до заземляющих устройств оборудования; | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
4 | Проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя, рубильника до клемной коробки электродвигателя; | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
6 | Осмотр электроаппратуры, приборов автоматики затяжка электроконтактных соединений; | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
7 | Проверка исправности осветительных приборов, кожухов ручек, ограждений, замков; | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
8 | Проверка состояния резиновых и других уплотнений; | 20000 | 24000 | 27000 | 22800 | 34290 | 28575 | 5715
9 | Проверка уровня масла в картере компрессора; | 40000 | 48000 | 55000 | 45600 | 69850 | 58208.3333 | 11641.6667
10 | Промывка конденсатора; | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
11 | Проверка работы оборудования в рабочем режиме. | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
1.2 При осмотре оборудования |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.При включенном |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проверка по температурной шкале мановакууметра температуры хладагента | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
2 | Проверка состояния фильтра осушителя | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
3 | Проверка по шкале манометра температуры конденсации на нагнетательной стороне компрессора | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
4 | Проверка настройки реле низкого давления по давлению всасывания и температуре кипения хладагента | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
5 | Проверка работы сигнальных ламп | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
6 | Проверка работы компрессора (наличие посторонних шумов, стуков, нагрев картера, эл. двигателя) | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
1.2.2. После отключения |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проверка целостности заземляющего проводника от группового щита до эл. двигателя | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
2 | Осмотр автоматического выключателя | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
3 | Проверка магнитного пускателя | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
4 | Проверка исправности силовой электро цепи управления | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
5 | Проверка всех винтов и крепления деталей эл. оборудования | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
6 | Проверка герметичности системы | 50000 | 60000 | 70000 | 75100 | 88900 | 74083.3333 | 14816.6667
7 | Проверка крепления всасывающей и жидкостной линии агрегата | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
8 | Проверка целостности и соответствия номиналам плавких предохранителей | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
9 | Проверка внешнего вида и комплектности агрегата | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
10 | Проверка натяжения клиновидных ремней | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
11 | Проверка наличия и исправности защитных ограждений привода | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
1.2.3. При осмотре машинного отделения |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проверка состояния и температуры машинного отделения | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
1.2.4. Перечень услуг, выполняемых при малом текущем ремонте |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обесточить холодильную установку | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
2 | Очистить агрегат и эл.щит от пыли и грязи | 500000 | 600000 | 645000 | 605000 | 819150 | 682625 | 136525
3 | Очистить магнитные пускатели от пыли и грязи, зачистить или заменить контакты | 250000 | 300000 | 340000 | 285000 | 431800 | 359833.3333 | 71966.6667
4 | Зачистить и подтянуть контакты всей эл.аппаратуры холодильной установки | 150000 | 180000 | 210000 | 197000 | 266700 | 222250 | 44450
5 | Очистить или заменить фильтры | 250000 | 300000 | 340000 | 285000 | 431800 | 359833.3333 | 71966.6667
6 | Снять, промыть, смазать и при необходимости заменить подшипники эл.двигателей | 250000 | 300000 | 340000 | 285000 | 431800 | 359833.3333 | 71966.6667
7 | Устранение неисправностей силовой эл.цепи, цепи у правления, соединений электросхемы | 300000 | 360000 | 400000 | 342000 | 508000 | 423333.3333 | 84666.6667
8 | Разобрать сальниковую группу компрессора, заменить резиновые кольца, отполировать или при необходимости заменить графитовый сальник | 400000 | 480000 | 485000 | 456000 | 615950 | 513291.6667 | 102658.3333
9 | Проверить соединения и крепления фреоновых трубопроводов и при необходимости устранить утечки хладагента | 300000 | 360000 | 400000 | 342000 | 508000 | 423333.3333 | 84666.6667
10 | Дозаправить холодильную установку хладагентом и маслом до нормы | 4370000 | 5244000 | 5273000 | 4981800 | 6631710 | 5526425 | 1105285
11 | Снять, промыть форсунки градирни | 200000 | 240000 | 285000 | 276200 | 361950 | 301625 | 60325
12 | Снять, прочистить от пыли и грязи каплеуловители градирни | 150000 | 180000 | 210000 | 202500 | 266700 | 222250 | 44450
13 | Проинструктировать заказчика о правилах эксплуатации и содержания холодильного оборудования на рабочем месте | 10000 | 15000 | 15000 | 14250 | 19050 | 15875 | 3175
| ИТОГО: | 7 500 000,00 | 9081000 | 9485000 | 8785750 | 11980950 | 9984125 | 1996825
|  |  |  | 9500000 | 8800000 | 23961900 |  |  |  |  | 15000000
|  |  |  | -15000 | 14250 | [5 empty] | 15000000
29000