**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ в отборе наилучшего предложения**

 ГУП «TOSHISSIQQUVVATI» приглашает к участию в отборе наилучшего предложения и просит представить предложение на:

**«Проведение пуско-наладочных работ на установках подачи газообразного топлива (ГРП) на теплоисточниках ГУП «TOSHISSIQQUVVATI»» в количестве 176 шт.**

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств Заказчика.Срок выполнения работ – 305 рабочих дня после перечисления авансового платежа.Предельная стоимость заказчика составляет 460 000 000 сум. без НДС.

В отборе наилучшего предложения (далее ОНП) участвовать:

отечественные организации, предприятия и фирмы, заявившие о своём намерении участвовать в ОНП на предложенных условиях; объединения юридических лиц – консорциумы, если иное не оговорено в документации (см. Информационную таблицу конкурса, далее ИТК).

К участнику на участие в ОНП предъявляются следующие квалификационные требования:

наличие оборотных средств, в размере не менее 20% от стоимости предмета отбора гражданская правоспособность и полномочия на заключение договора;

наличие опыта работ за последние три года по аналогичным объектам и объемам;

предоставление сведений о ранее выполненных объемах поставок, намечаемом объеме работ.

Если деятельность, связанная с выполнением работ (услуг), являющихся предметом отбора, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством, к участию в отборе допускаются участники, обладающие соответствующей лицензией, выданной в установленном порядке.(см. ИТО).

Не допускаются к участию в процедурах отбора участники, находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест, а также имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм.

Требования ко всем документам, необходимым для подготовки и подачи предложения, отражены в документации для участника отбора, в том числе образцы для заполнения.

Участники отбора имеют право обращаться заказчику для ознакомления с проектной документацией, в т.ч. графической части (чертежи) для изучения и составления отборочного предложения.

Документацию по предмету отбора можно получить по адресу, указанному в ИТК.

 Последний срок представления предложения заказчику ко дню и часу вскрытия предложений по адресу: г. Ташкент, ул. Фуркат,1 здание ГУП «TOSHISSIQQUVVATI».

Подача предложений является свидетельством того, что участник отбора ознакомился с вышеупомянутыми материалами, и у него нет вопросов по отношению к объемам работ, поставляемому оборудованию и прочим условиям, влияющим на выполнение работ, предусмотренных проектом.

Вскрытие предложений состоится по истечении 10 дней после публикации объявления.

**На заметку.** Объявление о ОНП будет размещено на специальном информационном портале еxarid.uz, после согласования и утверждения конкурсной документации.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись (Ф.И.О.)

**Согласовано Утверждаю**

**Главный инженер Директор**

**ГУП «TOSHISSIQQUVVATI» ГУП «TOSHISSIQQUVVATI»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каримбеков А.Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Анваров Т.И.**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участника торгов по отбору наилучших предложений

 на выполнение работ по

**«Проведение пуско-наладочных работ на установках подачи газообразного топлива (ГРП) на теплоисточниках ГУП «TOSHISSIQQUVVATI»» в количестве 176 шт.**

Ташкент – 2022 г.

**1. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОНП.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общие положения.**
 | **1.1** Настоящая документация разработана в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ-684 от 22.04.2021г. Государственный заказчик (далее «Заказчик»), планирует осуществить закупку на условиях разработанной документации, по определению исполнителя работ по предмету конкурса.* 1. Наименование предмета отбора, номер, адрес и контакты «Заказчика» приведены в Информационной таблице конкурса (далее-ИТК).
	2. В отборах могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, имеющие опыт работ аналогичному предмету конкурса.

*1В* отборе *могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан)*1.2.Для участия в отборе наилучших предложений участник должен:а) получить документацию, размещенной на специальном информационном портале <https://etender.uzex.uz/>, https://exarid.uzex.uz/ для ознакомления с условиями отбора.б) подать квалификационные документы и предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУК в электронном виде.  |
| 1. **Язык конкурса,**

**Единица измерений.** | 2.1 Коммерческое предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которой осуществляется участником и заказчиком, должны быть на русском или узбекском языке. предложение, может быть на другом (иностранным) языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на русском или узбекском языке. В случае разночтения в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, русский или узбекский язык считается превалирующим.2.2 В предложении должна быть использована метрическая система измерений. |
| 1. **Закупочная комиссия**
 | 3.1 Закупочная комиссия формируется заказчиком и осуществляет следующие функции:а) согласовывает документацию по отбору наилучших предложений;б) устанавливает сроки приема предложений;в) устанавливает критерии оценки предложений;г) проводит вскрытие предложений участников закупочных процедурах;е) осуществляет закупочные процедуры в соответствии с законодательством;з) определяет исполнителя и резервного исполнителя конкурентных видов закупочных процедур или признает отбор несостоявшимся.* 1. Решения закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.

 3.3. Участникотбора не вправе оказывать какого- либо давления на членов конкурсной комиссии и заказчика. |
| 1. **Состав документации пр отбору наилучших предложений**
 | 4.1 Настоящая документация состоит из технической проекта и договора.Общая информация об участнике.Перечень машин и механизмов, оборудования и приборов участника, используемых на объекте участника отбора.Свидетельство осмотра объектовОбщий график выполнения работ**.**4.2 Техническая часть конкурсной документации включает в себя:а) ведомость объемов работ :перечень единиц оборудования . б) предельную стоимость работ в) условия платежа;г) срок выполнения работ.* 1. Проект договора должен быть составлен на языке, указанном в ИТК.
	2. Договор будет трактоваться в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
 |
| **5.Оформление конкурсных предложений.** | * 1. Участник должен представить комплект документов в электронном виде.

Вся информация и документы, представленные участником, должны быть достоверными и полными. Участник несет ответственность за достоверность и полноту предложения |
| 1. **Подача конкурсных предложений.**
 | 6.1. в электронном виде на сайте etender.uzex.uz,и в конвертах на сайте https://exarid.uzex.uz/ |
| 1. **Внесение изменений в конкурсную документацию.**
 | 7.1 Заказчик вправе принять обоснованное решение о внесении изменений в документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений на участие в отборе.7.2. После завершения срока подачи предложений внесение изменений в условия отбора не допускается.7.4. Все изменения считаются неотъемлемой частью документации по отбору. |
| 1. **Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи конкурсных предложений.**
 | 8.1. Участник отбора вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения положений закупочной документации в форме, определенной в объявлении на проведение отбора не позднее срока, указанного в ИТК. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений документации не должны изменять ее сущность. |
|  |  |
| 1. **Проведение голосования.**
 | 10.1 Члены комиссии голосуют на определенном сайте. Методы оценки выбирает Заказчик. |
| 1. **Заключение договора.**
 | * 1. Заказчик имеет право вступать в переговоры о снижении цены.
	2. После голосования оформляется протокол заседания. Поставщик оформляет договор в двух экземплярах и возвращает его заказчику в течении 7 календарных дней после получения уведомления.
 |
| 1. **Заключительные положения**
 | * 1. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных оформляется в электронном виде и в качестве конвертов.

12.2.Отбор наилучших предложений может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся, если:а) до момента окончания срока закрытия отбора не поступило ни одно конкурсное предложение;6) на участие в конкурсе представлены конкурсные предложения менее двух участников;д) результатам рассмотрения предложений конкурсная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям конкурсной документации.12.3. Ни один участник не набрал необходимое количество баллов.12.4. В случае если конкурс не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам. 12.5. Споры, связанные с проведением отбора наилучшего поставщика, разрешаются в порядке, установленном законодательством. |

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА**

по отбору наилучших предложений

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета отбора, и дополнительную информацию или требования других разделов к документации по отбору *(разрабатывается индивидуально для каждого проекта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименованuераздела** | **Пояснения к разделам** |
| 1. | Заказчик: | ГУП «TOSHISSIQQUVVATI», расположенный по адресу: Республика Узбекистан, г.Ташкент-100027, ул.Фурката,1 Ориентир: станция метро «Халклар Дустлиги»Контакты: тел: (+99871) 227-08-34, 227-08-35, тел/факс: (+99871) 227-08-67е-mail: info@teploenergo.uz, omts.tte@mail.ru |
| 2. | Товар: | «Проведение пуско-наладочных работ на установках подачи газообразного топлива (ГРП) на теплоисточниках ГУП «TOSHISSIQQUVVATI»» в количестве 176 шт. |
| 3. | Вид проведения ОНП: | открытый |
| 4. | Место приобретениядокументации по отбору | Адрес: г. Ташкент, ул, Фуркат,1Контактное лицо: Каримбеков А.Р., Расулкариев А.А.Телефон: (71)227-08-09 |
| 5. | Место и дата проведения отбора: | Адрес: г. Ташкент, ул. Фуркат,1.Дата апрель 2022г. |
| 6. | Объявление о проведении ОНП опубликовано: | На специальном информационном портале «xarid.uzex.uz» |
| 7 | К участию в ОНП не допускаются участники: | Согласно п.13.11«Участие в отборе объединений юридических лиц (консорциумов) также не допускается». |
| 8 | Лицензируемые виды работ | Лицензия, гувохнома. |
| 9 | Сроки подачи предложений | Предложения принимаются с 9.00 до 18.00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Адрес: г. Ташкент, ул. Фуркат 1Телефон: (+99871)227-08-09 |
| 10 | Сроки обращения участников за разъяснениями по оформлению документации | Не позднее, чем за день до даты окончания срока подачи предложения |
| 11. | Язык документации: | *Рус, узб* |
| 12 | Срок действия коммерческого предложения: | Не менее 10 дней. |
| 13 | ОНП и вскрытие предложений будет осуществляться по адресу: | Адрес:г. Ташкент, ул. Фуркат, 1. |
| 14 | Период оценки предложений по отбору | Автоматически  |
| 16 | Предельная цена заказчика: | 460 000 000 сум. без НДС. |
| 17 | Особые условия | 1. Наличие 100% комплектующих на складе поставщика в день подписания договора. 2.Наличие собственной ремонтной базы. 3. Разрешение предприятия на выполнение специальных особоопасных газовых работ полученное от Государственной Инспекции «Промышленной Безопасности». 4.Сведения о наличии на предприятии аварийной бригады по ремонту газового оборудования с транспортом и связью. 5.Сведения о наличии бригады специалистов и их оснащенность инструментами, приборами и транспортом. 6.Наличие по адресного графика выполнения работ. |
| 18 | Срок, установленный заказчиком | в течении 305-ти рабочих дня со дня предоплаты.  |
| 19 | Источник финансирования: | За счет собственных средств ГУП «Тошиссиккуввати» |
| 20 | Условия финансирования: | -авансовые платежи в размере 15 % договорной стоимости в течение 5 рабочих дней; - оставшаяся сумма оплачивается в течение 5 рабочих дней после подписания акт прием передачи. Датой оказанных услуг считается дата подписания акта выполненных работ и акта приема-передачи обработанных деталей.  |
| 21 | Язык договора | *Рус.* |
| 22 | Валюта договора: | *Узб. сум* |

### РАЗДЕЛ 2.Техническая часть отбора (ОНП)

 Основными требованиями к выполнению работ по «Проведению пуско-наладочных работ на установках подачи газообразного топлива (ГРП) на теплоисточниках ГУП «TOSHISSIQQUVVATI»» в количестве 176 шт.

###  являются:

1.Разборка, чистка и смазка всех узлов ГРП.

2.Замена износившихся частей.

3.Проверка целостности мембран регуляторов, предохранительных клапанов, регуляторов управления.

4.Проверка плотности прилегания регулирующих и предохранительных клапанов к седлу.

5.Проверка плотности запирания задвижек и кранов.

6.Продувка импульсных линий.

7.Разборка и чистка фильтра с промывкой фильтрирующего элемента.

8.Набивка сальников и смазка задвижек и кранов.

9.Проверка на плотность и устранение утечек.

10.Настройка на требуемый режим работы регуляторов давления, предохранительных и сбросных клапанов и составление технического отчета.

11.При сбоях работы ГРП после наладки обеспечение бесперебойную работу в течение года.

**3.Ценовая часть ОНП**

**1. Предельная цена заказчика**

1.1. Предельная цена лота установленная заказчиком, указана в Информационной таблице (далее ИТО). Цены, указанные в предложении участников не должны превышать предельную цену.

**III. Источник финансирования**

3.1. Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств, указанных в ИТК.

1. **Условия финансирования**
	1. Условия финансирования (если иное не оговорено в ИТК). Платежи будут производиться Заказчиком в соответствии с условиями договора.

4.4 Договор на выполнение проекта должен соответствовать регулирующим положениям: Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, Закону Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

1. **Валюта договора**

5.1. Если иное не предусмотрено в ИТК, то валюта договора– узбекский сум.

Настоящая проформа договора является предварительной, ее условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих действующему законодательству Республики Узбекистан.

**ДОГОВОР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г.Ташкент «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

Заказчик: **ГУП «TOSHISSIQQUVVATI»** в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** действующего на основании **Устава** Исполнитель: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в лице **директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
	1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель», принимает на себя обязательства по проведению пуско-наладочных работ на установках подачи газообразного топлива (ГРП) на теплоисточниках ГУП «TOSHISSIQQUVVATI» в количестве 176 шт.
2. **Обязанности сторон.**

 2.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель», принимает на себя обязательства провести пуско-наладочные работы и оплачивает расходы, связанные с проведением работ.

 2.2. «Исполнитель» обязуется выполнить работы и выдать акт наладки, согласно смете затрат.

1. **Стоимость работ и порядок расчетов**

3.1. Стоимость договорной цены составляет: 460 000 000 сум. без НДС.

3.2. Форма оплаты – предоплата 15% от суммы договора в течении 5-ти банковских дней с момента подписания договора.

3.3. Оплата производится согласно представленной счет/фактуры в течение 5-ти банковских дней.

3.4. Срок выполнения работ: с \_\_\_\_\_.04.2022 года по 31.12.2022г.

**4. Условия выполнения**

4.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы и выдать акт наладки на каждый месяц текущего года согласно пункту 6.1. настоящего договора.

4.2. В случае сбоя работы ГРП после наладки, обязуется обеспечить работу ГРП бесперебойно без дополнительной оплаты.

 4.3.Исполнение договора оформляется актом выполненных работ и счет/фактурой, которые составляются в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у «Исполнителя», а другой передается «Заказчику».

1. **Порядок рассмотрения споров**

5.1. При возникновении споров и разногласий «Стороны» будут стремиться к их урегулированию путем переговоров, если «стороны» не смогут прийти к обоюдному согласию, то споры и разногласия рассматриваются в Экономическом суде Республики Узбекистан в порядке установленном законодательстве.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств «Сторон» несут имущественную ответственность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» № 670-1 от 29 августа 1998 год

5.3. В случае просрочки платежа «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0,4% от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости договора.

5.4. В случае не выполнения сроков проведения работ «Исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости договора, который может быть взыскан в без акцентном порядке в 2-х месячный срок с момента возникновения права требования.

1. **Порядок сдачи и приемки работ**

 6.1. По окончанию работы «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» не позднее 30 числа каждого месяца акты наладки ГРП.

6.2.В случае досрочного выполнения работ «Заказчик» может досрочно принять и оплатить выполненную работу.

**7. Изменение условий настоящего договора**

7.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию, с обязательным составлением письменного документа.

**8. Дополнительные условия**

8.1. Все изменения и дополнения к договору действительны только в случае подписания их сторонами.

8.2. Ни один из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне.

8.3. В случае, не предусмотренных настоящим договором. Стороны руководствуются действующим Гражданским законодательством РУз.

**9. Форс-мажор**

 9.1. Форс-мажорные обстоятельства распространяются на обе стороны в равной мере и степени.

**10. Срок действия договора и прочие условия**

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 декабря 2022 года.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются только в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.

10.3.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах.

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **«Исполнитель»**  |  **«Заказчик»**  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение №1

к договору №\_\_\_\_ от ­­«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_­­­ 2022 г.

|  |
| --- |
| ***Г Р А Ф И К***  |
|  ***проведения пуско-наладочных работ***  |
|  ***на установках подачи газообразного топлива (ГРП)*** |
|  ***по теплоисточникам ГУП "Тошиссиккуввати"в 2022г.*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **№ УК** | **Котельная** | **Режим работы котельной** | **Тип ГРП** | **Коли чество линий в ГРП** | **Примечание** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| ***апрель*** |   |
| 1 | **3** | НИИ А и Г | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 2 | Детская больница №2 | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 3 | МКАД "Салар" | круглогодичная | РДБК-50 | 1 |   |
| 4 | Институт профзаболеваний | круглогодичная | РД-50М | 2 |   |
| 5 | Детсад №456 | круглогодичная | РД-50М | 2 |   |
| 6 | Буюк Ипак Йули, 214 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 7 | Школа №71 | круглогодичная | РДУК-2-50 | 1 |   |
| 8 | Школа №222 | круглогодичная | РД-50М | 2 |   |
| 9 | **11** | Водник | круглогодичная | РДУК-2-100  | 1 |   |
| Водник | круглогодичная | РДУК-2-100  | 1 |   |
|   | Водник | сезонная | РДУК-2-50 | 1 |   |
| 10 | **10** | Семейная поликлиника 22 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 11 | Школа 116 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 12 | ДГКБ №3 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 13 | Роддом №9 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 14 | Семейная полик. Урикзор | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 15 | Учтут, 7 | круглогодичная | РДБК-1-50 | 1 |   |
| 16 | **1** | Интизор ж/д 72,74,76 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 17 | Котельная №5 ул.Укитувчи | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| **Итого:**  | **18** |  | **22** |  |
| ***май*** |   |
| 1 | **6** | Мирсалихова, 1 | круглогодичная | РД-50М | 2 |   |
| 2 | Мирсалихова, 7 | круглогодичная | РД-50М | 2 |   |
| 3 | Роддом №4 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 4 | Нукусская и МКАД ж/д 2/1 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 5 | 26 Бакинских комиссаров | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 6 | Школа №57 | круглогодичная | РД-50М | 2 |   |
| 7 | Нукус-47 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 8 | **4** | Ипакчи, 103 | круглогодичная | РДУК-2-50 | 1 |   |
| 9 | Кукча, 1а | круглогодичная | РДУК-2-50 | 1 |   |
| 10 | Зафаробод, 10 | круглогодичная | РДУК-2-50 | 1 |   |
| **Итого:**  | **10** |  | **13** |  |
| ***июнь*** |   |
| 1 | **10** | Школа №177 | круглогодичная | GSА-20 | 1 |   |
| 2 | Беш-Кайрагач-2 | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 3 | Институт мировых языков | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 4 | Детский сад №17 | круглогодичная | РДНК-400 | 1 |   |
| 5 | Школа №124 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 6 | Школа №236 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 7 | Школа №106 | круглогодичная | РД-50М | 2 |   |
| 8 | Уйгура, 485 | круглогодичная | РДБК-1-50 | 1 |   |
| 9 | Школа №75 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 10 | Детская инф.больница №5 | круглогодичная | РДНК-400 | 1 |   |
| 11 | Школа №197 | круглогодичная | РДНК-400 | 1 |   |
| 12 | **5** | Машинасозлар, 2 | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 13 | Школа №63 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| **Итого:**  | **13** |  | **14** |  |
| ***июль*** |   |
| 1 | **4** | Детская инф.больница №4 | круглогодичная | РДБК-1-50 | 1 |   |
| 2 | Хуршида, 112 | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 3 | Уйгура, 314 | круглогодичная | РД-50М | 2 |   |
| 4 | Школа №92  | круглогодичная | РД-50 | 1 |   |
| 5 | **7** | №5 Саноатэнерго  | круглогодичная | РДУК-2-200 | 1 |   |
| 6 | Детский сад №605 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 7 | **9** | Школа №215 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 8 | Завод СТО | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 9 | Ашрафи, 2 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 10 | Янги-Абад | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 11 | Фаргона Йули, 95 | круглогодичная | РДУК-2-200 | 1 |   |
| 12 | Кизилтепагеология | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| **Итого:**  | **12** |  | **13** |  |
| ***август*** |   |
| 1 | ***пос. Улугбек*** | Котельная №2 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 2 | Котельная №4 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 3 | **3** | Мирзо Улугбек,128А | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 4 | **8** | Чукурсай | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 5 | Инф.больница №1 | круглогодичная | РДУК-2-50 | 1 |   |
| 6 | Шамсутдинова | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 7 | **7** | Сергели, 88 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 8 | **10/1** | Алмазар, 171 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| 9 | Военгородок №60 | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 10 | **11** | Виза | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 11 | Бинокор | круглогодичная | РДУК-2-200 | 1 |   |
| 12 | Соловьева, 38 | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| **Итого:**  | **12** |  | **13** |  |
| ***сентябрь*** |   |
| 1 | **3** | ВЧ 02-616 | сезонная | РД-50М | 2 |   |
| 2 | Школа №207 | сезонная | РД-50М | 2 |   |
| 3 | Школа №112 | сезонная | РДНК-400 | 1 |   |
| 4 | Кори Ниёзий | круглогодичная | РДУК-100 | 1 |   |
| 5 | **7** | Сергели-1 | сезонная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 6 | Сергели-3 | сезонная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 7 | ТБК-Сергели | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 8 | Школа №32 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 9 | **8** | Интернат-100 | круглогодичная | РД-50М | 1 |   |
| **Итого:**  | **10** |  | **11** |  |
| ***октябрь*** |   |
| 1 | **3** | Паркентская 2/1, 2/3 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 2 | **4** | Э.Бобохон, 67 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 3 | **6** | Профшкола №13 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 4 | Банокатий, 165 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 5 | Янги Замон, 16а | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 6 | Хамза | сезонная | РД-50М | 2 |   |
| 7 | Фидоийлар, 19 | сезонная | РДУК-50 | 1 |   |
| 8 | **8** | Школа №315 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 9 | Уста-Ширин, 127 | сезонная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 10 | Школа №111 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 11 | Сагбон, 8 | круглогодичная | РДУК-50 | 1 |   |
| 12 | Школа 15 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 13 | Норазтепа, 68 | круглогодичная | РД-50 | 1 |   |
| 14 | Школа 1 | сезонная | РДНК-400 | 1 |   |
| 15 | **9** | Школа №216 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 16 | Детская больница №8 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 17 | **10** | Хирургический корпус | сезонная | РДБК-1/50 | 1 |   |
| 18 | Школа №203 | сезонная | РДНК-400 | 1 |   |
| 19 | Поликлиника №8 | сезонная | РД-25М | 2 |   |
| 20 | **10/1** | Квартал 10 ж/д 39 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 21 | Юкори Дархон 2,4 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 22 | **11** | Садовая | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 23 | Худайкулова, 36 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 24 | Х.Бойкаро,7 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 25 | Х.Бойкаро,123,125 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| **Итого:**  | **25** |  | **27** |  |
| ***ноябрь*** |   |
| 1 | ***пос. Улугбек*** | Котельная №5 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 2 | **3** | Школа №130 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 3 | **4** | Навои, 21 | сезонная | РД-50М | 2 |   |
| 4 | Школа №20 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 5 | Школа №136 | сезонная | GSА-20 | 1 |   |
| 6 | Школа №85 | сезонная | РД-50М | 2 |   |
| 7 | Школа №40 | сезонная | РД-50М | 2 |   |
| 8 | Школа №141 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 9 | Школа №186 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 10 | Школа №167 | сезонная | РДНК-400 | 1 |   |
| 11 | Школа №169 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 12 | Ёзувчилар уйи | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 13 | Учлола ж/д 1 | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 14 | Учлола ж/д 5 | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 15 | Термиз ж/д 1 | круглогодичная | РДУК-50 | 1 |   |
| 16 | Термиз ж/д 2 | круглогодичная | РДУК-50 | 1 |   |
| 17 | **5** | О.Закирова, 55 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 18 | Школа №117 | сезонная | РД-32М | 1 |   |
| 19 | Школа №150 | сезонная | РД-32М | 2 |   |
| 20 | Школа №327 | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 21 | Уста-Ширин, 96 | сезонная | РД-50 | 1 |   |
| 22 | Школа №70  | сезонная | РД-50 | 1 |   |
| 23 | **10/1** | Алмазар, 167 | сезонная | РД-50 | 1 |   |
| 24 | Чиланзар ГНИ | сезонная | РДНК-400 | 1 |   |
| 25 | **1** | БИЙ 421б | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 26 | **9** | Фаргона йули,25 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 27 | Пахлавон Махмуд,33 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| **Итого:**  | **28** |  | **31** |  |
| ***декабрь*** |  |
| 1 | ***пос. Улугбек*** |  Котельная №1 | сезонная | РДБК-1-25 | 1 |   |
| 2 | Котельная №3 | сезонная | РДБК-1-25 | 1 |   |
| 3 | **5** | Электрокабельная | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 4 | **6** | Музей им.Бехзод | сезонная | GSA-20 | 1 |   |
| 5 | Фаргона Йули, ж/д222 | сезонная | GS-64-22 | 1 |   |
| 6 | Туберкулез.диспансер | сезонная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 7 | **8** | Поликлиника №14 | круглогодичная | РДБК-1/25 | 1 |   |
| 8 | **9** | 58 Военный городок | сезонная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 9 | Захидон, 40 | сезонная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 10 | Комьютерный лицей | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 11 | Фаргона Йули, 15 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 12 | 22 Авиагородок | сезонная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 22 Авиагородок | сезонная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 13 | Турсунходжаева, 4 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 14 | Риезий, 40 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 15 | Ошская, 6/3 | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 16 | Школа №156 | сезонная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 17 | Чашма | сезонная | РД-32-50 | 1 |   |
| 18 | Школа № 52 | сезонная | РД32-32-25 | 1 |   |
| 19 | Школа № 67 | сезонная | РД-50 | 1 |   |
| 20 | Военгородок-58а "Олмос" | сезонная | РД-50М | 1 |   |
| 21 | Хаваст ж/д 100/1 | круглогодичная | РДБК-1-25 | 1 |   |
| 22 | Эльбек ж/д 24 | круглогодичная | РДУК-50 | 1 |   |
| 23 | Ашрафий, 89а | круглогодичная | РДУК-50 | 1 |   |
| 24 | **1** | Котельная №1 м-в Хумоюн | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 25 | Котельная №2 м-в Хумоюн | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 26 | Котельная №3 ул.Эльбусинов | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 27 | Котельная №4 РЦ Нейрохирургия | круглогодичная | РДУК-2-100 | 1 |   |
| 28 | **10** | Шифокорлар, 1 | круглогодичная | РДБК-1/50 | 1 |   |
| 29 | круглогодичная | РДГ-50В | 1 |   |
|   | Детский сад №540 | круглогодичная | РДБК-1-25 | 1 |   |
|   |  | РУ-3/1 | круглогодичная | РДНК-1000 | 1 |   |
| **Итого:**  | **30** |  | **32** |  |
| **ВСЕГО:**  | **158** |  | **176** |  |

**Сумма Приложения №1 составляет**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сум без НДС

 «Исполнитель»

 «Заказчик»

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   |

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТБОРА**

|  |
| --- |
| Указать производственную структуру участника (структура организации с ее подразделениями: участки, отделы, производственные базы, служба материально-технического снабжения, лаборатория по контролю качества и прочее с краткой характеристикой деятельности подразделений) |

Наименование предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество сотрудников предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт работы по предмету договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( с какого года работает, название предприятий с которыми работали)

Реквизиты предприятия:

 АДРЕС:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/С:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банк:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МФО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКЭД:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный код НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

WEB-сайт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон для телеграмм\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись руководителя:

Дата составления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ОБЪЕКТЕ ПРЕДМЕТА** отбора наилучших предложений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Наименование** | **Кол-во** | **Год выпуска** | **Техническое состояние** | **Место дислокации** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Примечание:** *В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются документы на право собственности машин и механизмов, оборудования и приборов. Если иное не оговорено в ИТО, допускается использование машини механизмов ,оборудования и приборов на условиях аренды и субподряда. При этом участник должен приложить копию договора аренды и/или субподряда, действительного на период реализации проекта с гарантийным письмом арендодателя, что данная техника не будет отвлечена на другие работы до завершения объекта* – *предмета конкурса*

Дата составления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

(наименование заказчика) (наименование поставщика)

 Предварительно осмотрев адреса участков котельных на предмет работы , технические требования, а также инструкции для участника отбора наилучшего предложения, техническую и ценовую части, мы нижеподписавшиеся обязуемся поставить товар и исправить обнаруженные дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сумов,

***(сvмма прописью)***

* 1. В случае принятия нашего предложения, обязуемся приступить к выполнению работ со дня заключения договора с заказчиком.
	2. Наше предложение будет действовать в течение \_ \_ \_ \_ со дня вскрытия конкурсных предложений.

\_ \_ рабочих дней

* 1. До момента заключения договора, настоящее предложение вместе с письменным уведомлением о его принятии является юридическим обязательством между нами.
	2. Подтверждаем, что полученное нами Уведомление о принятии предложения обяжет нас заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его исполнение.
	3. Выражаем согласие, что заказчик и закупочная комиссия не обязаны принимать наименьшее ценовое предложение из представленных им предложений.
	4. Обязуемся производить взаиморасчеты с заказчиком в договорных ценах, утвержденных протоколами заседаний закупочной комиссии и не подлежащих в последующем изменении.
	5. Обязуемся в течении гарантийного срока исправлять дефекты (если таковые имеются) и произвести замену дефектного оборудования в течение 10 рабочих дней.

Подпись руководителя участника отбора :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП.

Дата составления: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

###  ОСМОТРА ОБЪЕКТОВ

 **На выполнение работ по**

**проведению пуско-наладочных работ на установках подачи газообразного топлива (ГРП) на теплоисточниках ГУП «TOSHISSIQQUVVATI» в количестве 176 шт.**

Настоящим удостоверяется, что---------------------------------------

#### (должность Ф.И.О.)

по поручению\_ \_\_

\_ \_ \_\_

\_ \_ \_ \_\_

\_ \_ \_\_

\_ \_\_

\_ \_ \_ \_ \_ \_

(название участника отбора)

Посетил адреса участков котельных. Для которых необходимо выполнение проведение пуско-наладочных работ с установками ГРП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также:

а)подробно изучил документацию по отбору наилучших предложений, технические требования к производству работ

б) полностью ознакомился и учел в нашем предложении всевозможные условия и прочие обстоятельства.

##### **Примечание:** В данной форме приводятся сведения об изучении объекта выполнения работ и других вопросов, связанных с производством работ;

Подпись руководителя участника:\_ \_ \_ \_ \_ \_ МЛ.

Дата составления: « »- - - - - - -20 г.