РАСЧЕТ

на газофикацию  М Улугбекского района демонтаж и монтаж газопровода
	№

п/п
	Наименование

Затрат
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Сумма 
	Общая сумма

	                       Материалы на газ монтажные работы.

	1. 
	ГРП  РДБК1/25 Ср дав 
	шт 
	1
	12 000 000
	12 000 000

	2. 
	Счетчик газа 
	шт
	1
	10 000 000
	10 000 000

	3. 
	Задвижка  d-57мм
	шт
	3
	800 000
	2 400 000

	4. 
	Кран шаровой Д-20мм
	шт 
	14
	40 000
	560 000

	5. 
	Болт Гайка М 24
	шт
	12
	4 500
	54 000

	6. О
	Отвод-д-25
	м
	10
	10 000
	100 000

	7. 
	Отвод d-57
	шт
	10
	15 000
	150 000

	8. 
	Электрод 0,4
	шт
	40
	3 000
	120 000

	9. 
	Карбид 
	кг
	20
	23 000
	690 000

	10. 
	Кислород технический
	бал
	2
	22 000
	44 000

	11. 
	Краска 
	кг
	3
	120 000
	360 000

	12. 
	сим 
	К-г
	10
	10 000
	100 000

	                                                                                                Итого   за материалы        26 578 000                                                         

	      Строительства 

	1. 
	Установка ГРП-РДБК и газовая счетчика 
	шт
	1
	3 000 000
	3 000 000

	2. 
	Монтаж газопровода  d-32х3 мм
	п/м
	250
	48 000
	12 000 000

	3. 
	Монтаж газопровода  d-57х3 мм
	п/м
	150
	65 000
	9 750 000

	4. 
	Покраска газопровода
	п\м
	350
	15 000
	        5 250 000

	5. 
	Наладка  ГРП
	шт
	1
	1 000 000
	1 000 000

	6. 
	Установка задвижки  d-57
	шт
	     3
	           400 000
	1 200 000

	7. 
	Под газ врезка д-76/57 мм
	
	1
	2 500 000
	2 500 000

	8. 
	Проект и техусловия
	
	
	10 000 000
	10 000 000

	9. 
	Сдача тех. документ
	
	
	30 000 000
	30 000 000

	
	Итого за сторительство газ монтажный работ .
	
	
	
	      74700000

	
	Всего за сторительство газ монтажный работ.
	
	
	
	101278000

	

	Сдача и приемка газ монтажный работ

	1
	Ташгаз техническое условия
	
	
	
	

	    2
	Райгаз сдача  газопровода и счетчика.
	
	
	
	

	3
	Акт дымоход  Гор ДПО
	
	
	
	

	4
	Проект 
	
	
	
	      

	5
	Лаборатория стыков
	
	
	
	

	6
	СПГ врезка газопровода
	
	
	
	

	7
	Разрешения Саноатконтехназорат
	
	
	
	

	8
	Разрешения Нефть и газ Инспекция
	
	
	
	

	9
	Тошкентшахаргаз Договор
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Оформления :  Акт приемка низкий давления газопровода , строй паспорта, акт приемка узла учета. 
	
	
	
	 

	
	Итого за сдачу газопровода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего за материалы +строительство и сдача объекта
	
	
	
	101278000

	
	
	
	
	
	


Подсоединение газовых колонок 4-шт 

Бесплатное обслуживание газовых колонок в течении 5-лет

Подсоединение газовых плит 3-точки   
Бесплатное обслуживание газовых колонок в течении 5-лет

Оплата 30 % остальное 70%  в течении 1-года.
