|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1  Перечень мед. аппаратуры на техническое обслуживание  МСЧ ООО «Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti»  на 2022г.  ОФД  1. Электроэнцефалограф Мицар-ЭЭГ-201 с компьютером и принтерной установкой ЭЭГ-03/35-201 а)светодиодный импульсный фотостимулятор – 1шт.  2. Анализатор эхо-сигналов срединных структур головного мозга «Ангиодин-Эхо/М» - 1шт.  итого: 2  Стоматология  1. Стоматологическая установка “Ritter Dentana» Д270 – 1шт.  а) турбинная система  б) кресло пациента  в) рабочий стул врача  г) рабочий стул сотрудника  д) отсасывающая машина  е) компрессор МК – 10 – 100/2651.  ж) лампа для равновесия / галогенная/ ESTUS-2  з) плевательница – Дента  и) комплект турбинных и мех. наконечников  2. Стоматологическая установка «SMILE SIMPATIC» Практик 4М Хирана медикал – 1шт.  а) турбинная система  б) осветительная система  в) кресло пациента  г) плевательница  д) компрессор  е) набор наконечников:  турбинный, механический, ультразвуковой.  3. Стоматологическая установка “SMAILE MINI 02R” ХИРАНА Словакия – 1шт.  а) Стом. Кресло SK 1.01  б) Турбинная система  в) Осветительная система  г) Плевательница  д) Компрессор  e) Набор наконечников:  турбинный  механический (прямой, угловой)  4. Установка стоматологическая «Хирана» - 1шт.  а) Турбинная система.  б) Кресло.  в) Осветительная система.  г) Компрессор.  д) Турбинный наконечник - 2шт.  е) Механический наконечник - 2шт.  5. Кварц 9 с подставкой – 2шт.  6. Стоматологический наконечник TV – 5шт.  итого: 11  Физиотерапия  1. Аппарат терапевтический УВЧ – 66 - 1шт.  2. Аппарат «Тонус» 2-М - 1шт.  3. Аппарат ультразвуковой УЗТ – 101 - 1шт.  4. Аппарат терапевтический УВЧ-80 - 1шт.  5. Облучатель УФ БОП-4 - 1шт.  6. УФ облучатель «Тубус» - 1шт.  7. Аппарат для магнитотерапии «Магнитер» - 1шт.  8. Аппарат для электрофореза «Поток» - 3шт.  9. ИФК облучатель «Соллюкс» - 1шт.  12. Аппарат лечебного электронаркоза ЛЭНАР- 1шт.  13. Ингалятор ультразвук МУССОН -1м- 1шт.  14. Аппарат «Амплипульс-5» - 1шт.  15. Массажная кровать Mbs - 1шт.  16. Аппарат для дарсонвализации «Искра» – 1 - 1шт.  17. Аппарат ультразвук. детс. ЛОР – 3 - 1шт.  Итого: 17  КДЛ  1. Микроскоп биологический серия «Биолам» З/д№ Р15 900758 - 1шт.  2. Микроскоп биологический серия «Биолам» З/д№ Р11 878260 - 1шт.  3. Биологический микроскоп МБ1 З/д№ ОМО 640565 - 1шт.  4. Микроскоп биологический рабочий З/д№ 864298 - 1шт.  5. Шкаф сухожаровой кругл. 2В – 151 - 1шт.  6. Колориметр КФК – 2 - 1шт.  7. Дозатор автоматический поршневой медицинский А – 2 - 1шт.  8. Счетчик лабораторный ЛСЛ - 3шт.  9. Облучатель ртутно-кварцевый настольный ОКН – 11 - 1шт.  10. Дестилятор ДЭ – 4-2- 1шт.  11. Центрифуга настольная лабораторная модель ТDZ-4-WS - 1шт.  итого: 13  Биохимическая лаборатория  1. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК – 2 - 1шт.  2.Термостат электрический суховоздушный ТС – 80М - 1шт.  3. Настольная центрифуга лабораторная модель ТDZ-4-WS «Cence» - 1шт.  4.Дистиллятор Д – 4-2 - 1шт.  итого: 4  ОЦС  1. Автоклав ГК – 100 – 1 - 1шт.  2. Сухожаровой шкаф ШСС – 80 - 1шт.  3. Дистиллятор Д – 4 - 2шт.  4. Сухожаровой шкаф HS-155 - 1шт.  5. Стерилизатор суховоздушный HS-32А - 1шт.  6. Автоклав KSG D-82140 - 2шт.  итого: 8  Поликлиника  1. Кресло гинекологическое (электрогидравлическое) MAQVET RADIUS 1557 01|02АХ - 2шт.  2.Электрокоагулятор ERBOTOM ERBE ICC300 - 1шт.  3. Щелевая лампа (окулист) ЩЛ – 25 - 1шт.  4. Аудиометр лор АТ – 235 - 1шт.  5.Светильник 2-х рефлекторный (гинек. Кабинет) - 1шт.  6.Тонометры – 9 шт.  7. Рефрактометр RMK-200 – 1 шт.  итого: 16 шт.  Стационар  1.Тонометр - 2 шт.  ВЛЭК  1. Адаптометр ( окул. ) АДМ У42 - 2шт.  2. Лампа щелевая Spaltleuchte 69 - 1шт.  3. Периметр проекционный(окул) - 1шт.  итого: 4  Всего: 77.    Главный врач Таштемирова О.Г. |  | 1. Sonli Ilova   “Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti” mas’uliyati cheklangan  jamiyati Tibbiyot-sanitariya qismining 2022 yilda texnik xizmat  koʻrsatilishi uchun tibbiy asbob-uskunalari roʻyxati  OFD  1. EEG-03/35-201 kompyuter va printer qurilmasi bilan Mitsar-EEG-201 elektrensefalograf a) yorugʻlik-diodli impuls fotostimulyatori – 1 dona  2. «Angiodin-Exo/M» bosh miyaning oʻrta tuzilmalari exo-signallari analizatori – 1 dona  Jami: 2  Stomatologiya  1. “Ritter Dentana” D270 stomatologik qurilmasi – 1 dona  a) turbina tizimi  b) bemor kreslosi  v) shifokorning ish stuli  g) xodimning ish stuli  d) soʻrib oluvchi mashina  e) MK – 10 – 100/2651 kompressori  j) muvozanat uchun / galogen chiroq/ ESTUS-2  z) tuflagich – Denta  i) turbina va mexanik uchliklar toʻplami  2. «SMILE SIMPATIC» Praktik 4M Xirana medikal stomatologik qurilmasi – 1 dona  a) turbina tizimi  b) yoritish tizimi  v) bemor kreslosi  g) tuflagich  d) kompressor  e) uchliklar toʻplami:  turbina, mexanik, ultra tovushli.  3. Slovakiyaning “SMAILE MINI 02R” XIRANA stomatologik qurilmasi – 1 dona  a) SK 1.01 stomatologik kreslosi  b) turbina tizimi  v) yoritish tizimi  g) tuflagich  d) kompressor  e) uchliklar toʻplami:  turbina, mexanik (toʻgʻri, burchakli)  4. «Xirana» stomatologik qurilmasi – 1 dona  a) turbina tizimi  b) kreslo  v) yoritish tizimi  g) kompressor  d) turbina uchligi – 2 dona  e) mexanik uchlik – 2 dona  5. Kvars 9 taglik bilan – 2 dona  6. TV stomatologik uchligi – 5 dona  Jami: 11  Fizioterapiya  1. UVCh– 66 terapevtik apparati - 1 dona  2. «Tonus» 2-M apparati - 1 dona  3. UZT– 101 ultra tovush apparati - 1 dona  4. UVCh-80 terapevtik apparati - 1 dona  5. UF BOP-4 nurlagichi - 1 dona  6. UF «Tubus» nurlagichi - 1 dona  7. «Magniter» magnit terapiya apparati - 1 dona  8. «Potok» elektroforez apparati - 3 dona  9. IFK «Sollyuks» nurlagichi - 1 dona  12. LENAR davolash elektr narkoz apparati - 1 dona  13. MUSSON-1m ultra tovush ingalyatori - 1 dona  14. «Amplipuls-5» apparati - 1 dona  15. Mbs massaj karovati - 1 dona  16. «Iskra» – 1 darsonvalizatsiya apparati - 1 dona  17. LOR – 3 bolalar ultra tovush apparati - 1 dona  Jami: 17  KDL  1. «Biolam» R15-son zavod raqamli 900758-seriyali biologik mikroskopi - 1 dona  2. «Biolam» R11-son zavod raqamli 878260-seriyali biologik mikroskopi - 1 dona  3. MB1 OMO-son zavod raqamli 640565-seriyali biologik mikroskopi - 1 dona  4. 864298-son zavod raqamli ishchi biologik mikroskopi - 1 dona  5. 2V – 151 dumaloq quruq-issiq shkafi - 1 dona  6. KFK – 2 kolorimetri - 1 dona  7. A – 2 tibbiy porshnli avtomatik dozalagichi - 1 dona  8. LSL laborator hisoblagichi - 3 dona  9. OKN – 11 stol usti smob-kvars nurlagichi - 1 dona  10. DE – 4-2 destilyatori - 1 dona  11. TDZ-4-WS modelli stol usti laborator sentrifugasi - 1 dona  Jami: 13  Biokimyo laboratoriyasi  1. KFK – 2 konsentratsion fotoelektrik kolorimetri - 1 dona  2. TS – 80M quruq-havo elektr termostati - 1 dona  3. TDZ-4-WS «Cence» modelli stol usti laborator sentrifugasi - 1 dona  4. D – 4-2 destilyatori - 1 dona  Jami: 4  OTsS  1. GK – 100 – 1 avtoklava - 1 dona  2. ShSS – 80 quruq-issiq shkafi - 1 dona  3. D – 4 destilyatori - 2 dona  4. HS-155 quruq-issiq shkafi - 1 dona  5. HS-32A quruq-havo sterilizatori - 1 dona  6. KSG D-82140 avtoklavi - 2 dona  Jami: 8  Poliklinika  1. MAQVET RADIUS 1557 01|02AX ginekologik (elektr gidravlik) kreslosi - 2 dona  2. ERBOTOM ERBE ICC300 elektrokoagulyatori - 1 dona  3. ShL – 25 tirqish lampasi (okulist) - 1 dona  4. AT – 235 lor audiometri - 1 dona  5. 2-reflektorli yoritish moslamasi (ginekologiya xonasi) - 1 dona  6. Tonometrlar – 9 dona  7. RMK-200 refraktometri – 1 sht.  Jami: 16 dona  Statsionar  1. Tonometr - 2 dona  VLEK  1. ADM U42 adaptometri (okul. ) - 2 dona  2. Spaltleuchte 69 tirqish lampasi - 1 dona  3. Proyeksion perimetr (okul.) - 1 dona  Jami: 4  Hammasi: 77.    Bosh shifokor O.G.Tashtemirova |