Перечень оборудования cистемы автоматического пенного пожаротушения ООО «Чинабадская нефтебаза - 2», подлежащих техническому осмотру

1.  Шкаф управления насосами подачи воды  ШУН -2шт
2.. Шкаф управления насосами подачи пенообразователя ШУН -2шт

3.  Шкаф управления и автоматики  ШУА- 1шт
4.  Шкаф управления и сигнализации ШУС -1шт
5.  Шкаф управления жокейным насосом ШУН -1шт  
6.  Шкаф управления дренажным насосом ШУН -1шт

7.  Шкаф управления электро-приводной задвижкой ШУН -4шт
8.  Насос подачи воды Дв-ль-BO280M473. 132k/w.1420 об/м -2кт
    насос 250х250х80. 370м3/ч. 1450 об/м. 
9.   Насос подачи пенообразователя Дв-ль-ЦВ-4-118, 18,5 kw; 1980 об/м-2кт 
     насос М-273. ВА- 16,0;1980 об/м 
10. Насос жокейный – ‘GRUNDEOS”- 16kw 50x50x20 -1кт

11. Насос дренажный погружной – “ГНОМ” 2,7 kw; 50x50x8 -1кт
12. Уровнемер POCC -410. -1кт     
13. ЭКМ-16 -5шт 
14. ОБМ -16 -4шт

15. Задвижка- Ø250  ру-10 -10шт БРЧ

16. Задвижка- Ø250  ру-16 -4шт БРЧ

17. Задвижка- Ø200 ру-16 -1шт БРЧ

18. Задвижка- Ø100 ру-16 -12шт БРЧ

19. Задвижка- Ø80 ру-16 -6шт БРЧ

20. Задвижка- Ø50 ру-10 -11шт БРЧ

21.  Обратный клапан вертикальный Ø300 ру-16 -2шт БРЧ

22.  Обратный клапан горизонтальный Ø80 ру-16 -2шт

23.  Обратный клапан вертикальный Ø50 ру-16 -2шт БРЧ

24.  Электро-приводная задвижка Ø80 ру-16. Дв-ль-180вт,1980 об/м -1шт ВЗГ

25.  Электро-приводная задвижка Ø250 ру-16 Дв-ль- 2,7kw,1800 об/м -1 шт ВЗГ

26.  Электро-приводная задвижка Ø300 ру-16 Дв-ль-4,2kw, 1780 об/м -2шт ВЗГ

27.  Кран ЗМО Ø15 ру-16 Брв – 11шт

28.  Пост-кнопочный ПВК-6. 380-440В-10А -17шт

29.  Пено-генератор ГПС-600У -18 шт

30. Лафетный ствол пенный Ø80 -9шт