|  |  |
| --- | --- |
| **ТАСДИҚЛАЙМАН:** | |
| Бошқарувчи Директор. | |
| (Харид комиссияси раиси) | |
| «УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ | |
| (корпоратив буюртмачи номи) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Гулямов Саидазим Миркамалович |
| (имзо) | (Ф.И.Ш) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022й. | |

|  |
| --- |
| **«УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ эҳтиёжи учун**  *Тизимларга техник хизмат кўрсатиш:*   * *Ёнғин сигнализацияси тизими, - Фавқулодда огоҳлантириш тизими, - Сув билан ёнғинини ўчириш тизими,* *- Ёнғинга қарши сув таъминоти қувур линияси, - Газ кукуни ёрдамида ёнғинни ўчириш тизими, - Заводнинг видеокузатуви тизими, - Киришни бошқариш тизими, -* *Хавфсизлик сигнализация тизими, - Заводнинг марказий соат тизимиларига хизмат* ***курсатиш бўйича техник топшириқ.*** |

|  |
| --- |
| Ташкент шахар. |
| 2022г. |

**Умумий маълумотлар ва техник талаблар:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Корпоратив буюртмачининг ички буюртма рақами** | PR № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | **Буюртма тури** | 1. *Очиқ турдаги бир йиллик харид (корпоратив буюртмачи техник топшириқда кўрсатилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) тўлиқ харид қилади)* |
| 3 | **Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) учун режа жадвал махсус ахборот порталида жойлаштирилганлиги ҳақида маълумот** |  |
| 4 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) сотиб олиш заруратининг асосланганлиги** | *«УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ да йиллик техник хизмат кўрсатиш жадвали.*  *Бино ва иншоатларни йиллик техник кўрик*  *натижалари бўйича комиссия баённомаси.* |
| 5 | **Товарлар (ишлар, хизматлар)дан фойдаланиладиган жой** | *«УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ да бино ва иншоатларда тизимларга йиллик техник курсатиш.* |
| 6 | **Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақида маълумот** | *Техник топшириқнинг №1ва№2 иловасига каралсин.* |
| 7 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) янгили ҳақида маълумот (ишлаб чиқарилган сана)** | *Ижрочи, контракта курсатилган муддатда тизимларга хизмат курсатиш давомида урнатиладиган ускуна, материал,* *еҳтиёт қисмлар ва жихозларнинг янги бўлиши, олдин фойдаланишда бўлмаганлигига кафолат бериши шарт. Барча ижрочи томондан урнатиладиган матриал ва еҳтиёт қисмлар муофиклик сертификатидан отган болиши шарт. Агар кафолат муддати давомида еҳтиёт қисмлар ва матриаллар, жихозлар носоз бўлиб чиқса (ва) ёки ушбу техник топшириқ талабларига жавоб бермаса, етказиб берувчи (ижрочи) Харидор (буюртмачи) томонидан ёзма ҳабарнома олганидан кейин электрон материалллар,ускуна ва жихозларни янгисига алмаштиришга мажбурдир. Ускуна ва жихозларни алмаштириш ва қайта ўрнатиш билан боғлиқ барча харажатлар етказиб берувчи (ижрочи)нинг ҳисобидан амалга оширилади.* |
| 8 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) бюджет нархлари ва уларнинг асосланганлиги** |  |
| 9 | **Тижорат таклифларини техник томонлама баҳолаш меъзонлари ва усуллари** | *1.Ёнғинни автоматлаштириш тизимларида техник хизмат кўрсатиш ишларини бажариш учун махсус лицензия эга булиши шарт.(IIV,FVV)*  2. Ёнғинни автоматлаштириш тизимларида техник хизмат кўрсатиш ишларини бажарганлиги тугрисида малакавий ахбороти.  3. В*идеокузатуви тизими ва хавфсизлик сигнализация тизимларига хизмат курсатиш тугрисида гувохномага эга булиши шарт.*  *4. Корхонада ўрнатилган Ёнғин сигнализацияси тизими, - Фавқулодда огоҳлантириш тизими, - Сув билан ёнғинини ўчириш тизими,* *- Ёнғинга қарши сув таъминоти қувур линияси, - Газ кукуни ёрдамида ёнғинни ўчириш тизими, - Заводнинг видеокузатуви тизими, - Киришни бошқариш тизими, -* *Хавфсизлик сигнализация тизими, - Заводнинг марказий соат тизимларига хизмат кўрсатиш бўйича камида 3(уч) йиллик тажрибага эга бўлиш шарт.* |
| 10 | **Товар (иш, хизмат)ларни етқазиб бериш базиси ва муддатларига бўлган талаблар, ҳамда бошқа етқазиб бериш билан боғлиқ талаблар** | *Товар ва махсулотларни 15 иш кунида буюртмачи кўрсатган манзилга (Тошкент шахар.Сергели район Истиқлол кучаси 1 уй) етказиб бериши шарт.* |
| 11 | **Товар (иш, хизматлар)нинг алоҳида тавсифнома ва сифат кўрсаткичлари (агар мавжуд бўлса)** | *Корхонада ўрнатилган Ёнғин сигнализацияси тизими, - Фавқулодда огоҳлантириш тизими, - Сув билан ёнғинини ўчириш тизими,* *- Ёнғинга қарши сув таъминоти қувур линияси, - Газ кукуни ёрдамида ёнғинни ўчириш тизими, - Заводнинг видеокузатуви тизими, - Киришни бошқариш тизими, -* *Хавфсизлик сигнализация тизими, - Заводнинг марказий соат тизимларига хизмат кўрсатиш бўйича камида 3(уч) йиллик тажрибага эга бўлиш шарт.* |
| 12 | **Товар (иш, хизмат)ларни эксплуатация килиш (фойдаланиш) умумий шартлари, муддати ва бошқа қўшимча/махсус талаблари** | *Техник топшириқнинг №1ва№2 иловаси курсатилган.* |
| 13 | **Кафолат муддати, лицензия, тренинг, сертификат ва бошқа қўшимча талаблар** | *1.Етказиб бериладиган товарлар ва хизматлар мувофиқлик ва сифат сертификатига эга бўлиши,*  *2.Бажарилган ишлар учун 12 ой кафолат берилади.* |
| 14 | **Чизмалар, эскизлар, ўлчамлар ва буюртма миқдори бўйича талаблар** | *Ушбу техник топшириқнинг №1 иловасига қаралсин.* |
| 15 | **Синовлар ва синов усуллари, муддати ҳақида талаблар** | *Барча ўлчов асбоблари қонун талабларига мувофиқ синовдан ўтказилиши ва синов хақидаги гувохнома тақдим этилиши шарт* |
| 16 | **Қадоқлаш, тамғалаш ҳақидаги ёки мувофиқлик сертификати бўйича талаблар** | *Барча товар, ускуна ,қурилма ва жихозлар Ўзбекистон Республикаси сифат сертификатига, Давлвт стандартлари сертификатига эга бўлиши, Ўлчов жихозлари қиёслаш актига эга бўлиши лозим.* |
| 17 | **Етказиб берувчи (Иштирокчи)нинг малакасига ва техник салоҳиятига нисбатан талаблар** | *Етказиб бериладиган товарлар ва хизматлар мувофиқлик ва сифат сертификатига эга бўлиши, саноат хавфсизлиги тамонидан мақулланган бўлиши шарт.* |
| 18 | **Дизайн талаблари, ўрнатиш ва техник талаблар, компонентлар, таркибий қисмлар ва материалларга қўйиладиган талаблар, мустаҳкамлик ва атроф мухит ва бошқа ташқи омиллар таъсири остида вужудга келадиган параметрларга қўйиладиган талаблар, электр таъминот ва қувват бўйича талаблар** | *Техник топшириқнинг №1ва№2 иловасида курсатилган...* |
| 19 | **Экологик, санитария ва хавфсизлик талаблари** | *Талаб этилмайди* |
| 20 | **Бошқа қўшимча талаблар** | *Корхонада ўрнатилган Ёнғин сигнализацияси тизими, - Фавқулодда огоҳлантириш тизими, - Сув билан ёнғинини ўчириш тизими,* *- Ёнғинга қарши сув таъминоти қувур линияси, - Газ кукуни ёрдамида ёнғинни ўчириш тизими, - Заводнинг видеокузатуви тизими, - Киришни бошқариш тизими, -* *Хавфсизлик сигнализация тизими, - Заводнинг марказий соат тизимларига хизмат кўрсатиш талаблари.*  *- 4-иловага мувофиқ жиҳозларга техник хизмат кўрсатиш ишларини миқдори ва частотаси бўйича бажариш, шунингдек 5-иловага мувофиқ қоидаларга мувофиқ иш ҳажми.*  *- 6-иловага мувофиқ ёнғин ўчиргичларни режали ва режадан ташқари зарядлаш ва таъмирлаш*  *- 7-иловага мувофиқ ускуналарни жорий таъмирлаш ва алмаштириш.*  ***ПУДРАТЧИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ****.*  *Фавқулодда ҳолатларда,(авария холатларида) 24 соат ичида аварияни бартараф етиш шарт.*  *1.Ижрочи пудратчи корхона уз иш фоалиятнии бошлаган кундан бошлаб иш вақтига мувофиқ ишлайдиган ходимлар ва унинг вакили - менежери мавжудлигини таъминлаши шарт.*  *2. Буюртмачининг календар иш кунларидан келиб чиккан холда, пудратчи корхона икки ходимини доимий равишда буюртмачи худудида булиши мажбуриятини олади. Ёнғин хавфсизлиги ва видеокузатув назорати бўйича мутахассис.*  *3.* *Хизмат кўрсатувчи пудратчи ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳисоб-китоб асосида ходимларни тақдим етишни ўз зиммасига олади, уларнинг малакаси тегишли ҳужжатлар билан тасдиқланиши керак.*  *5.* *Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона ходимларни зарур воситалар ва ускуналар билан таъминлаши шарт. Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона завод худудида мунтазам равишда фойдаланадиган воситалар ва ускуналар уни қўллаш бошланишидан олдин корхонанинг ОТ ва ТБ муҳандиси томонидан тасдиқланиши шарт.*  *6.* *Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона буюртмачининг ускуналарига Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг техник стандартлари ва талабларига, ускуналар ишлаб чиқарувчиларининг техник шартларига, шунингдек механика ва Електрика бўйича халқаро стандартлар талабларига мувофиқ хавфсиз ва сифатли хизмат кўрсатишни таъминлайди.*  *7. Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона, ўз ходимларининг меҳнат муҳофазаси, ёнғин хавфсизлиги ва хавфсизлиги талабларига риоя қилишини таъминлайди.*  *8. Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона, ўз ходимларининг меҳнат муҳофазаси, ёнғин хавфсизлиги ва хавфсизлиги талабларига риоя қилишини таъминлайди.*  *9. Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона шартнома бўйича ишларни бажариш учун олинган мижознинг жиҳозларининг хавфсиз ишлаши ва хизмат кўрсатиши учун жавобгардир.*  *10. Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона ўз ходимларини шахсий ҳимоя воситалари, комбинезонлар ва хавфсизлик пояфзаллари, хавфсизлик кўзойнаклари ва қўлқоплар билан таъминлаши шарт.*  *11. Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона ўз ходимларни обет билан таъминлаши шарт.*  *12. Агар керак бўлса, хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона мижоз (завод вакили)дан материаллар ва жиҳозларни қабул қилади ва улардан фойдаланиш учун ҳар ойда ҳисобот беради.*  *13. Хизмат кўрсатувчи пудратчи корхона техник хизмат кўрсатиш учун мунтазам равишда ишлатиладиган асбоблар, ускуналар ва кимёвий материаллар рўйхатини тақдим етиши керак. Ҳар қандай восита, ускуналар, кимёвий материаллар уни ишлатишдан олдин мижоз (завод вакили)дан процедурасига мувофиқ сертификатланган ва тасдиқланган бўлиши керак.*  *14. ТБ (техник хафсизлик) талаблари шартноманинг ажралмас қисмидир.*  *15. Шартноманинг биринчи ойи давомида пудратчи корхона техник хизмат кўрсатиш шартномасига киритилган барча ускуналарнинг нуқсонини бажаради. Натижалар акс еттирилган, келишилган ва томонлар томонидан имзоланган актлар тузилади. Камчилик натижаларига кўра, агар керак бўлса, зарур устувор таъмирлаш ишларининг рўйхати аниқланади.*  *16. Пудратчи корхона ускуналарга мунтазам техник хизмат кўрсатишни амалга ошириш ва унинг узлуксиз ишлашини таъминлаш бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.*  *17. Пудратчи корхона ходимлари шартнома мақсадларининг бажарилишини ва хизматларнинг сифатли бажарилишини таъминлаши шарт. Шартноманинг мақсадлари ва шартларни тушуниб, пудратчи корхона жадвалга мувофиқ ишлашга мажбурдир. Мижоз дам олиш кунлари ва иш вақтидан ташқари иш учун алоҳида тўламайди. Шартнома бўйича хизмат кўрсатиш учун жалб қилинган пудратчи корхона ходимлари сони буюртмачи билан келишилган ва шартномага илова сифатида акс еттирилиши керак. Пудратчи корхона шартнома бўйича иш олиб борадиган ходимларининг тегишли муҳандислик ва касб-ҳунар таълими (политехника коллежлари ва техник университетларида ўқишни тугатгандан сўнг олинган малакали муҳандисларнинг дипломлари, касб-ҳунар таълими сертификатлари ва бошқаларни) олиш тўғрисидаги гувоҳномаларни тақдим етиши мумкинлигига кафолат беради.), шунингдек, унинг ходимлари тегишли иш тажрибасига ега. Пудратчи корхона буюртмачининг малакаси етарли емас деб ҳисоблаган ёки хатти-ҳаракати, мижознинг фикрига кўра, иш сифатини таъминлашга ёки жалб қилинган томонлар ўртасида самарали ҳамкорликка хавф туғдирадиган шахсларни тақдим етган ҳолларда, пудратчи корхона буюртмачининг илтимосига биноан бундай шахс(лар)ни алмаштиришга мажбурдир. Тегишли сўров буйиртмачи тотмонидан берилгандан сунг, бир хафта ичида пудратчи корхона ходимини алмаштириши шарт.*  *18. Пудратчи корхона, буютмачи талабларига ва техник хизмат курсатиш муддатларига мувофик равишда корхонада мавжуд ўт ўчирувчи ускуналарни кайта юклаш ишларини бажариши шарт.*  *19. Пудратчи корхона, буютмачи талабларига биноан, камераларнинг жойларини узгартириб бериши шарт. Алохида туловларсиз.*  *20. Пудратчи корхона, буютмачи талабларига биноан, пожарный датчикларнинг жойларини узгартириб бериши шарт. Алохида туловларсиз.*  *21. Пудратчи корхонанинг ёнгин тизимида урнатилган Simplex ускуналари билан хизмат курсатишда, камида 3 йиллик иш тажрибасига эга булиши талаб килинади.*  *22. Пудратчи корхонанинг Simplex тизимида ишлаш учун махсус калитга эга булиши ва камида битта малакали мутахасисга эга булиши талаб килинади.* |

**1 Илова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товарларнинг ёки бажарилиши керак бўлган  (ишларнинг, хизматларнинг) давлат тилидаги номи | Буюртмачининг ички идентификацион рақами (товарни техник хусусиятини белгиламайди) | ТИФТН рақами | Товарларнинг ёки бажарилиши керак бўлган  (ишларнинг, хизматларнинг) рус ва инглиз тилларидаги номи | Техник талаблар (узунлиги, материали, таркиби, ва бошқалар техник хусусиятлар) | Харид килинаётган товарларни аниқ таърифлашнинг бошқа усули бўлмаган холда | | | Миқдори | Ўлчов бирлиги | Товарлар етказиб берилиши лозим бўлган ёки ишлар бажарилиши, хизматлар кўрсатилиши керак бўлган жой | Товарларни етказиб бериш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш муддатлари | Товар (иш, хизматнинг) бюджет нархи |
| Ишлаб чиқарувчининг махсулот идентификация рақами | Ишлаб чиқарувчи номи | Қўимча изоҳ |  |  |  | 31.08.2022 | Сумм |
| 1 | *Тизимларга техник хизмат кўрсатиш:*  *Ёнғин сигнализа - цияси тизими, - Фавқулодда огоҳлантириш тизими, - Сув билан ёнғинини ўчириш тизими,* *- Ёнғинга қарши сув таъминоти қувур линияси, - Газ кукуни ёрда -мида ёнғинни ўчириш тизими, -Заводнинг ви -деокузатуви тизими, - Ки-ришни бош -қариш тизими, -* *Хавфсизлик сигнализация тизими, - За-воднинг мар-казий соат тизимиларига хизмат курсатиш.* |  |  | *Техническое обслуживанию систем:*  *- Пожарной сигнализации. – Оповещения. - Водяного пожаротушения.- Про -тивопожарного водопровода. - Газового пожаротушения. – Видеонаблюдения. - Контроля и управления доступом. - Охранной сигнализации. – Часа фиксация.* |  |  |  |  | 1 | Услуга | Тошкент шахар Сергелий тумани Истиқлол кучаси 1 уй | 31.08.2022 | 360 000  000 сумм |
| **Жами:360 000 000 сумм** | | | | | | | | | | | | | |

***\*Товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) давлат хариди тавсифига аниқ товар белгисига ёки номига, патентга, конструкцияга ёки моделга, у мансуб бўлган муайян манбага ёки ишлаб чиқарувчига, эксклюзив ваколатли ҳуқуққа доир талаблар ёки ҳаволалар киритилмаслиги керак, бундан товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) давлат хариди хусусиятларини таърифлашнинг бошқа етарлича аниқ усули мавжуд бўлмаган ҳоллар мустасно ва бунда давлат харидининг тавсифига «ёки аналоги» деган сўзлар киритилиши керак***

***\* Харид қилиш ҳужжатларида харид қилинадиган товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) давлат буюртмачиси томонидан белгиланган талабларга мувофиқлигини аниқлаш имконини берадиган кўрсаткичлар, яъни энг кўп ва (ёки) энг кам қийматлари, шунингдек ўзгартирилиши мумкин бўлмаган кўрсаткичларнинг қийматлари кўрсатилади***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ишлаб чиқилди:** |  | | |
| Инженер по электронному оборудованию и программному обеспечению | Сейлбеков А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) | |
| **Келишилинди:** |  |  | |
| И.О менеджер | Усманов Ф. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) |
| Директор департамента | Велиев М. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) |