**УТВЕРЖДАЮ»**

**Первый заместитель директора- главный инженер**

**OOО «Kuchlik Neft bazasi»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж. Эштемиров**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**По техническому обследованию и инструментальному исследованию «Зоны отдыха»**

**по адресу: Ташкентская обл, Пискентский р-н МСГ «Дустилк»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень исходных данных** | **Содержание основных данных**  **и требований** | |
| 1 | Организация – заказчик | OOO “Kuchlik neft bazasi” | |
| 2 | Вид работы и стартовая сумма конкурса | * Техническое обследование и инструментальное иследование   объекта капитального строительства.   * Рекомендации по усилению здания по результатам расчета (если потребуется). * Протакол лабораторных испытаний ж/б конструкций. | 155 000 000 Сум. |
| 3 | Особые требования | Выполнить техническое обследование возведенных монолитных конструкций каркаса здания, фундаментов и перекрытий в соответствии с предписанием ГАСН с последующей разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений и подготовкой к сдаче в эксплуатацию объекта капитального строительства. | |
| 4 | Местонахождение объекта | Ташкентская область, Пискентский р-н, МСГ «Дустлик» | |
| 5 | Источники финансирования | Собственные средства ООО «Kuchlik neft bazasi» | |
| 6 | Срок выполнение работ | 10 дней | |
| 7 | Условия оплаты | За национальную валюту РУз. 15% предоплата питьём перечисления, окончательный расчет по факту завершение работы | |
| 8 | Порядок приемки документации | Проектная документация марки АР, КЖ в полном объеме. | |
| 9 | Требования к участникам | 1. Лицензия на осуществление градостроительной деятельности и свидетельство (гувохнома) о регистрации организации, паспорт копья руководителя  2. Подрядчик должен быть оснащен измерительными приборами.  (обязательно прилагать перечень спец оборудования)  3. Наличие квалифицированных рабочих (персонала) с опытом работы на градостроительной деятельности не менее 3 лет.  4. Техническое обследование и инструментальное исследование объекта капитального строительство должен производит по нормативам ШНК  5. Надлежащее исполнения принятых обязательств по ранее заключенным контрактам (рекомендация);  6. Организации, не находящиеся в состоянии судебного разбирательства и в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; | |
| 10 | Порядок приемки документации | Заказчику выдаётся 3 экземпляра технического отчета о состоянии строительных конструкций, переплетённых и слинкованных до формата А4. | |
| 11 | Контактные данные | Ведущий специалист по строительству А.Кабилов тел: 98-364-20-63 | |

**Ведущий специалист А.Кабилов**

**по строительству**