**УТВЕРЖДАЮ»**

**Первый заместитель директора- главный инженер**

**OOО «Kuchlik Neft bazasi»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж. Эштемиров**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**По техническому обследованию и инструментальному исследованию «Зоны отдыха»**

**по адресу: Ташкентская обл, Пискентский р-н МСГ «Дустилк»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Перечень исходных данных** | **Содержание основных данных****и требований** |
|  1 | Организация – заказчик  | OOO “Kuchlik neft bazasi” |
|  2 | Вид работы и стартовая сумма конкурса | * Техническое обследование и инструментальное иследование

объекта капитального строительства. * Рекомендации по усилению здания по результатам расчета (если потребуется).
* Протакол лабораторных испытаний ж/б конструкций.
 | 155 000 000 Сум. |
|  3 | Особые требования | Выполнить техническое обследование возведенных монолитных конструкций каркаса здания, фундаментов и перекрытий в соответствии с предписанием ГАСН с последующей разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений и подготовкой к сдаче в эксплуатацию объекта капитального строительства. |
|  4 | Местонахождение объекта  | Ташкентская область, Пискентский р-н, МСГ «Дустлик» |
|  5 | Источники финансирования | Собственные средства ООО «Kuchlik neft bazasi» |
|  6 | Срок выполнение работ  | 10 дней |
|  7 | Условия оплаты | За национальную валюту РУз. 15% предоплата питьём перечисления, окончательный расчет по факту завершение работы |
|  8 | Порядок приемки документации  | Проектная документация марки АР, КЖ в полном объеме. |
|  9 | Требования к участникам | 1. Лицензия на осуществление градостроительной деятельности и свидетельство (гувохнома) о регистрации организации, паспорт копья руководителя2. Подрядчик должен быть оснащен измерительными приборами. (обязательно прилагать перечень спец оборудования)3. Наличие квалифицированных рабочих (персонала) с опытом работы на градостроительной деятельности не менее 3 лет.4. Техническое обследование и инструментальное исследование объекта капитального строительство должен производит по нормативам ШНК 5. Надлежащее исполнения принятых обязательств по ранее заключенным контрактам (рекомендация);6. Организации, не находящиеся в состоянии судебного разбирательства и в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |
| 10 | Порядок приемки документации  | Заказчику выдаётся 3 экземпляра технического отчета о состоянии строительных конструкций, переплетённых и слинкованных до формата А4. |
| 11 | Контактные данные | Ведущий специалист по строительству А.Кабилов тел: 98-364-20-63 |

 **Ведущий специалист А.Кабилов**

 **по строительству**