|  |  |
| --- | --- |
| **ТАСДИҚЛАЙМАН:** | |
| Бошкарувчи Директор | |
| (Харид комиссияси раиси) | |
| «УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ | |
| (буюртмачи номи) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Гулямов Саидазим Миркамалович |
| (имзо) | (Ф.И.Ш) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022й. | |

|  |
| --- |
| **«УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ эҳтиёжи учун**  Газ жихозланган кушимча бино (ошхона) курилиш ишларини  **Товарлар (ишлар, хизматлар) номи**  **сотиб олиш бўйича техник топшириқ** |

|  |
| --- |
| Ташкент шахар. |
| 1. г. |

**Умумий маълумотлар ва техник талаблар:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Корпоратив буюртмачининг ички буюртма рақами** | PR № |
| 2 | **Буюртма тури** | Бир марталик харид (буюртмачи техник топшириқда кўрсатилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) тўлиқ харид қилади). |
| 3 | **Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) учун режа жадвал махсус ахборот порталида жойлаштирилганлиги ҳақида маълумот** |  |
| 4 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) сотиб олиш заруратининг асосланганлиги** | «УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ рахбарият кенгаши йиғилишининг **2022 йил 28 – февральдаги 1** чи сон баённомаси. |
| 5 | **Товарлар (ишлар, хизматлар)дан фойдаланиладиган жой** | «УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ худуди мавжуд бино (ошхона). |
| 6 | **Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақида маълумот** | Ушбу техник топшириқнинг 2-иловасига қаралсин. |
| 7 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) янгили ҳақида маълумот (ишлаб чиқарилган сана)** | Етқазиб берувчи (ижрочи) ушбу ҳужжатда кўрсатилган талабларга мувофиқ товарларнинг янги бўлиши, олдин фойдаланишда бўлмаганлигига кафолат беради. Агар кафолат муддати давомида товарлар носоз бўлиб чиқса ва ёки ушбу техник топшириқ талабларига жавоб бермаса, етказиб берувчи (ижрочи) Харидор (буюртмачи) томонидан ёзма хабарнома олганидан кейин товарларни янгисига алмаштиришга мажбурдир. Товарларни алмаштириш билан боғлиқ барча харажатлар етказиб берувчи (ижрочи)нинг ҳисобидан амалга оширилади. |
| 8 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) бюджет нархлари ва уларнинг асосланганлиги** | Ушбу техник топшириқнинг 2-иловасидаги белгиланган бошланғич нархларга қаралсин.  Умумий харажат : 286 065 917 сум ҚҚС билан. |
| 9 | **Тижорат таклифларини техник томонлама баҳолаш меъзонлари ва усуллари** | 1. Потенциал ижрочи тижорат таклифини такдим килишидан аввал буюртмачи объектига ташриф буюриб, буюртмачининг техник ходимлари билан амалга ошириладиган ишлар билан жойида танишиб чикиши лозим.   Агар потенциал ижрочи бу шартни бажармаса, унинг тижорат таклифи куриб чикилмайди, яъни бекор килинади.   1. танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;. 2. Шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар; 3. Танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги; 4. Ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми; Низом маблағи миқдори. 5. Потенциал ижрочи ушбу техник топширикда курсатилган барча ишларни бажариш учун керак буладиган техник базага эга булиши шарт.   Агар потенциал ижрочи бу шартни бажармаса, унинг тижорат таклифи куриб чикилмайди, яъни бекор килинади.   1. Ижрочининг рейтинг Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтинги (<https://mc.uz/qurilish-pudrat-tashkilotlari-elektron-reytingi/>) руйхатида булиши шарт – устунлик рейтинги баланд потенциал ижрочига берилади. |
| 10 | **Товар (иш, хизмат)ларни етқазиб бериш базиси ва муддатларига бўлган талаблар, ҳамда бошқа етқазиб бериш билан боғлиқ талаблар** | Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 40 кун. |
| 11 | **Товар (иш, хизматлар)нинг алоҳида тавсифнома ва сифат кўрсаткичлари (агар мавжуд бўлса)** | Курилиш монтаж ишларии ШНҚ қоидаларига мувофиқ бажарилиши шарт. |
| 12 | **Товар (иш, хизмат)ларни эксплуатация килиш (фойдаланиш) умумий шартлари, муддати ва бошқа қўшимча/махсус талаблари** | * Объектни Буюртмачига Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 апрелдаги 200-сон қарорига асосан топшириш. * Объектни Буюртмачига курилиш жараёни, топширилганда жойни тоза холда саклаш ва топшириш; |
| 13 | **Кафолат муддати, лицензия, тренинг, сертификат ва бошқа қўшимча талаблар** | 1. Объектни Буюртмачига Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 апрелдаги 200-сон қарорига асосан топширилгандан сунг Бажарилган ишлар ва хизматлар сифати бўйича 2 (икки) йил кафолат бериши шарт. 2. Ижрочи ишлаб чиқариш обектларини қуриш (реконструкция, модернизация, таъмирлаш, газ кувур) учун махсус лицензияга эга бўлиши (ёки пудратчининг). 3. Ижрочи модернизация қилиш жараёнида лойихада кўрсатилган талабларга мувофиқ ускуна ва жихозларнинг мувофиқлик сертификатини тақдим этиши шарт. |
| 14 | **Чизмалар, эскизлар, ўлчамлар ва буюртма миқдори бўйича талаблар** | Ушбу техник топшириқнинг 2 иловасига қаралсин. |
| 15 | **Синовлар ва синов усуллари, муддати ҳақида талаблар** | Ижрочи лойиха буйича кузда тутилган барча турдаги мухандислик коммуникациялари ишга туширилишидан аввал Узбекистон Республикаси конунларига мувофик синовлардан утказиши ва синов хакида гувохнома такдим этиши шарт. |
| 16 | **Қадоқлаш, тамғалаш ҳақидаги ёки мувофиқлик сертификати бўйича талаблар** | Лойихада ўрнатилишиши назарда тутилган барча асбоб-ускуна, қурилма ва жихозлар Ўзбекистон Республикаси сифат сертификатига, Давлат стандартлари сертификатига эга бўлиши, Ўлчов жихозлари қиёслаш актига эга бўлиши лозим. |
| 17 | **Етказиб берувчи (Иштирокчи)нинг малакасига ва техник салоҳиятига нисбатан талаблар** | 1. Камида 5 йиллик саноат ва ишлаб чиқариш биноларини қуриш тажрибаси. 2. Масъул шахснинг (менеджер, муҳандис) Буюртмачи ҳудудидаги техник учрашувларда иштирок етиши. 3. Қурилиш ташкилотида лойиҳанинг барча бўлимлари – ободонлаштириш, қурилиш қисми, таркибий қисми, сув таъминоти ва канализация, вентиляция, електр таъминоти, иссиқлик таъминоти, автоматика, хавфсизлик ва ёнғин сигнализацияси бўйича малакали муҳандис-техник мутахассислар бўлиши керак. 4. Саноат ва фуқаролик қурилиши профилидаги малакали мутахассисларнинг мавжудлиги. 5. Oбъектни қуриш учун батафсил лойиҳалашнинг ҳар бир босқичи ва бўлимини Буюртмачи билан мувофиқлаштириш ва келишилиши шарт. 6. Буюртмачига объект қурилишининг ҳар бир босқичи учун (ППР) график-жадвал такдим этиши шарт. 7. Керакли моддий базанинг мавжудлиги, қурилиш компаниясининг зарур қурилиш ва махсус техника ва механизмлар билан жиҳозланиши – автокранлар, кўтаргичлар, мосламалар, портлашга қарши воситалар ва бошқалар. 8. Қурилиш компаниясини ихтисослаштирилган ишларни бажариш учун зарур бўлган мутахассислар билан таъминланиши ва хавфли иш турларини бажариш ҳуқуқини берадиган зарур тасдиқлар ва сертификатларнинг мавжудлиги шарт. 9. Қурилиш компанияси объектга ташриф буюради, лойиҳани ўрганади, шунингдек буюртмачи билан объект қурилишига оид ташкилий ва техник масалаларни ҳал қилади. 10. Ихтисослашган монтаж ташкилотлари билан суб-пудрат шартномалари тузади. 11. Oбъектни қуриш билан боғлиқ талабларга киритилмаган барча техник ва ташкилий масалалар Буюртмачи билан келишилган бўлиши керак. 12. Буюртмачи ҳудудидан қурилиш чиқиндилари ижрочи томонидан олиб кетилади. 13. Буюртмачи билан ишнинг бошланиши ва тугаши ва масъул шахслар кўрсатилган ҳолда ишчи лойиҳанинг барча бўлимлари учун объектни қуриш режасини тақдим етади, келишади ва тасдиқлайди. 14. Ижрочи Буюртмачининг, Муаллиф назоратининг ва техник назоратнининг аниқлаган камчиликларини (шархлари) бартараф қилади.   Қурилиш монтаж ишларини бошлашдан олдин, Ижрочи барча ташкилий ва техник масалаларни ўрганиш учун объект билан танишиши, мавжуд лойиха ҳужжатлари ва чизмалар билан танишиши керак. |
| 18 | **Дизайн талаблари, ўрнатиш ва техник талаблар, компонентлар, таркибий қисмлар ва материалларга қўйиладиган талаблар, мустаҳкамлик ва атроф мухит ва бошқа ташқи омиллар таъсири остида вужудга келадиган параметрларга қўйиладиган талаблар, электр таъминот ва қувват бўйича талаблар** | Лойиха смета хужжатларида келтирилган талаблар асосида амалга оширилади.  Ушбу техник топшириқнинг 2-иловасига қаралсин. |
| 19 | **Экологик, санитария ва хавфсизлик талаблари** | **Экология талаблари.**   1. Ижрочи ёқилғи ва мойлаш махсулотларини ерга ва оқава сувларга тўкилишини олдини олиш чораларини ёзма тарзда буюртмачига тақдим этиш шарт. 2. Ёқилғи ва мойлаш махсулотларини утилизация қилиш жараёнини экология талаблари асосида амалга ошириш ва қайси корхона томонидан амалга оширилишини Буюртмачига маълум қилиши шарт. 3. Ёқилғи-мойлаш махсулотлари ва чиқинди сувларини утилизация қилиш қонун талабларига мувофиқ ўтказилганлиги хақидаги маълумоти тақдим этилиши шарт.   **Хавфсизлик талаблари.**   1. Ижрочи, қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш жараёнида Ўзбекистон Республикаси саноат хавфсизлиги, мехнат мухофвзаси ва техика хавфсизлиги қонун талаблари хамда Буюртмачининг ички қоидалари талабларига тўлиқ риоя қилгиши шарт. 2. Юқори хавф мавжуд бўлган ишларга ўрнатилган тартиб асосида рухсатнома (План производства работ, наряд допуск) расмийлаштириш ва унга амал қилиши шарт. 3. Барча турдаги ишлар иш-графиги асосида бажарилиши шарт. 4. Монтаж ишлари учун ажратилган жой мустахкам тусиклар билан жихозланиши шарт. 5. Ижрочи монтаж ишлари учун ажратилган жойда Буюртмачи талабларига мос хавфсизлик доскасини жорий килиши шарт. 6. Ижрочи ишчилари иш турига караб махсус шахсий химоя воситалари (СИЗ) билан таъминлаши шарт. 7. Ижрочи иш жараенида куйидаги меъерий хужжатларга асосан иш бажариши лозим:    * «YUK ORTISH VA TUSHIRISH ISHLARIDAGI YUKCHILAR UCHUN ISHLARNING XAVFSIZLIGI QOIDALARINI TASDIQLASH TO‘G‘RISIDA»   [O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2006-yil 13-iyunda 1582-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi].   * + «ЮК КЎТАРИШ КРАНЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА УЛАРНИ ХАВФСИЗ ИШЛАТИШ ҚОИДАЛАРИ»   [Ўзбекистон Республикаси Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси раисининг 2019 йил “20” июндаги  20/ЮБ-26-сонли қарорига].   * + АСБОБ ВА МОСЛАМАЛАР БИЛАН ИШЛАГАНДА ХАВФСИЗЛИК ҚОИДАЛАРИНИ ТАСДИҚЛАШ ТЎҒРИСИДА   [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги билан келишилган ҳолда техник ҳужжат деб топилган. 2007 йил 10 декабрдаги 20-15-306/11-сон]. |
| 20 | **Бошқа қўшимча талаблар** | 1. Катта ўлчамдаги конструкциялар ва контейнерларни ташишда, кўтаришда ва ўрнатишда, сақлаш жойи ва бошқа ташкилий-техник масалаларни Буюртмачи билан келишилиши шарт. 2. Катта ўлчамдаги конструкцияларни ташишда мол-мулкга, муханислик коммуникацияларига ва бошқа қурилмаларга зарар етказилса, зарар Ижрочи томонидан қопланади. 3. Ижрочи ташкилий ва техник масалаларни урганиш учун ишни бошлашдан аввал иш бажариладиган объект билан танишиши лозим. 4. Ижрочи ишни бошлашдан аввал муддатлари курсатилган батавсил иш режасини (план производства работ – ППР) буюртмачига такдим этиши лозим. 5. Ижрочи лойиха менеджерининг доимий равишда иш бажариладиган объектда булишини таъминлайди.   Лойиха менеджерининг мажбуриятлари:   * + Ушбу лойихада иштирок этаетган буюртмачининг мутахассислари билан мулокат;   + Ижрочи таклифига биноан лойиха йигилишларида иштирок этиш;   + Буюртмачининг таклифига биноан йигилишларда лойиха буйича кунлик хисобот,  1. Ижрочи лойиха буйича ишларни бажариш учун барча зарур техника, асбоб-ускуналар, асбоблар, материаллар, инсон ресурслари ва бошка ресурслар мавжудлигини таъминлаши лозим. |

**2 Илова (Ишлар, хизматлар учун)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бажарилиши керак бўлган ишларнинг, хизматларнинг давлат тилидаги номи** | **Бажарилиши керак бўлганишларнинг, хизматларнинг рус ва инглиз тилларидаги номи** | **Техник талаблар (узунлиги, материали, таркиби, ва бошқалар техник хусусиятлар)** | **Миқдори** | **Ўлчов бирлиги** | **Ишлар бажарилиши, хизматлар кўрсатилиши керак бўлган жой** | **Ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш муддатлари** | **Иш, хизматнинг бошланғич нархи**  **(Сум)** |
| 1 | Архитектура курилиш ечимлари | Архитектурные строительные решения (АС) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сув кувурлари | Водопровод (ВК) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Веетиляция | Веетиляция (ВС) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газ таъминоти | Газоснабжения (ГС) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кувватлантириш манбаи | Электроснабжения (ЭО) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Умумий харажатлар | Общая сметная стоимость |  |  |  |  |  | 286 065 917 сум ҚҚС билан |

\*Ишларнинг, хизматларнинг давлат хариди тавсифига аниқ товар белгисига ёки номига, патентга, конструкцияга ёки моделга, у мансуб бўлган муайян манбага ёки ишлаб чиқарувчига, эксклюзив ваколатли ҳуқуққа доир талаблар ёки ҳаволалар киритилмаслиги керак, бундан ишларнинг, хизматларнинг хариди хусусиятларини таърифлашнинг бошқа етарлича аниқ усули мавжуд бўлмаган ҳоллар мустасно ва бунда давлат харидининг тавсифига «ёки аналоги» деган сўзлар киритилиши керак

\* Харид қилиш ҳужжатларида харид қилинадиган ишларнинг, хизматларнинг давлат буюртмачиси томонидан белгиланган талабларга мувофиқлигини аниқлаш имконини берадиган кўрсаткичлар, яъни энг кўп ва (ёки) энг кам қийматлари, шунингдек ўзгартирилиши мумкин бўлмаган кўрсаткичларнинг қийматлари кўрсатилади

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ишлаб чиқилди:** |  | | |
| Мухандислик коммуникациялари Биноларни ишлатиш ва уларга хизмат курсатиш бошкармаси  муҳандиси | Джаббаров Рустам  (ФИШ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) | |
| Мухандислик коммуникациялари Биноларни ишлатиш ва уларга хизмат курсатиш бошкармаси  муҳандиси | Ташматов Зокир  (ФИШ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) | |
| **Келишилинди:** |  |  | |
| Мухандислик коммуникациялари Биноларни ишлатиш ва уларга хизмат курсатиш бошкармаси бошлиги | Велиев Махмуд  (ФИШ) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) |
|  |  | |  |