## Р-17-СС-1ВК (ВЗ.СМ.Р-17-СС-1В)
Форма N 5
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД ЦРИТО В БУХАРСКОМ ОУМГ
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | Р-17-СС-1ВК (ВЗ.СМ.Р-17-СС-1В)
(локальная ресурсная смета)
на | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД ЦР И ТО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | ATG20200025-BMGMC-E-SS-DW-1702-C
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖ
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1 | ПРАЙС-ЛИСТ | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ НА 4 ШЛЕЙФА СИГНАЛ-4 | ШТ | 1
2 | Ц1008-1-2 ДОП. 4 | МОНТАЖ | ШТ | 1
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 13.455 | 13.455
2.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.184 | 0.184
2.3 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.01 | 0.01
2.4 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.4 | 0.4
2.5 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.1 | 0.1
3 | ПРАЙС-ЛИСТ | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ПКУ С2000М-V3.02 | ШТ | 1
4 | Ц1008-1-9 ДОП. 4 | МОНТАЖ | ШТ | 1
4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.555 | 6.555
4.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.1495 | 0.1495
4.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 2e-05 | 2e-05
4.4 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.0014 | 0.0014
4.5 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.3 | 0.3
4.6 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.014 | 0.014
5 | ПРАЙС-ЛИСТ | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ | ШТ | 2
6 | Ц1008-1-6 ДОП. 4 | МОНТАЖ | ШТ | 2
6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.52 | 11.04
6.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.184 | 0.368
6.3 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.003 | 0.006
6.4 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.4 | 0.8
6.5 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.03 | 0.06
7 | ПРАЙС-ЛИСТ | БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ | ШТ | 1
8 | Ц1008-1-6 ДОП. 4 | МОНТАЖ | ШТ | 1
8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.52 | 5.52
8.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.184 | 0.184
8.3 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.003 | 0.003
8.4 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.4 | 0.4
8.5 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.03 | 0.03
9 | ПРАЙС-ЛИСТ | БЛОК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12 ИСП.15 | ШТ | 2
10 | Ц1008-3-3 ДОП. 4 | МОНТАЖ | ШТ | 2
10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4.14 | 8.28
10.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.1495 | 0.299
10.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 2e-05 | 4e-05
10.4 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.0016 | 0.0032
10.5 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.3 | 0.6
10.6 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.016 | 0.032
11 | ПРАЙС-ЛИСТ | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В 17А/Ч | ШТ | 2
12 | Ц801-121-8 | АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-18, СK-18, С-20, СK-20 | ШТ | 2
12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 8.2915 | 16.583
12.2 | 9218 | ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ | КГ | 18.6 | 37.2
13 | ПРАЙС-ЛИСТ | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | ШТ | 1
14 | Ц1008-1-6 ДОП. 4 | МОНТАЖ | ШТ | 1
14.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.52 | 5.52
14.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.184 | 0.184
14.3 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.003 | 0.003
14.4 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.4 | 0.4
14.5 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.03 | 0.03
15 | ПРАЙС-ЛИСТ | ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-141 | ШТ | 27
16 | Ц1008-2-2 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 27
16.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.932 | 52.164
16.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.184 | 4.968
16.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 1e-05 | 0.00027
16.4 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.0005 | 0.0135
16.5 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.25 | 6.75
16.6 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.005 | 0.135
17 | ПРАЙС-ЛИСТ | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР55 | ШТ | 7
18 | Ц1008-2-1 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 7
18.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0.966 | 6.762
18.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.069 | 0.483
18.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 1e-05 | 7e-05
18.4 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0.005 | 0.035
18.5 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.0002 | 0.0014
18.6 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.1 | 0.7
18.7 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.002 | 0.014
19 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ КСВПВЭ 2Х2Х0,52 | М | 430
20 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ КСВПВЭ 4Х2Х0,52 | М | 130
21 | Ц1008-5-3 | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ БЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ | 100М | 4.28
21.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39.1 | 167.348
21.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 11.5 | 49.22
21.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.0008 | 0.003424
21.4 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 1.344 | 5.7523
21.5 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 32 | 136.96
21.6 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 16 | 68.48
21.7 | 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0.16 | 0.6848
22 | Ц802-148-1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.02
22.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.26 | 0.2852
22.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 4.347 | 0.08694
22.3 | 513 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 3.45 | 0.069
22.4 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.4485 | 0.00897
22.5 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.45 | 0.069
22.6 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.4485 | 0.00897
22.7 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 6e-05 | 1e-06
22.8 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 4e-05 | 1e-06
22.9 | 35518 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т | 0.0008 | 1.6e-05
22.10 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.0041 | 8.2e-05
22.11 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0.00832 | 0.000166
22.12 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 0.0096 | 0.000192
22.13 | 64856 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 | КГ | 0.5 | 0.01
23 | Е | МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ НОРМАМИ | 1000М | 0.001
23.1 | 63230 | КАБЕЛЬ ВВГНГ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 600 В, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ C ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х1,5 | 1000М | 20 | 0.02
24 | Ц1001-53-1 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ПИТАНИЯ СЕЧЕНИЕМ, ММ2 6 | 100М | 0.2
24.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.145 | 2.829
24.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.5635 | 0.1127
24.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.5635 | 0.1127
24.4 | 30992 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ: МА-15 | Т | 3e-05 | 6e-06
24.5 | 31656 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 0.011 | 0.0022
25 | ПРАЙС-ЛИСТ | ТРУБА ПВХ ЖЕСТКАЯ Д-25ММ | М | 2
26 | Ц802-409-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100 М | 0.02
26.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 27.37 | 0.5474
26.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 18.423 | 0.36846
26.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.1265 | 0.00253
26.4 | 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 18.17 | 0.3634
26.5 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.105 | 0.0621
26.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.1265 | 0.00253
26.7 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 5.566 | 0.11132
26.8 | 15500 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ | М | 102 | 2.04
26.9 | 28523 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | КОМПЛ | 134 | 2.68
26.10 | 31725 | КЛЕЙ БМК-5К | КГ | 0.2 | 0.004
26.11 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.0021 | 4.2e-05
26.12 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0.96 | 0.0192
26.13 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 18 | 0.36
26.14 | 45882 | ЗАГЛУШКИ | 10ШТ | 1 | 0.02
26.15 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 6.7 | 0.134
26.16 | 49353 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) | ШТ | 134 | 2.68
26.17 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ | 1.8 | 0.036
27 | Е | МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ НОРМАМИ | ШТ | 1
27.1 | 930417 | ЛОТОК НЛ-10, ДЛ. 2 М | ШТ | 40 | 40
27.2 | 930628 | ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К-1162 L=350ММ | ШТ | 120 | 120
28 | Ц802-152-7 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, КГ, ДО 0,4 | 100ШТ | 1.2
28.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.369 | 2.8428
28.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.253 | 0.3036
28.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.1265 | 0.1518
28.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.1265 | 0.1518
28.5 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0.00016 | 0.000192
29 | Ц802-395-1 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200 | Т | 0.14
29.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 77.625 | 10.8675
29.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 26.358 | 3.6901
29.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.794 | 0.25116
29.4 | 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 22.77 | 3.1878
29.5 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 15.065 | 2.1091
29.6 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.794 | 0.25116
29.7 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2.54 | 0.3556
29.8 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 3.36 | 0.4704
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
30 | ПРАЙС-ЛИСТ | ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПОП 124-7 | ШТ | 2
31 | Ц1008-3-1 ДОП. 4 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | ШТ | 1
31.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9.108 | 9.108
31.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.1495 | 0.1495
31.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 2e-05 | 2e-05
31.4 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0.002 | 0.002
31.5 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.3 | 0.3
31.6 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0.02 | 0.02
32 | Е | МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ НОРМАМИ | 1000М | 0.001
32.1 | 58458 | ПРОВОДА СВЯЗИ С ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И С ОБЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ ПРППМ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,2 ММ2 | 1000 М | 65 | 0.065
33 | Ц1008-5-3 | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ БЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ | 100М | 0.65
33.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39.1 | 25.415
33.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 11.5 | 7.475
33.3 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.0008 | 0.00052
33.4 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 1.344 | 0.8736
33.5 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 32 | 20.8
33.6 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 16 | 10.4
33.7 | 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0.16 | 0.104
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 345.1219
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 4.5618
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.1127
4 | 513 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч |  | 0.069
5 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 63.664
6 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч |  | 0.41446
7 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 0.069
8 | 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч |  | 3.5512
9 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч |  | 2.1712
10 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.00253
11 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч |  | 0.41193
12 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 0.11132
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
13 | 9218 | ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ | КГ |  | 37.2
14 | 15500 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ | М |  | 2.04
15 | 28523 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | КОМПЛ |  | 2.68
16 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ |  | 0.3556
17 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т |  | 0.004364
18 | 30992 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ: МА-15 | Т |  | 6e-06
19 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т |  | 0.000193
20 | 31656 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ |  | 0.0022
21 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ |  | 6.6609
22 | 31725 | КЛЕЙ БМК-5К | КГ |  | 0.004
23 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т |  | 4.3e-05
24 | 34351 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ |  | 0.0435
25 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ |  | 0.4896
26 | 35518 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т |  | 1.6e-05
27 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ |  | 8.2e-05
28 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ |  | 0.36
29 | 45882 | ЗАГЛУШКИ | 10ШТ |  | 0.02
30 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ |  | 0.000166
31 | 46163 | СКОБЫ | 10ШТ |  | 157.894
32 | 49353 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) | ШТ |  | 2.68
33 | 58458 | ПРОВОДА СВЯЗИ С ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И С ОБЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ ПРППМ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,2 ММ2 | 1000 М |  | 0.065
34 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ |  | 89.53
35 | 63230 | КАБЕЛЬ ВВГНГ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 600 В, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ C ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х1,5 | 1000М |  | 0.02
36 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М |  | 0.000192
37 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ |  | 0.036
38 | 64855 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ |  | 0.435
39 | 64856 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 | КГ |  | 0.01
40 | 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ |  | 0.7888
41 | 930417 | ЛОТОК НЛ-10, ДЛ. 2 М | ШТ |  | 40
42 | 930628 | ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К-1162 L=350ММ | ШТ |  | 120
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
43 | ПРАЙС-ЛИСТ | ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-141 | ШТ |  | 27
44 | ПРАЙС-ЛИСТ | ТРУБА ПВХ ЖЕСТКАЯ Д-25ММ | М |  | 2
45 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ КСВПВЭ 4Х2Х0,52 | М |  | 130
46 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ КСВПВЭ 2Х2Х0,52 | М |  | 430
47 | ПРАЙС-ЛИСТ | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР55 | ШТ |  | 7
ОБОРУДОВАНИЕ
48 | ПРАЙС-ЛИСТ | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В 17А/Ч | ШТ |  | 2
49 | ПРАЙС-ЛИСТ | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ НА 4 ШЛЕЙФА СИГНАЛ-4 | ШТ |  | 1
50 | ПРАЙС-ЛИСТ | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | ШТ |  | 1
51 | ПРАЙС-ЛИСТ | ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПОП 124-7 | ШТ |  | 2
52 | ПРАЙС-ЛИСТ | БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ | ШТ |  | 1
53 | ПРАЙС-ЛИСТ | БЛОК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12 ИСП.15 | ШТ |  | 2
54 | ПРАЙС-ЛИСТ | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ | ШТ |  | 2
55 | ПРАЙС-ЛИСТ | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ПКУ С2000М-V3.02 | ШТ |  | 1
| СОСТАВИЛ |  | КОЛОТИНСКАЯ